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Приложение к Типовой программе проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных акционерных обществ энергетики и электрификации России РД 153-34.1-09.163-00

3.1.5. Основные технико-экономические показатели работы оборудования в динамике за последние 3 года с заполнением табл. 2.

Таблица 2

         ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
_________________________ ЗА 199_ - 200_ ГГ.
(наименование ТЭС или РК)

------------------------------------------------------------------
¦            Показатель                  ¦  Значение показателя  ¦
¦                                        +-----------------------+
¦                                        ¦199_ г.¦199_ г.¦200_ г.¦
+----------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1. Среднегодовая установленная мощность:¦       ¦       ¦       ¦
¦ электрическая, тыс. кВт                ¦       ¦       ¦       ¦
¦ тепловая отборов турбин, Гкал          ¦       ¦       ¦       ¦
¦2. Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч:¦       ¦       ¦       ¦
¦ всего                                  ¦       ¦       ¦       ¦
¦ по теплофикационному циклу             ¦       ¦       ¦       ¦
¦3. Отпуск тепла, тыс. Гкал:             ¦       ¦       ¦       ¦
¦ всего                                  ¦       ¦       ¦       ¦
¦4. Коэффициенты использования           ¦       ¦       ¦       ¦
¦установленной мощности, %:              ¦       ¦       ¦       ¦
¦ электрической                          ¦       ¦       ¦       ¦
¦ тепловой                               ¦       ¦       ¦       ¦
¦5. Доли отпуска тепла, %:               ¦       ¦       ¦       ¦
¦ отработавшим паром отборов турбин      ¦       ¦       ¦       ¦
¦ П-отборами                             ¦       ¦       ¦       ¦
¦ Т-отборами                             ¦       ¦       ¦       ¦
¦ из конденсаторов турбин                ¦       ¦       ¦       ¦
¦6. Удельный расход топлива на           ¦       ¦       ¦       ¦
¦отпущенную электроэнергию, г/(кВт.ч):   ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ нормативный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦7. Удельный расход топлива на отпущенное¦       ¦       ¦       ¦
¦тепло, кг/Гкал:                         ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ нормативный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦8. Составляющие изменения удельных      ¦       ¦       ¦       ¦
¦расходов топлива на отпущенную          ¦       ¦       ¦       ¦
¦электроэнергию, г/(кВт.ч):              ¦       ¦       ¦       ¦
¦ структура отпуска электроэнергии       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ теплофикация                           ¦       ¦       ¦       ¦
¦ экономичность                          ¦       ¦       ¦       ¦
¦9. Составляющие изменения удельных      ¦       ¦       ¦       ¦
¦расходов топлива на отпущенное тепло,   ¦       ¦       ¦       ¦
¦кг/Гкал:                                ¦       ¦       ¦       ¦
¦ структура отпуска электроэнергии       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ теплофикация                           ¦       ¦       ¦       ¦
¦ экономичность                          ¦       ¦       ¦       ¦
¦10. Расход электроэнергии на собственные¦       ¦       ¦       ¦
¦нужды, относимый на электроэнергию, %:  ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦11. Расход электроэнергии на собственные¦       ¦       ¦       ¦
¦нужды, относимый на тепло, кВт.ч/Гкал:  ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦12. Удельный расход тепла брутто на     ¦       ¦       ¦       ¦
¦турбинную установку, ккал/(кВт.ч):      ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦13. КПД брутто котельной установки, %:  ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический прямой баланс              ¦       ¦       ¦       ¦
¦ фактический обратный баланс            ¦       ¦       ¦       ¦
¦ номинальный                            ¦       ¦       ¦       ¦
¦14. Себестоимость отпускаемой энергии:  ¦       ¦       ¦       ¦
¦ электрической, руб./тыс. кВт.ч         ¦       ¦       ¦       ¦
¦В том числе топливная составляющая      ¦       ¦       ¦       ¦
¦ тепловой, руб./Гкал                    ¦       ¦       ¦       ¦
¦В том числе топливная составляющая      ¦       ¦       ¦       ¦
¦15. Численность промышленно-            ¦       ¦       ¦       ¦
¦производственного персонала, чел.       ¦       ¦       ¦       ¦
-----------------------------------------+-------+-------+--------
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