Паспорт дымовой металлической трубы
Приложение к Типовой инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб энергопредприятий. РД 153-34.0-21.524-98 

             _________________________________________
(наименование ТЭС)
________________________      ____________________________ 20__ г.
(место расположения ТЭС)      (дата составления Паспорта)

ПАСПОРТ
ДЫМОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

Высота от уровня земли Н  = __ м
з
Высота от уровня конструкции Н  = __ м
о
Диаметр устья D  = __ м
о

Для котлов
Дымовая труба сооружена:

Фундамент ________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
Ствол ____________________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
По проекту _______________________________________________________
(номер проекта ствола и фундамента, наименование
__________________________________________________________________
проектной организации)
Стальные конструкции изготовлены _________________________________
(наименование организации, завода)
Балансовая (восстановительная) стоимость трубы _________ тыс. руб.
Главный инженер электростанции _________________ /_______________/
Представитель подрядной или субподрядной организации ____ /______/
Ответственное лицо, ведущее наблюдение за трубой ______ /________/

I. Техническая характеристика трубы
1. Дата сооружения трубы: фундамента _______, ствола _____________
2. Дата приемки трубы ____________________________________________
3. Дата пуска трубы в эксплуатацию _______________________________
4. Котлы, подключенные к трубе:

------------------------------------------------------------------
¦Стан-¦ Тип ¦Дата  ¦Номиналь- ¦Расход  ¦  Расход топлива ¦ Объем ¦
¦цион-¦котла¦под-  ¦ная тепло-¦условно-¦   при 100%-ной  ¦дымовых¦
¦ный  ¦     ¦ключе-¦(паро)-   ¦го топ- ¦     нагрузке    ¦газов, ¦
¦номер¦     ¦ния   ¦производи-¦лива,   +-----------------+  куб. ¦
¦котла¦     ¦котла ¦тельность ¦т/ч     ¦Ма- ¦Газ,¦Уголь  ¦  м/ч  ¦
¦     ¦     ¦к тру-¦котла,    ¦        ¦зут,¦куб.¦(торф),¦       ¦
¦     ¦     ¦бе    ¦Гкал/ч    ¦        ¦т/ч ¦м/ч ¦  т/ч  ¦       ¦
¦     ¦     ¦      ¦(т/ч)     ¦        ¦    ¦    ¦       ¦       ¦
+-----+-----+------+----------+--------+----+----+-------+-------+
+-----+-----+------+----------+--------+----+----+-------+-------+
+-----+-----+------+----------+--------+----+----+-------+-------+
------+-----+------+----------+--------+----+----+-------+--------

5. Температура  (°С)  дымовых  газов,  поступающих в  трубу  (выше
газохода на 1,5 - 2 м):
по проекту от __________ до __________
фактически от __________ до __________
6. Объем  дымовых  газов,   эвакуируемых   дымовой   трубой,   при
нормальном режиме работы всех котлов _____________ куб. м/ч
7. Характеристика дымовых газов:

------------------------------------------------------------------
¦    Параметр   ¦  Ед. изм.  ¦       Вид сжигаемого топлива      ¦
¦               ¦            +-----------------------------------+
¦               ¦            ¦   Уголь    ¦   Мазут    ¦   Газ   ¦
+---------------+------------+------------+------------+---------+
¦SO  + SO       ¦%           ¦            ¦            ¦         ¦
¦  2     3      ¦            ¦            ¦            ¦         ¦
+---------------+------------+------------+------------+---------+
¦Влажность газов¦г/куб. м    ¦            ¦            ¦         ¦
+---------------+------------+------------+------------+---------+
¦Зольность      ¦г/куб. м    ¦            ¦            ¦         ¦
+---------------+------------+------------+------------+---------+
¦Коэффициент    ¦альфа       ¦            ¦            ¦         ¦
¦избытка воздуха¦            ¦            ¦            ¦         ¦
+---------------+------------+------------+------------+---------+
¦Температура    ¦°С          ¦            ¦            ¦         ¦
¦точки росы     ¦            ¦            ¦            ¦         ¦
----------------+------------+------------+------------+----------

8. Характеристика грунта под трубой ______________________________
__________________________________________________________________
(при опоре трубы на конструкции зданий указать, какие конструкции)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Уровни расположения грунтовых вод от поверхности  земли  вблизи
трубы

------------------------------------------------------------------
¦ Уровень  ¦                По состоянию на                      ¦
¦          +-----------------------------------------------------+
+----------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+----+
¦Верхний, м¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
+----------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+----+
¦Нижний, м ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦    ¦
-----------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----

10. Давление (кгс/кв. см) на грунт в основании трубы:
допустимое (нормативное) _____________________________________
расчетное - максимальное ____________, минимальное ___________
11. Плита фундамента:
а) глубина заложения подошвы от отметки +/- 0,00 м _________ м
б) размеры плиты ______________ м
в) конструкция плиты и материал ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Фундамент:
высота ______________ м
конструкция и материал _____________________
Примечание. Пункты 9 - 12 для отдельно стоящих  на  фундаменте
металлических труб.

13. Ствол:
Общая высота (от места примыкания) _____________ м
Отметки: места примыкания (низ) ствола + ___________ м,
верха ствола + ________________________ м
Количество царг ____________________ шт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Размер царги¦                                 Номер царги                                          ¦
¦            +--------------------------------------------------------------------------------------+
¦            ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦32¦
+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
¦Длина, м    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
¦Толщина     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦стенки, мм  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

Диаметр ствола __________ м, диффузора/конфузора _______ /______ м
Марка стали _______________________
Покрытие ствола:
наружное _________________________________________________________
(указать красители, марку, толщину слоя, метод покрытия)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
внутреннее _______________________________________________________
(указать красители, марку, толщину слоя, метод покрытия)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Количество проемов для газоходов ____________________ шт.

Характеристика газоходов
------------------------------------------------------------------
¦  Условное ¦  Тип   ¦Материал¦  Размер  ¦  Отметка  ¦   Длина   ¦
¦обозначение¦газохода¦        ¦сечения, м¦   низа    ¦газохода, м¦
¦  газохода ¦        ¦        ¦          ¦газохода, м¦           ¦
+-----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+
+-----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+
+-----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+
------------+--------+--------+----------+-----------+------------

Данные о футеровке и теплоизоляции (если они имеются) ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Количество светофорных площадок ______________ шт.
Отметки их расположения:
N 1 ________ м, N 2 ________ м, N 3 ________ м, N 4 ________ м
Количество электродов заземляющего контура __________ шт.
Ходовая лестница с отметки + _____ м до отметки + _____ м
14. Состояние трубы (в момент составления паспорта):
а) отклонение оси от вертикали _________ мм
б) направление наклона _________________
в) причина наклона (осадка основания, строительный  дефект или
изгиб ствола) ____________________________________________________
г) данные о коррозии ствола и нарушениях покрытия ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах и хранится в техническом архиве у ответственного лица, ведущего наблюдения за трубой.

К паспорту прилагаются:
1. Акт приемки трубы в эксплуатацию и описание фактически выполненных работ при возведении трубы.
2. Общий вид трубы.
3. Акты осмотров.
4. Акты на выполненные работы (ремонт, окраска).
С паспортом в архиве дополнительно хранятся:
1. Журнал производства противокоррозионных, футеровочных и теплоизоляционных работ.
2. Акты на скрытые работы.
3. Комплект рабочих чертежей трубы.

II. Ведомость аварий и крупных повреждений дымовой трубы
------------------------------------------------------------------
¦Дата¦ Описание  ¦Принятые меры, дата устранения ¦ Подпись лица, ¦
¦    ¦аварии или ¦обнаруженных дефектов, органи- ¦осуществляющего¦
¦    ¦повреждения¦зация, устранившая дефекты     ¦  наблюдение   ¦
+----+-----------+-------------------------------+---------------+
¦ 1  ¦     2     ¦               3               ¦       4       ¦
+----+-----------+-------------------------------+---------------+
-----+-----------+-------------------------------+----------------

III. Журнал осмотров дымовой трубы
------------------------------------------------------------------
¦ Дата  ¦Обнаружен- ¦Принятые меры и дата устра- ¦ Подпись лица, ¦
¦осмотра¦ные дефекты¦нения обнаруженных дефектов ¦осуществляющего¦
¦       ¦           ¦                            ¦   наблюдение  ¦
+-------+-----------+----------------------------+---------------+
¦   1   ¦    2      ¦             3              ¦       4       ¦
+-------+-----------+----------------------------+---------------+
--------+-----------+----------------------------+----------------

IV. Журнал ремонтов (замены) трубы
------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Кем произведен¦Продолжительность ¦   Подпись лица, ¦
¦ ремонтных  ¦    ремонт    ¦  ремонта, дата   ¦ осуществлявшего ¦
¦мероприятий ¦              ¦                  ¦    наблюдение   ¦
+------------+--------------+------------------+-----------------+
¦     1      ¦      2       ¦        3         ¦        4        ¦
+------------+--------------+------------------+-----------------+
-------------+--------------+------------------+------------------

Паспорт составил: ________________________          ______________
(должность, Ф.И.О.)               (подпись)
"__" ___________ 20__ г.

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 30.06.1998 № РД 153-34.0-21.524-98


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_dymovoj_metallicheskoj_truby.htm
