Паспорт электрического котла
Приложение 3 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных

(ОБРАЗЕЦ)

                             ПАСПОРТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОТЛА

Регистрационный N ______

Разрешение на изготовление N __
от "__" _______________ 20__ г.
выдано ________________________
органа Госгортехнадзора России

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о качестве изготовления __________________________________________
(водогрейного или парового
__________________________________________________________________
электрического котла)
Электрический котел заводской N ______ изготовлен ____________
__________________________________________________________________
(дата изготовления, наименование завода-изготовителя
и его адрес)
Тип электрического котла _________________________________________
Теплопроизводительность ___________________________________ Гкал/ч
Паропроизводительность _______________________________________ т/ч
Номинальная мощность Рном ____________________________________ кВт
Пределы регулирования мощности ____________________________ % Рном
Номинальное напряжение ________________________________________ кВ
Номинальный ток ________________________________________________ А
Удельное сопротивление воды при 20 град. C __________________ Ом.м
Расчетное давление пара (воды) _____________________ МПа (кгс/см2)
Температура воды при входе _______________________________ град. C
Температура воды на выходе _______________________________ град. C
Водяной объем котла ____________________________________________ м
Номинальный расход воды через водогрейный
электродный котел ___________________________________________ м3/ч
Расчетный срок службы ________________________________________ лет
Расчетный ресурс _______________________________________________ ч

2. Сведения об основных частях электрического котла

------------------------------------------------------------------
¦Наиме- ¦Коли-¦   Размеры, мм   ¦ Основной  ¦  Данные о сварке   ¦
¦нование¦чест-¦                 ¦  металл   ¦                    ¦
¦элемен-¦во,  +-----------------+-----------+--------------------+
¦тов    ¦шт.  ¦внут-¦тол- ¦высо-¦наи-  ¦ГОСТ¦вид  ¦электро-¦метод¦
¦(кор-  ¦     ¦рен- ¦щина ¦та   ¦мено- ¦или ¦свар-¦ды и    ¦и    ¦
¦пус,   ¦     ¦ний  ¦стен-¦(дли-¦вание,¦ ТУ ¦ки   ¦свароч- ¦объем¦
¦днище, ¦     ¦диа- ¦ки   ¦на)  ¦марка ¦    ¦     ¦ная про-¦конт-¦
¦люк и  ¦     ¦метр ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦волока  ¦роля ¦
¦др.)   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦(тип,   ¦свар-¦
¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦марка,  ¦ки   ¦
¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦ГОСТ или¦без  ¦
¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦ТУ)     ¦раз- ¦
¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦        ¦руше-¦
¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦        ¦ния  ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--------+-----+
¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6  ¦  7 ¦  8  ¦   9    ¦ 10  ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--------+-----+
¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦
--------+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--------+------

3. Данные о штуцерах, крышках, плоских днищах, фланцах
и крепежных деталях (болты, шпильки, гайки)

------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦ Количество, шт. ¦Размеры (мм)  ¦     Материал     ¦
¦            ¦                 ¦или номер спе-+------------------+
¦            ¦                 ¦цификации     ¦ марка  ¦  ГОСТ   ¦
¦            ¦                 ¦              ¦металла ¦  или ТУ ¦
+------------+-----------------+--------------+--------+---------+
¦     1      ¦        2        ¦       3      ¦   4    ¦    5    ¦
-------------+-----------------+--------------+--------+----------

Примечание. Штуцера  указываются при внутреннем диаметре 36 мм
и более.

4. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)

------------------------------------------------------------------
¦Тип предо-¦Коли-¦Место¦Площадь ¦Коэффициент¦Давление начала от- ¦
¦хранитель-¦чест-¦уста-¦сечения ¦расхода па-¦крытия и диапазон   ¦
¦ного кла- ¦во,  ¦новки¦клапана,¦ра - альфап¦давления начала от- ¦
¦пана      ¦шт.  ¦     ¦  мм2   ¦или жидкос-¦крытия, Мпа         ¦
¦          ¦     ¦     ¦        ¦ти - альфаж¦(кгс/см2)           ¦
+----------+-----+-----+--------+-----------+--------------------+
¦     1    ¦  2  ¦  3  ¦    4   ¦     5     ¦          6         ¦
+----------+-----+-----+--------+-----------+--------------------+
¦          ¦     ¦     ¦        ¦           ¦                    ¦
-----------+-----+-----+--------+-----------+---------------------

Примечание.  Заполняется  организацией  - изготовителем котла.
Для  водогрейных  котлов  следует  указать  перечень устройств для
защиты от повышения давления (или температуры).

5. Данные об указателях уровня воды

------------------------------------------------------------------
¦Тип указателя уровня воды¦Количество, шт.¦   Место установки    ¦
+-------------------------+---------------+----------------------+
¦           1             ¦       2       ¦          3           ¦
+-------------------------+---------------+----------------------+
¦Прямого действия         ¦               ¦                      ¦
+-------------------------+---------------+----------------------+
¦Дистанционного действия  ¦               ¦                      ¦
--------------------------+---------------+-----------------------

Примечание. Заполняется организацией - изготовителем котла.

6. Данные об установленной арматуре  1

--------------------------------
1  Заполняется организацией - изготовителем котла.

-------------------------------------------------------------------------------
¦Арма-¦Коли-¦ГОСТ ¦Услов- ¦Условное ¦Рабочие параметры  1 ¦Материал кор-¦Место¦
¦тура ¦чест-¦или  ¦ный    ¦давление,¦                     ¦пуса         ¦уста-¦
¦     ¦во,  ¦ТУ   ¦проход,¦   МПа   +---------------------+-------------+новки¦
¦     ¦шт.  ¦(мар-¦мм     ¦(кгс/см2)¦Условное ¦температу- ¦марка¦ ГОСТ  ¦     ¦
¦     ¦     ¦ка)  ¦       ¦         ¦давление,¦ра, град. C¦     ¦или ТУ ¦     ¦
¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦   МПа   ¦           ¦     ¦       ¦     ¦
¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦(кгс/см2)¦           ¦     ¦       ¦     ¦
+-----+-----+-----+-------+---------+---------+-----------+-----+-------+-----+
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦    5    ¦    6    ¦     7     ¦  8  ¦   9   ¦  10 ¦
------+-----+-----+-------+---------+---------+-----------+-----+-------+------

--------------------------------
1  Заполняется владельцем котла.

7. Данные об аппаратуре для измерения, управления,
сигнализации, регулирования и автоматической защиты

------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Количество, шт.¦   Тип (марка)   ¦   ГОСТ или ТУ   ¦
+------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦            ¦               ¦                 ¦                 ¦
-------------+---------------+-----------------+------------------

Примечание.  Заполняется  организацией - изготовителем котла в
случае поставки аппаратуры совместно с котлом.  В других случаях -
владельцем  котла  по  приведенной  форме и прилагается к паспорту
котла.

8. Питательные и циркуляционные насосы

------------------------------------------------------------------
¦Тип ¦Завод-¦Коли-¦Максимально до-¦    Параметры    ¦Тип привода ¦
¦на- ¦изго- ¦чест-¦пустимая темпе-+-----------------+(паровой,   ¦
¦соса¦тови- ¦во,  ¦ратура воды на ¦номи-  ¦напор на-¦электричес- ¦
¦    ¦тель  ¦шт.  ¦входе в пита-  ¦нальная¦соса при ¦кий и т.д.) ¦
¦    ¦      ¦     ¦тельный насос, ¦подача,¦номиналь-¦            ¦
¦    ¦      ¦     ¦град. C        ¦м3/ч   ¦ной пода-¦            ¦
¦    ¦      ¦     ¦               ¦       ¦че, МПа  ¦            ¦
¦    ¦      ¦     ¦               ¦       ¦(кгс/см2)¦            ¦
+----+------+-----+---------------+-------+---------+------------+
¦  1 ¦   2  ¦  3  ¦       4       ¦   5   ¦    6    ¦      7     ¦
+----+------+-----+---------------+-------+---------+------------+
¦    ¦      ¦     ¦               ¦       ¦         ¦            ¦
-----+------+-----+---------------+-------+---------+-------------

Примечание.  Заполняется  организацией - изготовителем котла в
случае  поставки  питательных и циркуляционных насосов совместно с
котлом. В других случаях - владельцем котла по приведенной форме и
прилагается к паспорту котла.

9. Данные о трубах котла и трубопроводов
в пределах котла

------------------------------------------------------------------
¦Наиме- ¦Коли-¦Наруж-¦Тол- ¦Длина,¦Материал ¦Данные о свар-¦Метод¦
¦нование¦чест-¦ный   ¦щина ¦  мм  ¦         ¦ке стыков     ¦и    ¦
¦по наз-¦во,  ¦диа-  ¦стен-¦      +---------+--------------+объем¦
¦начению¦шт.  ¦метр, ¦ки,  ¦      ¦мар-¦ГОСТ¦ вид  ¦элек-  ¦конт-¦
¦       ¦     ¦мм    ¦мм   ¦      ¦ка  ¦или ¦сварки¦троды  ¦роля ¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦ТУ  ¦      ¦и сва- ¦свар-¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦рочная ¦ки   ¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦прово- ¦без  ¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦лока   ¦раз- ¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦(тип,  ¦руше-¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦марка, ¦ния  ¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦ГОСТ   ¦     ¦
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦или ТУ)¦     ¦
+-------+-----+------+-----+------+----+----+------+-------+-----+
¦   1   ¦  2  ¦   3  ¦  4  ¦   5  ¦  6 ¦  7 ¦   8  ¦   9   ¦  10 ¦
+-------+-----+------+-----+------+----+----+------+-------+-----+
¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦
--------+-----+------+-----+------+----+----+------+-------+------

Примечание. Допускается  не  заполнять для необогреваемых труб
наружным диаметром менее 36 мм.

10. Заключение изготовителя

На  основании  проведенных проверок и испытаний удостоверяется
следующее.
1. Элементы котла или  котел  в  сборе   1   изготовлены  согласно
требованиям    Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации
электрических   котлов   и    электрокотельных,    соответствующих
стандартов,  технической  документации  и  технических  условий на
изготовление
__________________________________________________________________
(наименование стандартов, технических условий)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Элементы котла или котел  в сборе  1  были подвергнуты проверке
и  соответствуют   указанным   выше   стандартам   и   технической
документации.
3. Элементы или котел  в сборе  1  были подвергнуты испытанию  под
давлением _____ МПа (кгс/см2).
4. Элементы котла или  котел в  сборе   1   признаны  годными  для
работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

Главный инженер                        Начальник отдела
предприятия-изготовителя               технического контроля
качества
____________________________           ___________________________
(фамилия, подпись, печать)                (фамилия, подпись)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------
1  Слова "или котел в сборе" следует зачеркнуть при  поставке
котла отдельными элементами.

11. Сведения о местонахождении котла

------------------------------------------------------------------
¦    Предприятие    ¦Местонахождение котла¦    Дата установки    ¦
¦                   ¦  (адрес владельца)  ¦                      ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
¦                   ¦                     ¦                      ¦
--------------------+---------------------+-----------------------

12. Лицо, ответственное за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию котла

------------------------------------------------------------------
¦Номер и дата прика-¦Должность, фами-¦Дата проверки¦   Роспись   ¦
¦за о назначении    ¦лия, имя, отчес-¦знаний Правил¦             ¦
¦                   ¦тво             ¦             ¦             ¦
+-------------------+----------------+-------------+-------------+
¦                   ¦                ¦             ¦             ¦
--------------------+----------------+-------------+--------------

13. Сведения об установленной арматуре

------------------------------------------------------------------
¦Наи-¦Дата ¦Коли-¦Условный¦Условное¦Материал ¦Место   ¦Роспись   ¦
¦ме- ¦уста-¦чест-¦ проход ¦давле-  ¦корпусов ¦установ-¦лица, от- ¦
¦но- ¦новки¦во,  ¦  (мм), ¦ние, МПа+---------+ки      ¦вественно-¦
¦ва- ¦     ¦шт.  ¦  тип,  ¦(кгс/   ¦мар-¦ГОСТ¦        ¦го за ис- ¦
¦ние ¦     ¦     ¦ марка  ¦см2)    ¦ка  ¦или ¦        ¦правное   ¦
¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦ТУ  ¦        ¦состояние ¦
¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦и безопас-¦
¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦ную экс-  ¦
¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦плуатацию ¦
+----+-----+-----+--------+--------+----+----+--------+----------+
¦  1 ¦  2  ¦  3  ¦    4   ¦    5   ¦  6 ¦  7 ¦    8   ¦    9     ¦
+----+-----+-----+--------+--------+----+----+--------+----------+
¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦          ¦
-----+-----+-----+--------+--------+----+----+--------+-----------

14. Сведения о замене и ремонте элементов котла,
работающих под давлением

------------------------------------------------------------------
¦Дата и номер¦Сведения о замене¦ Роспись лица, ответственного за ¦
¦ документа  ¦    и ремонте    ¦исправное состояние и безопасную ¦
¦            ¦                 ¦          эксплуатацию           ¦
+------------+-----------------+---------------------------------+
¦            ¦                 ¦                                 ¦
-------------+-----------------+----------------------------------

Примечание. Документы,    подтверждающие    качество     вновь
установленных   (взамен   изношенных)  элементов  котла,  качество
примененных при ремонте материалов,  электродов,  а также  сварки,
должны храниться наравне с паспортом.

15. Результаты освидетельствования

------------------------------------------------------------------
¦Дата осви-¦Результаты осви-  ¦  Разрешенное   ¦Срок следующего  ¦
¦детельст- ¦детельствования и ¦ давление, МПа  ¦освидетельствова-¦
¦вования   ¦подпись лица, про-¦   (кгс/см2)    ¦ния              ¦
¦          ¦водившего освиде- ¦                ¦                 ¦
¦          ¦тельствование     ¦                ¦                 ¦
+----------+------------------+----------------+-----------------+
¦          ¦                  ¦                ¦                 ¦
-----------+------------------+----------------+------------------

16. Регистрация

Котел зарегистрирован за N _____ в _______________________________
(регистрирующий орган)
В паспорте прошнуровано всего листов ___,  в том числе чертежей на
___ листах и отдельных документов ___ листов согласно  прилагаемой
описи.

________________________________________ ______________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,   (подпись)
зарегистрировавшего объект)

Обязательное приложение к паспорту
1. Чертежи электрического котла, которые должны давать возможность проверки расчетом принятых размеров и контроля соответствия изделия требованиям проекта и оснащения арматурой и предохранительными клапанами.
2. Карта (эскиз) маркировки (клеймением или другим способом), выполненной на элементах котла (марка материала, клеймо ОТК, клеймо сварщика и др).
3. Расчет на прочность основных элементов котла.
4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, монтажу, ремонту и контролю во время эксплуатации.
5. Перечень электрических и технологических защит с указанием их уставок.
6. Расчет пропускной способности предохранительных клапанов.
7. Свидетельство о качестве монтажа.
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