Паспорт котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) для объектов использования атомной энергии
Приложение 5 
к Правилам, 
утв. Постановлениями Госатомнадзора N 4, 
Госгортехнадзора N 98 от 19.06.2003
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Разрешение на изготовление 
N _____ от _______ 20__ г. 
Выдано ___________________ 
округом Госгортехнадзора России

ПАСПОРТ КОТЛА 1 --------------------------------
(автономного пароперегревателя, экономайзера - ---------------------------------------------- - ненужное зачеркнуть)
Регистрационный N ______ 2 
в __________________________________________ МТО Госатомнадзора России

1 Объем паспорта допускается сокращать за счет исключения сведений, не относящихся к данному котлу.
2 Заполняется владельцем после регистрации котла в межрегиональном территориальном округе Госатомнадзора России.
При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт.

1. Общие данные
----------------------------------------------------------------------
¦Наименование и адрес предприятия-изготовителя ¦                     ¦
+----------------------------------------------+---------------------+
¦Год изготовления                              ¦                     ¦
+----------------------------------------------+---------------------+
¦Тип (модель)                                  ¦                     ¦
+----------------------------------------------+---------------------+
¦Наименование и назначение                     ¦                     ¦
+----------------------------------------------+---------------------+
¦Заводской номер                               ¦                     ¦
+----------------------------------------------+---------------------+
¦Расчетный срок службы, лет                    ¦                     ¦
+----------------------------------------------+---------------------+
¦Расчетный ресурс  1 , ч¦котла                 ¦                     ¦
¦                       +----------------------+---------------------+
¦                       ¦поверхности нагрева   ¦                     ¦
¦                       +----------------------+---------------------+
¦                       ¦выходного коллектора  ¦                     ¦
¦                       +----------------------+---------------------+
¦                       ¦пароперегревателя     ¦                     ¦
+-----------------------+----------------------+---------------------+
¦Расчетное количество   ¦из холодного состояния¦                     ¦
¦пусков  1              +----------------------+---------------------+
¦                       ¦из горячего состояния ¦                     ¦
------------------------+----------------------+----------------------

1 Допускается не указывать для котлов с рабочим давлением менее 6 МПа (60 кгс/см3), кроме газотрубных котлов.
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2. Технические характеристики и параметры
----------------------------------------------------------------------
¦Расчетные виды топлива и их теплота  ¦                              ¦
¦сгорания, МДж/кг (ккал/кг)           ¦                              ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦Растопочное топливо и его теплота    ¦                              ¦
¦сгорания, МДж/кг (ккал/кг)           ¦                              ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦Расчетное давление,¦в барабане       ¦                              ¦
¦МПа (кгс/см2)      +-----------------+------------------------------+
¦                   ¦в выходном       ¦                              ¦
¦                   ¦коллекторе       ¦                              ¦
¦                   ¦пароперегревателя¦                              ¦
+-------------------+-----------------+------------------------------+
¦Расчетная температура перегретого    ¦                              ¦
¦пара (жидкости), град. C             ¦                              ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦Паропроизводительность, т/ч (кг/с)   ¦                              ¦
¦Теплопроизводительность, МДж/ч       ¦                              ¦
¦(ккал/ч)                             ¦                              ¦
¦Тепловая мощность, Вт                ¦                              ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦Поверхность нагрева¦испарительная  1 ¦                              ¦
¦парового котла, м2 +-----------------+------------------------------+
¦                   ¦перегревателя    ¦                              ¦
¦                   +-----------------+------------------------------+
¦                   ¦промежуточного   ¦                              ¦
¦                   ¦перегревателя    ¦                              ¦
¦                   +-----------------+------------------------------+
¦                   ¦экономайзера     ¦                              ¦
+-------------------+-----------------+------------------------------+
¦Поверхность нагрева водогрейного     ¦                              ¦
¦котла, м2                            ¦                              ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦Объем, м3¦Парового¦с естественной    ¦водяной при максимально       ¦
¦         ¦котла   ¦циркуляцией       ¦допустимом уровне воды        ¦
¦         ¦        ¦                  ¦в барабане  2                 ¦
+---------+--------+------------------+------------------------------+
¦         ¦        ¦                  ¦паровой при максимально       ¦
¦         ¦        ¦                  ¦допустимом уровне воды в      ¦
¦         ¦        ¦                  ¦барабане                      ¦
+---------+--------+------------------+------------------------------+
¦         ¦        ¦прямоточного      ¦паровой                       ¦
¦         ¦        ¦                  +------------------------------+
¦         ¦        ¦                  ¦водяной                       ¦
+---------+--------+------------------+------------------------------+
¦Водогрейного котла                                                  ¦
----------------------------------------------------------------------

1 Допускается более подробное подразделение согласно принятому изготовителем, например "экранная, ширмовая", и т.д.
2 Данные о допустимом верхнем и нижнем уровнях воды согласно чертежу N __.
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3. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)
----------------------------------------------------------------------
¦Тип предо- ¦Коли-¦Место ус-¦Площадь ¦Коэффициент ¦Давление начала   ¦
¦хранитель- ¦чест-¦тановки  ¦сечения ¦расхода пара¦открытия и диапа- ¦
¦ного клапа-¦во   ¦         ¦клапана,¦альфап или  ¦зон давлений на-  ¦
¦на         ¦     ¦         ¦мм2     ¦жидкости    ¦чала открытия,    ¦
¦           ¦     ¦         ¦        ¦альфаж      ¦МПа (кгс/см2)     ¦
¦           ¦     ¦         ¦        ¦            ¦                  ¦
+-----------+-----+---------+--------+------------+------------------+
¦     1     ¦  2  ¦    3    ¦   4    ¦     5      ¦      6           ¦
+-----------+-----+---------+--------+------------+------------------+
¦           ¦     ¦         ¦        ¦            ¦                  ¦
------------+-----+---------+--------+------------+-------------------

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера). Для водогрейных котлов следует указать перечень устройств для защиты от повышения давления (или температуры).
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4. Данные об указателях уровня воды
----------------------------------------------------------------------
¦  Тип указателя уровня воды ¦   Количество   ¦    Место установки   ¦
+----------------------------+----------------+----------------------+
¦              1             ¦        2       ¦          3           ¦
+----------------------------+----------------+----------------------+
¦Прямого действия            ¦                ¦                      ¦
¦Дистанционного действия     ¦                ¦                      ¦
-----------------------------+----------------+-----------------------

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла.
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5. Данные об основной арматуре 1 
1 Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера).
----------------------------------------------------------------------
¦Наиме- ¦Коли-¦ГОСТ ¦Услов-¦Услов-¦Рабочие пара-   ¦Материал ¦Место  ¦
¦нование¦чест-¦или  ¦ный   ¦ное   ¦метры   1       ¦ корпуса ¦уста-  ¦
¦армату-¦во   ¦ТУ   ¦про-  ¦давле-+----------------+---------+новки  ¦
¦ры     ¦     ¦(мар-¦ход,  ¦ние,  ¦Давле- ¦Темпе-  ¦Мар-¦ГОСТ¦       ¦
¦       ¦     ¦ка)  ¦мм    ¦МПа   ¦ние,   ¦ратура, ¦ка  ¦или ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦      ¦(кгс/ ¦МПа    ¦град.   ¦    ¦ТУ  ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦      ¦см2)  ¦(кгс/  ¦C       ¦    ¦    ¦       ¦
¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦см2)   ¦        ¦    ¦    ¦       ¦
+-------+-----+-----+------+------+-------+--------+----+----+-------+
¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦   4  ¦   5  ¦  6    ¦   7    ¦  8 ¦  9 ¦  10   ¦
+-------+-----+-----+------+------+-------+--------+----+----+-------+
¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦    ¦    ¦       ¦
--------+-----+-----+------+------+-------+--------+----+----+--------

1 Заполняется при поставке арматуры по рабочим параметрам.
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6. Данные об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты
----------------------------------------------------------------------
¦   Наименование   ¦Количество¦     Тип (марка)    ¦   ГОСТ или ТУ   ¦
+------------------+----------+--------------------+-----------------+
¦        1         ¦    2     ¦          3         ¦        4        ¦
+------------------+----------+--------------------+-----------------+
¦                  ¦          ¦                    ¦                 ¦
-------------------+----------+--------------------+------------------

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.
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7. Питательные и циркуляционные насосы
----------------------------------------------------------------------
¦  Тип ¦Завод-        ¦Коли-  ¦Максималь-¦    Параметры    ¦Тип      ¦
¦насоса¦изготовитель  ¦чество ¦но допус- +-----------------+привода  ¦
¦      ¦              ¦       ¦тимая тем-¦номи-  ¦напор    ¦(паровой,¦
¦      ¦              ¦       ¦пература  ¦нальная¦насоса   ¦электри- ¦
¦      ¦              ¦       ¦воды на   ¦подача,¦при номи-¦ческий и ¦
¦      ¦              ¦       ¦входе в   ¦м3/ч   ¦нальной  ¦т.д.)    ¦
¦      ¦              ¦       ¦питатель- ¦       ¦подаче,  ¦         ¦
¦      ¦              ¦       ¦ный насос,¦       ¦МПа      ¦         ¦
¦      ¦              ¦       ¦град. C   ¦       ¦(кгс/см2)¦         ¦
+------+--------------+-------+----------+-------+---------+---------+
¦   1  ¦      2       ¦  3    ¦     4    ¦   5   ¦    6    ¦    7    ¦
+------+--------------+-------+----------+-------+---------+---------+
¦      ¦              ¦       ¦          ¦       ¦         ¦         ¦
-------+--------------+-------+----------+-------+---------+----------

Примечание. Заполняется предприятием - изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки питательных или циркуляционных насосов совместно с котлом.

(стр. 8)

8. Данные об основных элементах котла, изготовленных из листовой стали 1 
1 Для котлов, работающих под давлением 6 МПа (60 кгс/см2) и выше, по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений, должны быть приложены копии поставочных данных на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном ГОСТ или ТУ.
---------------------------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦Коли-¦   Размер, мм    ¦ Материал ¦ Данные о сварке  ¦Данные по термооб-    ¦
¦вание   ¦чест-+-----------------+----------+------------------+работке  1            ¦
¦(обечай-¦во   ¦диа- ¦тол- ¦длина¦марка¦ГОСТ¦вид  ¦элект-¦метод+----------------------+
¦ки и    ¦     ¦метр ¦щина ¦или  ¦стали¦ или¦свар-¦роды и¦и    ¦вид¦темпе-¦про-  ¦спо-¦
¦днища   ¦     ¦внут-¦стен-¦высо-¦     ¦ ТУ ¦ки   ¦сва-  ¦объем¦   ¦рату- ¦должи-¦соб ¦
¦бараба- ¦     ¦рен- ¦ки   ¦та   ¦     ¦    ¦     ¦рочная¦конт-¦   ¦ра,   ¦тель- ¦ох- ¦
¦нов или ¦     ¦ний  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦прово-¦роля ¦   ¦град. ¦ность ¦лаж-¦
¦корпусов¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦лока  ¦без  ¦   ¦C     ¦вы-   ¦де- ¦
¦котлов, ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦(тип, ¦раз- ¦   ¦      ¦держ- ¦ния ¦
¦трубные ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦марка,¦руше-¦   ¦      ¦ки, ч ¦    ¦
¦решетки,¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ГОСТ  ¦ния  ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
¦жаровые ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦или   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
¦трубы)  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ТУ)   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
+--------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+---+------+------+----+
¦    1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦   9  ¦  10 ¦ 11¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦
+--------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+---+------+------+----+
¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+---+------+------+-----

1 Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента.
9. Данные об элементах котла, изготовленных из труб 1 
1 Для котлов, работающих под давлением 6 МПа (60 кгс/см2) и выше, по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений, должны быть приложены копии поставочных данных на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном ГОСТ или ТУ.
---------------------------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦Коли-¦   Размер, мм    ¦ Материал ¦ Данные о сварке  ¦Данные по термооб-    ¦
¦вание   ¦чест-¦                 ¦          ¦                  ¦работке  1            ¦
¦(коллек-¦во   +-----------------+----------+------------------+----------------------+
¦тор,    ¦     ¦диа- ¦тол- ¦длина¦марка¦ГОСТ¦вид  ¦элект-¦метод¦вид¦темпе-¦про-  ¦спо-¦
¦труба,  ¦     ¦метр ¦щина ¦     ¦стали¦ или¦     ¦роды и¦и    ¦   ¦рату- ¦должи-¦соб ¦
¦трубо-  ¦     ¦на-  ¦стен-¦     ¦     ¦ ТУ ¦     ¦сва-  ¦объем¦   ¦ра,   ¦тель- ¦ох- ¦
¦провод, ¦     ¦руж- ¦ки   ¦     ¦     ¦    ¦     ¦рочная¦конт-¦   ¦град. ¦ность ¦лаж-¦
¦колено, ¦     ¦ный  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦прово-¦роля ¦   ¦C     ¦вы-   ¦де- ¦
¦переход,¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦лока  ¦     ¦   ¦      ¦держ- ¦ния ¦
¦сбороч- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦(тип, ¦     ¦   ¦      ¦ки, ч ¦    ¦
¦ные,    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦марка,¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
¦сварные ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ГОСТ  ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
¦трубные ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦или   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
¦элемен- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦ТУ)   ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
¦ты)     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
+--------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+---+------+------+----+
¦    1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7 ¦  8  ¦   9  ¦  10 ¦ 11¦  12  ¦  13  ¦ 14 ¦
+--------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+---+------+------+----+
¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦   ¦      ¦      ¦    ¦
---------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+---+------+------+-----

1 Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента (коллектор, колено, переходы, тройники и др.).
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10. Данные о штуцерах, крышках, плоских днищах, переходах, фланцах с крепежными деталями (болты, шпильки, гайки)
----------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Количество¦Размеры, мм,¦            Материал           ¦
¦            ¦          ¦ или номер  +-------------------------------+
¦            ¦          ¦спецификации¦  марка стали   ¦ ГОСТ или ТУ  ¦
+------------+----------+------------+----------------+--------------+
¦      1     ¦     2    ¦     3      ¦        4       ¦      5       ¦
+------------+----------+------------+----------------+--------------+
¦            ¦          ¦            ¦                ¦              ¦
-------------+----------+------------+----------------+---------------

Примечание. Штуцеры указываются при внутреннем диаметре 36 мм и более.
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11. Результаты измерений корпусов котлов, барабанов, коллекторов, изготовленных из листовой стали или поковок
----------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Номер ¦ Номер ¦     Наружный (внутренний ) диаметр     ¦
¦  элемента  ¦форму-¦сечения+----------------------------------------+
¦    котла   ¦ляра  ¦(через ¦горизон-   ¦вертикальный  ¦ овальность, ¦
¦            ¦      ¦ 1 м   ¦тальный    ¦ (под углом   ¦      %      ¦
¦            ¦      ¦длины) ¦           ¦  90 град.)   ¦             ¦
+------------+------+-------+-----------+--------------+-------------+
¦      1     ¦   2  ¦   3   ¦    4      ¦      5       ¦      6      ¦
+------------+------+-------+-----------+--------------+-------------+
¦            ¦      ¦       ¦           ¦              ¦             ¦
-------------+------+-------+-----------+--------------+--------------

Примечание. Для барабанов с внутренним диаметром менее 1500 мм и рабочим давлением менее 6 МПа (60 кгс/см2) заполнение данной таблицы не требуется.
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12. Заключение изготовителя
На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее:
     1.  Элементы  котла  или  котел  в сборе  1  изготовлены согласно
требованиям  Правил  устройства  и безопасной  эксплуатации  паровых и
водогрейных    котлов,    соответствующим   стандартам,    технической
документации     и    техническим     условиям     на     изготовление
______________________________________________________________________
(наименование стандартов, технических условий)

______________________________________________________________________
2. Элементы котла или котел в сборе 1 были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.
3. Элементы котла или котел в сборе 1 были подвергнуты испытанию пробным давлением ____ МПа (кгс/см2).
4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от размеров и формы и на проходимость.
5. Элементы котла или котел в сборе 1 признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.
1 Слова "или котел в сборе" следует зачеркнуть при поставке котла отдельными элементами.
     Главный инженер предприятия-        Начальник отдела технического
изготовителя                        контроля качества
_______________________________     _____________________________
(фамилия, подпись, печать)             (фамилия, подпись)

"__"____________ 20__ г.

К паспорту приложены чертежи продольного и поперечного разрезов и план котла с указанием основных размеров и расчет на прочность элементов котла, работающих под давлением: барабанов, коллекторов, труб поверхностей нагрева и трубопроводов в пределах котла, встроенных сепараторов прямоточных котлов, выносных циклонов, пароохладителей и др.
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13. Сведения о местонахождении котла
----------------------------------------------------------------------
¦Наименование предприятия¦ Местонахождение котла ¦  Дата установки   ¦
¦                        ¦   (адрес владельца)   ¦                   ¦
+------------------------+-----------------------+-------------------+
¦          1             ¦           2           ¦        3          ¦
+------------------------+-----------------------+-------------------+
¦                        ¦                       ¦                   ¦
-------------------------+-----------------------+--------------------
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14. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла
----------------------------------------------------------------------
¦Номер и дата¦      Должность,      ¦    Дата проверки      ¦Подпись ¦
¦ приказа о  ¦фамилия, имя, отчество¦знаний настоящих Правил¦        ¦
¦ назначении ¦                      ¦                       ¦        ¦
+------------+----------------------+-----------------------+--------+
¦     1      ¦           2          ¦           3           ¦   4    ¦
+------------+----------------------+-----------------------+--------+
¦            ¦                      ¦                       ¦        ¦
-------------+----------------------+-----------------------+---------
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15. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)
----------------------------------------------------------------------
¦Наиме-¦Дата ¦Коли-¦Условный¦Услов-¦ Материал ¦Место¦Подпись лица,   ¦
¦нова- ¦уста-¦чест-¦проход, ¦ное   +----------+уста-¦ответственного  ¦
¦ние   ¦новки¦во   ¦мм, тип,¦давле-¦мар-¦ ГОСТ¦новки¦за исправное    ¦
¦      ¦     ¦     ¦марка   ¦ние,  ¦ка  ¦ или ¦     ¦состояние и     ¦
¦      ¦     ¦     ¦        ¦МПа   ¦    ¦  ТУ ¦     ¦безопасную      ¦
¦      ¦     ¦     ¦        ¦(кгс/ ¦    ¦     ¦     ¦эксплуатацию    ¦
¦      ¦     ¦     ¦        ¦см2)  ¦    ¦     ¦     ¦                ¦
+------+-----+-----+--------+------+----+-----+-----+----------------+
¦   1  ¦  2  ¦  3  ¦    4   ¦   5  ¦ 6  ¦  7  ¦  8  ¦     9          ¦
+------+-----+-----+--------+------+----+-----+-----+----------------+
¦      ¦     ¦     ¦        ¦      ¦    ¦     ¦     ¦                ¦
-------+-----+-----+--------+------+----+-----+-----+-----------------
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16. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающих под давлением
----------------------------------------------------------------------
¦Дата и номер¦Сведения о замене и¦Подпись лица, ответственного за    ¦
¦ документа  ¦      ремонте      ¦исправное состояние и безопасную   ¦
¦            ¦                   ¦эксплуатацию                       ¦
+------------+-------------------+-----------------------------------+
¦       1    ¦        2          ¦             3                     ¦
+------------+-------------------+-----------------------------------+
¦            ¦                   ¦                                   ¦
-------------+-------------------+------------------------------------

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки, должны храниться наравне с паспортом.

(стр. 17 - 20)

17. Чертежи помещения котельной (план и поперечный разрез, а при необходимости и продольный разрез) и удостоверение о качестве монтажа прилагаются к настоящему паспорту
(стр. 21 - 60)

18. Результаты освидетельствования
----------------------------------------------------------------------
¦Дата       ¦Результаты освиде-¦ Разрешенное ¦Срок следующего освиде-¦
¦освидетель-¦тельствования и   ¦  давление,  ¦тельствования          ¦
¦ствования  ¦подпись лица, про-¦МПа (кгс/см2)¦                       ¦
¦           ¦водившего освиде- ¦             ¦                       ¦
¦           ¦тельствование     ¦             ¦                       ¦
+-----------+------------------+-------------+-----------------------+
¦           ¦                  ¦             ¦                       ¦
¦           ¦                  ¦             ¦                       ¦
¦           ¦                  ¦             ¦                       ¦
------------+------------------+-------------+------------------------

19. Регистрация

Котел (автономный пароперегреватель, экономайзер) зарегистрирован
за N ______ в ________________________________________________________
(регистрирующий орган)

В  паспорте прошнуровано всего листов ____,  в том числе чертежей
на   ____   листах   и  отдельных  документов  _____  листов  согласно
прилагаемой описи.

__________________________________           ____________________
(должность, фамилия, имя, отчество                 (подпись)
лица, зарегистрировавшего объект)

М.П.

Источник - Постановление Госатомнадзора России № 4, Госгортехнадзора России № 98 от 19.06.2003


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_kotla_avtonomnogo_paroperegrevatelya_ekonomajzera_dlya_obektov_ispolzovaniya_atomnoj_energ.htm
