Паспорт котла (парового, водогрейного)
Приложение 3 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 к (115 град. c)

(справочное, форма) ______________________________________________

ПАСПОРТ
котла ____________________________________________________________
(парового, водогрейного)

Регистрационный N ___________

------------------------------------------------------
¦При передаче котла другому владельцу вместе с котлом¦
¦           передается настоящий формуляр            ¦
------------------------------------------------------

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Котел изготовлен _________________________________________________
(наименование и адрес предприятия-изготовителя)
__________________________________________________________________

1.1. Общие сведения

__________________________________________________________________
год, месяц изготовления
__________________________________________________________________
заводской номер
__________________________________________________________________
тип (модель)
__________________________________________________________________
назначение
__________________________________________________________________
вид топлива
__________________________________________________________________
давление пара,
расчетные       МПа (кгс/кв. см)
__________________________________________________
параметры       температура воды,
град. C
__________________________________________________________________
паропроизводительность, т/ч
теплопроизводительность,
МВт (Гкал/ч)
__________________________________________________________________
Поверхность нагрева, кв. м
котла парового
экономайзера
котла водогрейного

Объем водогрейного котла, куб. м
__________________________________________________________________

1.2. Комплект поставки

------------------------------------------------------------------
¦   Наименование   ¦  Количество  ¦Техническая характеристика  1 ¦
-------------------+--------------+-------------------------------

1 Для предохранительных клапанов - площадь сечения, кв. мм; для указателей уровня воды - место установки; для аппаратуры измерения, управления, сигнализации и автоматической защиты - тип (марка), ГОСТ или ТУ.
                     СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел ____________________________________________________________
(наименование, обозначение)
заводской номер ______________________ изготовлен в соответствии с
требованиями Правил устройства и безопасной  эксплуатации  паровых
котлов  с  давлением  пара  не  более  0,07 МПа (0,7 кгс/кв.  см),
водогрейных котлов и  водоподогревателей  с  температурой  нагрева
воды не выше 388 К (115 град. C) _________________________________
(N ГОСТ, ОСТ, ТУ)
и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер
предприятия-изготовителя

Начальник ОТК
"___" ____________ 199__ г. ______________________________________
(подпись, фамилия, печать)

1.3. Данные об аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты 1 
1 Заполняется предприятием - изготовителем котла при поставке аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.
------------------------------------------------------------------
¦       Наименование      ¦  Количество  ¦Тип (марка)¦ГОСТ или ТУ¦
--------------------------+--------------+-----------+------------

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ
2.1. Сведения о местонахождении котла
------------------------------------------------------------------
¦Наименование предприятия¦Местонахождение котла¦  Дата установки ¦
¦      и его адрес       ¦  (адрес котельной)  ¦                 ¦
-------------------------+---------------------+------------------

2.2. Сведения об установленной арматуре
------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Количество¦ГОСТ, ТУ¦Условный¦  Условное  ¦  Место  ¦
¦            ¦          ¦(марка) ¦ проход,¦  давление, ¦установки¦
¦            ¦          ¦        ¦   мм   ¦     МПа    ¦         ¦
¦            ¦          ¦        ¦        ¦(кгс/кв. см)¦         ¦
-------------+----------+--------+--------+------------+----------

2.3. Сведения о питательных устройствах
------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦Тип¦Количество¦        Параметры       ¦Тип привода¦
¦            ¦   ¦          +------------------------+ (паровой, ¦
¦            ¦   ¦          ¦номинальная¦ напор, МПа ¦ электрич.)¦
¦            ¦   ¦          ¦  подача,  ¦(кгс/кв. см)¦           ¦
¦            ¦   ¦          ¦  куб. м/ч ¦            ¦           ¦
-------------+---+----------+-----------+------------+------------

2.4. Сведения о водоподготовительном оборудовании
------------------------------------------------------------------
¦    Наименование    ¦ Количество ¦Техническая характеристика  1 ¦
---------------------+------------+-------------------------------

1 Фильтры Na, H - катионитовые - производительность; деаэраторы - тип, производительность; магнитные фильтры - тип, производительность; декарбонизаторы - тип, производительность.
2.5. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением
------------------------------------------------------------------
¦  Дата   ¦    Сведения о ремонте и замене    ¦Подпись отв. лица ¦
----------+-----------------------------------+-------------------

2.6. Лицо, ответственное за исправное состояние и техническую эксплуатацию
------------------------------------------------------------------
¦Номер и дата¦Должность, фамилия,¦Дата проверки знаний¦ Подпись  ¦
¦ приказа о  ¦   имя, отчество   ¦       Правил       ¦          ¦
¦ назначении ¦                   ¦                    ¦          ¦
-------------+-------------------+--------------------+-----------

2.7. Сведения об освидетельствованиях
------------------------------------------------------------------
¦  Дата   ¦     Результаты    ¦  Срок следующего  ¦   Подпись    ¦
¦         ¦освидетельствования¦освидетельствования¦ответств. лица¦
----------+-------------------+-------------------+---------------

3. РЕГИСТРАЦИЯ

Котел ____________________________________________________________
(паровой, водогрейный)
зарегистрирован "___" ___________ 199__ г. за N __________________
В паспорте прошнуровано ______________________________ листов,
в том числе чертежей на ____________ листах и отдельных документов
_________ листов согласно прилагаемой описи.

__________________________                  ______________________
(должность, Ф.И.О. лица,                           (подпись)
зарегистрировавшего котел)

Примечание. К паспорту должны быть приложены: чертежи продольного и поперечного разреза котла и план котла с указанием основных размеров; чертежи продольного, поперечного разрезов и план котельной со схемой трубопроводов.
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