Паспорт метрологической службы акционерного общества энергетики и электрификации
Приложение 1 к Методическим указаниям Паспорт метрологической службы. Порядок составления и ведения. РД 153-34.0-11.105-95

                             ПАСПОРТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ __________________________________
(наименование акционерного общества)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01._____

Главный инженер                 _________  ___________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)
Главный метролог                _________  ___________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование и почтовый адрес АО Э и Э __________________
1.2.  Фамилия,  имя,   отчество   главного  инженера,  телефон
__________________________________________________________________
1.3. Фамилия,  имя,  отчество главного метролога, должность по
штатному расписанию, телефон _____________________________________
1.4.   Наименование,    адрес     территориального      органа
Государственной  метрологической  службы, фамилия,  имя,  отчество
его руководителя, телефон ________________________________________
1.5.  Наименование,     адрес     предприятий     (сторонних),
осуществляющих ремонт средств измерений __________________________
Фамилия,  имя,   отчество   руководителей    этих    ремонтных
предприятий, телефон _____________________________________________
1.6. Положение о БОМС ________________________________________
(наименование АО Э и Э)
утверждено ________________ и согласовано ________________________
(дата утверждения)                   (наименование
__________________________________________________________________
согласующей организации и дата согласования)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МС АО Э И Э

------------------------------------------------------------------
¦Наиме-¦     Количество предприятий      ¦ Численность персонала,¦
¦нова- ¦                                 ¦   чел., выполняющего  ¦
¦ние   ¦                                 ¦функции метрологической¦
¦пред- ¦                                 ¦         службы        ¦
¦прия- +---------------------------------+-----------------------+
¦тия   ¦все-¦         в том числе        ¦все-¦    в том числе   ¦
¦      ¦го  ¦                            ¦го  ¦   производящего  ¦
¦      ¦    +----------------------------+    +------------------+
¦      ¦    ¦имеющих право калиб- ¦имею- ¦    ¦органи-¦ре- ¦кали-¦
¦      ¦    ¦ровки (поверки) по   ¦щих   ¦    ¦зацион-¦монт¦бров-¦
¦      ¦    ¦кодам видов измерений¦лицен-¦    ¦но-ме- ¦СИ  ¦ку   ¦
¦      ¦    +---------------------+зию на¦    ¦тоди-  ¦    ¦(по- ¦
¦      ¦    ¦все-¦из них аккреди- ¦право ¦    ¦ческие ¦    ¦вер- ¦
¦      ¦    ¦го  ¦товано в органах¦ремон-¦    ¦работы ¦    ¦ку)  ¦
¦      ¦    ¦    ¦Госстандарта    ¦та СИ ¦    ¦       ¦    ¦СИ   ¦
¦      ¦    ¦    ¦России на право ¦(по   ¦    ¦       ¦    ¦     ¦
¦      ¦    ¦    +----------------+кодам)¦    ¦       ¦    ¦     ¦
¦      ¦    ¦    ¦поверки¦калиб-  ¦      ¦    ¦       ¦    ¦     ¦
¦      ¦    ¦    ¦       ¦ровки   ¦      ¦    ¦       ¦    ¦     ¦
+------+----+----+-------+--------+------+----+-------+----+-----+
¦  1   ¦ 2  ¦ 3  ¦   4   ¦   5    ¦  6   ¦ 7  ¦   8   ¦ 9  ¦ 10  ¦
+------+----+----+-------+--------+------+----+-------+----+-----+
¦      ¦    ¦    ¦       ¦        ¦      ¦    ¦       ¦    ¦     ¦
-------+----+----+-------+--------+------+----+-------+----+------

Примечание. В гр. 1 перечисляются виды энергопредприятий: ТЭС, ГЭС, ЭС, ТС, ремонтные, наладочные, пр. Отдельной строкой указывается аппарат управления АО Э и Э.
В гр. 6 указываются те энергопредприятия, которые получили лицензию на право ремонта СИ в органах Государственной метрологической службы.
В гр. 7 приводится суммарная численность персонала (гр. 8 - 10). Кроме того в эту численность включаются главный метролог и заместитель главного метролога.

         3. ОХВАТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОВЕРКОЙ, КАЛИБРОВКОЙ
И РЕМОНТОМ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  Средства  ¦Все-¦                      Количество по видам измерений (кодам), шт.                      ¦
¦ измерений  ¦го  +--------------------------------------------------------------------------------------+
¦            ¦    ¦геоме-¦меха-¦параметров¦дав- ¦состава ¦тепло-¦вре-¦элект- ¦ра-  ¦акус-¦опти- ¦ионизи- ¦
¦            ¦    ¦триче-¦ниче-¦ потока,  ¦ле-  ¦и физи- ¦физи- ¦мени¦ричес- ¦дио- ¦тиче-¦ческие¦рующих  ¦
¦            ¦    ¦ских  ¦ских ¦ расхода, ¦ния, ¦ко-хими-¦ческие¦и   ¦ких и  ¦элек-¦ских ¦и оп- ¦излуче- ¦
¦            ¦    ¦вели- ¦вели-¦  уровня  ¦ваку-¦ческих  ¦и тем-¦час-¦магнит-¦трон-¦вели-¦тико- ¦ний и   ¦
¦            ¦    ¦чин   ¦чин  ¦  объема  ¦ума  ¦свойств ¦пера- ¦тоты¦ных    ¦ные  ¦чин  ¦физи- ¦ядерных ¦
¦            ¦    ¦(27)  ¦(28) ¦ веществ  ¦(30) ¦веществ ¦турные¦(33)¦величин¦(35) ¦(36) ¦ческие¦констант¦
¦            ¦    ¦      ¦     ¦   (29)   ¦     ¦(31)    ¦(32)  ¦    ¦(34)   ¦     ¦     ¦(37)  ¦(38)    ¦
+------------+----+------+-----+----------+-----+--------+------+----+-------+-----+-----+------+--------+
¦     1      ¦ 2  ¦  3   ¦  4  ¦    5     ¦  6  ¦   7    ¦  8   ¦ 9  ¦  10   ¦ 11  ¦ 12  ¦  13  ¦   14   ¦
+------------+----+------+-----+----------+-----+--------+------+----+-------+-----+-----+------+--------+
¦ 1. Всего СИ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦в АО Э и Э  ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ Из них по  ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦видам пред- ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦приятий:    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ ТЭС        ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ ГЭС        ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ ЭС         ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ ТС         ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ ремонтно-  ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦наладочные  ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ энерго-    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦надзор      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ прочие     ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ 2. Подлежа-¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦щие поверке ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ Всего      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ Из них:    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ эталоны    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ рабочие    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ 3. Подлежа-¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦щие калиб-  ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ровке       ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ Всего      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ Из них ка- ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦либруемые:  ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ на пред-   ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦приятиях    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ в террито- ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦риальном    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦органе Госу-¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦дарственной ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦метрологиче-¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ской службы ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ в БОМС     ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ в сторонней¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦организации ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ 4. Всего   ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦СИ, за кото-¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦рыми осущес-¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦твляется    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦контроль их ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦исправности ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ 5. Обеспе- ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ченные      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ремонтом    ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ Всего      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ В том      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦числе:      ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ на энерго- ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦предприятиях¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ в сторонних¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦организациях¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦ 6. Обменный¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦фонд, %     ¦    ¦      ¦     ¦          ¦     ¦        ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
-------------+----+------+-----+----------+-----+--------+------+----+-------+-----+-----+------+---------

Примечание. В п. 4 указывается количество СИ, применяемых для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется; в п. 6 - процент от п. 1; в гр. 10 - не учитываются электросчетчики.

           4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ

------------------------------------------------------------------
¦Технологический пара-¦    Характеристики необходимого    ¦Причи-¦
¦метр, не обеспеченный¦         средства измерений        ¦на от-¦
¦контролем или требую-+-----------------------------------+сутст-¦
¦щий совершенствования¦тип,   ¦пределы¦   класс   ¦коли-  ¦вия   ¦
¦применяемого средства¦наиме- ¦измере-¦ точности, ¦чество,¦конт- ¦
¦измерений            ¦нование¦ния    ¦погрешность¦шт.    ¦роля  ¦
+---------------------+-------+-------+-----------+-------+------+
¦                     ¦       ¦       ¦           ¦       ¦      ¦
----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------

5. КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АО Э И Э

------------------------------------------------------------------
¦        Количество       ¦      Количество электросчетчиков     ¦
¦     электросчетчиков    ¦ потребителей, обслуживаемых АО Э и Э,¦
¦ на балансе АО Э и Э, шт.¦                  шт.                 ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ однофазных ¦ трехфазных ¦ однофазных ¦ трехфазных ¦ИИСЭ¦макси- ¦
+------------+------------+------------+------------+    ¦мальной¦
¦индук-¦элек-¦индук-¦элек-¦индук-¦элек-¦индук-¦элек-¦    ¦нагруз-¦
¦цион- ¦трон-¦цион- ¦трон-¦цион- ¦трон-¦цион- ¦трон-¦    ¦ки     ¦
¦ных   ¦ных  ¦ных   ¦ных  ¦ных   ¦ных  ¦ных   ¦ных  ¦    ¦       ¦
+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+-------+
¦  1   ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦ 9  ¦  10   ¦
+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+-------+
¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦    ¦       ¦
-------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+----+--------

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ
НАХОЖДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦    Количество средств измерений (%) по времени    ¦
¦предприятия ¦             нахождения в эксплуатации             ¦
¦            +---------------------------------------------------+
¦            ¦  до 5 ¦   св. 5 лет    ¦   св. 10 лет   ¦ св. 20  ¦
¦            ¦  лет  ¦ до 10 лет вкл. ¦ до 20 лет вкл. ¦   лет   ¦
+------------+-------+----------------+----------------+---------+
¦     1      ¦   2   ¦       3        ¦       4        ¦    5    ¦
+------------+-------+----------------+----------------+---------+
¦            ¦       ¦                ¦                ¦         ¦
-------------+-------+----------------+----------------+----------

7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ИИС)
ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОИК АСДУ

------------------------------------------------------------------
¦Тип¦   Количество  ¦Метрологическая¦    Поверка   ¦Место        ¦
¦   ¦ измерительных ¦   аттестация  ¦ (калибровка) ¦установки ИИС¦
¦   ¦    каналов    ¦(кем проведена,¦     (кем     ¦(предприятие,¦
¦   +---------------+год проведения)¦  проведена,  ¦номер энерго-¦
¦   ¦общее¦по видам ¦               ¦периодичность)¦блока и т.д.)¦
¦   ¦     ¦измерений¦               ¦              ¦             ¦
+---+-----+---------+---------------+--------------+-------------+
¦ 1 ¦  2  ¦    3    ¦       4       ¦      5       ¦      6      ¦
+---+-----+---------+---------------+--------------+-------------+
¦   ¦     ¦         ¦               ¦              ¦             ¦
----+-----+---------+---------------+--------------+--------------

8. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Наличие автотранспорта, передвижных поверочных (калибровочных)
лабораторий и т.д.

Источник - Методические указания РАО "ЕЭС России" от 01.12.1995 № РД 153-34.0-11.105-95


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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