Перечень чертежей, необходимых для проектирования автоматических систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (приложение к заданию на проектирование)
Приложение 3 к Порядку Минэлектротехприбора СССР от 01.01.1991 
Обязательное

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
    1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием  защищаемых
помещений, помещений  для  размещения  оборудования  проектируемых
систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

2. Чертежи   архитектурно-строительные:   планы,   разрезы   с
указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн) ___
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

3. Чертежи  вентиляции  и   отопления  с  указанием   размеров
венткоробов и их отметками _______________________________________
(номера чертежей)

4. Чертежи  электроосвещения    с    указанием    расположения
светильников, их размерами и привязками, а также указанием  высоты
подвеса __________________________________________________________
(номера чертежей)

5. Чертежи  с  нанесением   ориентировочных   трасс  прокладки
трубопроводов и кабелей __________________________________________
(номера чертежей)

6. Конструктивные  чертежи  фальшполов и подвесных  потолков с
указанием размеров элементов _____________________________________
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

7. Конструктивные   чертежи   технологического   оборудования,
подлежащего защите (агрегаты, камеры и др.), ____________________,
(номера чертежей)

а также чертежи других инженерных коммуникаций ___________________
8. Чертежи   помещения   автономной   охраны   для  размещения
приемно-контрольных приборов системы (план, разрез) ______________
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей,
решеток, люков) __________________________________________________
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

10.  Чертежи  генерального  плана  площадки  (горизонтальная и
вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей ___________
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

11. Чертежи развертки полотна, ограждения (фрагменты  участков
с однотипным ограждением) ________________________________________
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения _____
__________________________________________________________________
(номера чертежей)

13. Прочие чертежи.
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