Перечень технической и исполнительной документации, предъявляемой комиссии генеральным подрядчиком при приемке контактной сети в эксплуатацию
Приложение 4.1 к Нормам по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства контактной сети). СТН ЦЭ 12-00

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ КОМИССИИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ
1. Исполнительные планы и схемы контактной сети перегонов и станций, схемы питания и секционирования контактной сети, линий дистанционного управления разъединителями контактной сети, линий электропередачи, трансформаторных подстанций и заземлений металлических и железобетонных конструкций.
2. Чертежи нетиповых опорных конструкций контактной сети, чертежи контактной подвески в искусственных сооружениях и ведомости привязок типовых чертежей с надлежаще оформленными документами, согласовывающими изменения проекта.
3. Акты о сдаче службе пути стыковых соединителей, приваренных к рельсам.
4. Ведомость опор контактной сети с указанием номеров и типов опор, года установки, марки стали металлических опор, типов и марки бетона бетонных фундаментов, глубины их заложения, отметок грунтовых вод и данных об их агрессивности, категории грунта, характеристик и защитного покрытия фундаментной части.
В ведомости также указываются фактические расстояния опор от оси пути, а для опор, установленных в междупутьях, - расстояния от осей обоих путей; замеры должны производиться с участием представителей эксплуатационного персонала; указываются также тип и количество лежней и опорных плит, тип анкера и данные оттяжек (их диаметр и количество).
5. Ведомость анкерных участков контактной сети (Приложение 4.2).
6. Ведомость проводов контактной сети и линий электропередачи по анкерным участкам с указанием их марок, номеров барабанов и сертификатов.
7. Комплект чертежей нетиповых узлов с указанием мест их применения.
8. Паспорта на сборные элементы опорных конструкций контактной сети (с указанием сертификата на металл) и протоколы лабораторных испытаний образцов бетона бетонных и железобетонных конструкций, сооружаемых на месте.
9. Ведомость габаритов контактной сети в искусственных сооружениях.
10. Ведомость согласованных отступлений от проекта по устройствам контактной сети.
11. Акты освидетельствования скрытых работ по устройству котлованов, подготовленных для установки фундаментов опор контактной сети (Приложение 2.6).
12. Акты освидетельствования скрытых работ по устройству фундаментной части опор контактной сети (Приложение 2.7).
13. Акты приемки под монтаж установленных опор контактной сети (Приложение 2.8).
14. Ведомость пересечений с контактной сетью воздушных линий и кабельных сетей (Приложение 4.3).
15. Ведомость установки консолей, фиксаторов, кронштейнов; габаритов несущего троса и контактных проводов (Приложение 4.4).
16. Таблица параметров контактной сети по результатам объезда вагона-лаборатории (Приложение 4.5).
17. Монтажные таблицы установки консолей на анкерном участке в зависимости от его длины и температуры окружающей среды (для компенсированной контактной подвески) (Приложение 4.6).
18. Монтажные таблицы расположения компенсаторных грузов в зависимости от расстояния от средней анкеровки (Приложение 4.7).
19. Акты приемки сопряжений анкерных участков (Приложение 4.8).
20. Акты приемки воздушных стрелок (Приложение 4.9).
21. Документы соответствия качества конструкций и деталей контактной сети требованиям ГОСТ и ТУ (Приложение 3.1).
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