Показатели критериев оценки подразделений ведомственной пожарной охраны учреждений уголовно-исполнительной системы
Приложение 1 к Положению о смотре-конкурсе на лучшее подразделение ведомственной пожарной охраны учреждений уголовно-исполнительной системы

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
---------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦ Разделы и показатели смотра-конкурса  ¦ Количество баллов  ¦Приме-¦
¦ п/п ¦                                       +--------------------+чание ¦
¦     ¦                                       ¦имеется¦ не имеется ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦  1  ¦                   2                   ¦   3   ¦     4      ¦  5   ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦                      1. Размещение пожарного депо                       ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1.1  ¦Пожарное депо расположено в отдельно   ¦50     ¦-50         ¦      ¦
¦     ¦стоящем здании, выполненном по типовому¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦проекту                                ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦1.2  ¦Территория пожарного депо имеет        ¦5      ¦-5          ¦      ¦
¦     ¦ограждение высотой не менее 2 м        ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦1.3  ¦Территория пожарного депо имеет два    ¦5      ¦-5          ¦      ¦
¦     ¦въезда (выезда), ширина ворот на въезде¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦(выезде) составляет не менее 4,5 м     ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦1.4  ¦Дороги и площадки на территории        ¦5      ¦-5          ¦      ¦
¦     ¦пожарного депо имеют твердое покрытие  ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦1.5  ¦Площадь озеленения территории пожарного¦5      ¦-5          ¦      ¦
¦     ¦депо составляет не менее 15% площади   ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦земельного участка                     ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦       2. Состав зданий и сооружений на территории пожарного депо        ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2.1  ¦Учебно-тренировочный комплекс:         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.1.1¦площадка для 100-метровой полосы с     ¦10     ¦-           ¦      ¦
¦     ¦препятствиями                          ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.1.2¦подземный резервуар объемом 50 куб. м  ¦10     ¦-           ¦      ¦
¦     ¦или пожарный гидрант с площадкой для   ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦стоянки автомобилей                    ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.1.3¦площадка с учебной башней              ¦15     ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.2  ¦Служебные помещения:                                               ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦2.2.1¦кабинет начальника                     ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.2.2¦кабинет заместителя начальника         ¦5      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.2.3¦помещение дежурного караула            ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.2.4¦учебный класс                          ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.2.5¦пункт связи (диспетчерская)            ¦5      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.2.6¦пост газодымозащитной службы (ГДЗС)    ¦10     ¦-           ¦      ¦
¦     ¦с помещениями для хранения и проверки  ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦средств индивидуальной защиты органов  ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦дыхания                                ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.3  ¦Помещения пожарной техники и техобслуживания:                      ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦2.3.1¦помещение пожарной техники             ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.3.2¦пост техобслуживания с осмотровой ямой ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.3.3¦мастерская                             ¦5      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.3.4¦кладовая для инструмента и запасных    ¦5      ¦-           ¦      ¦
¦     ¦частей                                 ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.3.5¦пост мойки                             ¦5      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4  ¦Вспомогательные помещения:             ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.1¦кабинет психологической разгрузки      ¦5      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.2¦гардероб                               ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.3¦душевые и уборные (отопление, холодное,¦5      ¦-5          ¦      ¦
¦     ¦горячее водоснабжение)                 ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.4¦комната приема пищи                    ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.5¦склад вещевого имущества               ¦5      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.6¦рукавный участок                       ¦5      ¦-5          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦2.4.7¦склад (помещение) для хранения пожарно-¦5      ¦-           ¦      ¦
¦     ¦технического оборудования, огнетушащих ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦средств и хозяйственного инвентаря     ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦      3. Кадровое обеспечение, состояние правопорядка и дисциплины       ¦
¦                 среди личного состава подразделения ВПО                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3.1  ¦Укомплектованность личным составом подразделения ВПО:              ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦3.1.1¦аттестованный личный состав  1         ¦100,   ¦-10 за      ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦каждые      ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.1.2¦гражданский персонал  1                ¦50,    ¦-5 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.2  ¦Лица из числа старшего и среднего      ¦50,    ¦-5 за каждые¦      ¦
¦     ¦начальствующего составов подразделения ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦ВПО имеют пожарно-техническое          ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦образование  1                         ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.3  ¦Лица из числа младшего начальствующего ¦50,    ¦-5 за каждые¦      ¦
¦     ¦и рядового составов подразделения ВПО  ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦прошли курсовое обучение  1            ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.4  ¦Уволено работников подразделения ВПО:                              ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦3.4.1¦на первом году службы  3               ¦-10 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦каждый ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦случай ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.4.2¦по отрицательным мотивам на первом году¦-20 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦службы  3                              ¦каждый ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦случай ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.4.3¦по отрицательным мотивам, прослуживших ¦-20 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦более 1 года  3                        ¦каждый ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦случай ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.5  ¦Привлечено работников подразделения ВПО к:                         ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦3.5.1¦уголовной ответственности  3           ¦-20 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦каждый ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦случай ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.5.2¦административной ответственности  3    ¦-15 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦каждый ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦случай ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.5.3¦дисциплинарной ответственности  3      ¦-10 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦каждый ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦случай ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.6  ¦Количество введенных должностей ВПО                                ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦3.6.1¦аттестованный состав  3                ¦+10 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦одну   ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦единицу¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.6.2¦гражданский персонал  3                ¦+5 за  ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦одну   ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦единицу¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.7  ¦Количество сокращенных должностей ВПО                              ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦3.7.1¦аттестованный состав  3                ¦-10 за ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦одну   ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦единицу¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦3.7.2¦гражданский персонал  3                ¦-5 за  ¦-           ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦одну   ¦            ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦единицу¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦            4. Укомплектованность подразделения ВПО пожарной             ¦
¦         техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами         ¦
¦                      связи и снаряжением пожарного                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦4.1  ¦Укомплектованность подразделения ВПО   ¦100,   ¦-10 за      ¦      ¦
¦     ¦пожарными автоцистернами  1            ¦если   ¦каждые      ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.2  ¦Укомплектованность подразделения ВПО   ¦5 за   ¦-           ¦      ¦
¦     ¦УИС средствами индивидуальной защиты   ¦каждую ¦            ¦      ¦
¦     ¦органов дыхания (СИЗОД: кислородно-    ¦единицу¦            ¦      ¦
¦     ¦изолирующие противогазы, дыхательные   ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦аппараты со сжатым воздухом)  2        ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.3  ¦Укомплектованность напорными пожарными рукавами:                   ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦4.3.2¦диаметром 51 мм для передвижной        ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦пожарной техники  1                    ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.3.3¦диаметром 66 мм для передвижной        ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦пожарной техники  1                    ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.3.4¦диаметром 77 мм для передвижной        ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦пожарной техники  1                    ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.3.5¦диаметром 150 мм для передвижной       ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦пожарной техники  1                    ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.4  ¦Укомплектованность напорно-всасывающими пожарными рукавами:        ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦4.4.1¦диаметром 77 мм  1                     ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.4.2¦диаметром 125 мм  1                    ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.5  ¦Укомплектованность средствами связи:                               ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦4.5.1¦стационарные радиостанции  1           ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.5.2¦мобильные радиостанции  1              ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.5.3¦носимые радиостанции  1                ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6  ¦Обеспеченность личного состава подразделения ВПО боевой одеждой и  ¦
¦     ¦снаряжением пожарного:                                             ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦4.6.1¦боевая одежда пожарных  1              ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.2¦сапоги пожарные специальные  1         ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.3¦пояса пожарные спасательные  1         ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.4¦шлемы (каски) пожарные  1              ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.5¦подшлемники  1                         ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.6¦теплоотражательные костюмы  1          ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.7¦фонари электрические групповые  1      ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.8¦веревки спасательные  1                ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦4.6.9¦диэлектрический инструмент  1          ¦10,    ¦-1 за каждые¦      ¦
¦     ¦                                       ¦если   ¦полные или  ¦      ¦
¦     ¦                                       ¦100%   ¦неполные 10%¦      ¦
¦     ¦                                       ¦       ¦некомплекта ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦            5. Наличие документов службы в подразделении ВПО             ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦5.1  ¦План-карта района выезда подразделения ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦ВПО учреждения УИС с нанесенными       ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦водоисточниками, выделенными объектами ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС и объектами, на которые ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦выезжают подразделения ВПО учреждения  ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦УИС                                    ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.2  ¦Журнал пункта связи подразделения ВПО  ¦2      ¦-           ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.3  ¦Справочник телефонов АТС города,       ¦2      ¦-           ¦      ¦
¦     ¦населенного пункта, где расположено    ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦учреждение УИС, справочники телефонов  ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦городских служб, дежурных по милиции,  ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦пожарных частей ГПС                    ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.4  ¦Справочник улиц, переулков, проездов,  ¦2      ¦-           ¦      ¦
¦     ¦тупиков, площадей района выезда        ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦подразделения ВПО учреждения УИС с     ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦указанием номеров домов                ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.5  ¦Планшет водоисточников учреждения УИС  ¦2      ¦-2          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.6  ¦Справочник и планшет водоисточников    ¦2      ¦-           ¦      ¦
¦     ¦района выезда подразделения ВПО        ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.7  ¦Перечень адресов сотрудников           ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦подразделения ВПО учреждения УИС       ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.8  ¦План (расписание) привлечения сил и    ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦средств для тушения пожаров в районы   ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦выезда подразделения ВПО учреждения УИС¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.9  ¦План тушения пожаров на объектах       ¦5      ¦-15         ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.10 ¦Карточки тушения пожаров на объектах   ¦2      ¦-4 за одну  ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦единицу     ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.11 ¦Функциональные обязанности сотрудников ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦подразделения ВПО учреждения УИС       ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.12 ¦Должностная инструкция диспетчера ПСЧ  ¦2      ¦-           ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.13 ¦Должностная инструкция внутреннего     ¦2      ¦-4          ¦      ¦
¦     ¦наряда дежурного караула подразделения ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦ВПО учреждения УИС                     ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.14 ¦Инструкция о мерах пожарной            ¦2      ¦-5          ¦      ¦
¦     ¦безопасности в гаражах, служебных и    ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦бытовых помещениях подразделения ВПО   ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.15 ¦Расписание занятий по боевой и         ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦служебной подготовке с личным составом ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦подразделения ВПО учреждения УИС       ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.16 ¦Табели боевого расчета на пожарные     ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦автомобили, находящиеся в подразделении¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦ВПО учреждения УИС                     ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.17 ¦Книга службы подразделения ВПО         ¦2      ¦-10         ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.18 ¦Учебный журнал                         ¦2      ¦-2          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.19 ¦Журнал учета проверки пожарных         ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦гидрантов и других водоисточников      ¦       ¦            ¦      ¦
¦     ¦учреждения УИС                         ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.20 ¦Наличие у водителей свидетельств на    ¦5      ¦-5 за одну  ¦      ¦
¦     ¦право управления пожарным автомобилем  ¦       ¦единицу     ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.21 ¦Эксплуатационные карточки пожарных     ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦автомобилей подразделения ВПО          ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.22 ¦Журнал испытаний пожарно-технического  ¦2      ¦-2          ¦      ¦
¦     ¦оборудования                           ¦       ¦            ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦5.23 ¦Паспорта напорных и всасывающих рукавов¦2      ¦-2          ¦      ¦
+-----+---------------------------------------+-------+------------+------+
¦ИТОГО:                                       ¦                           ¦
----------------------------------------------+----------------------------

1 В случае неполной укомплектованности подразделения ВПО итоговая оценка по показателю рассчитывается путем вычитания суммы баллов, выставленных за долю некомплекта (доля некомплекта, выраженная в процентах, округляется до ближайшего большего числа кратного 10), из оценки за 100% укомплектованности.
2 Баллы начисляются: показатель в строке 4.2 - за каждую единицу СИЗОД, находящуюся на вооружении личного состава подразделения ВПО. При выставлении итоговой оценки по этому показателю баллы суммируются.
3 Баллы начисляются за каждый случай, имевший место за последние три года, включая год проведения смотра-конкурса. При выставлении итоговой оценки по этим показателям баллы суммируются.
Примечания:
1. Остальные показатели принимаются по состоянию в год проведения смотра-конкурса.
2. В строке 3.1.1, 3.1.2 в графе "примечание" указывается штатная и фактическая численность личного состава.
3. В разделе 4 "Укомплектованность подразделения ВПО пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием, средствами связи и снаряжением пожарного" в графе "примечание" указываются нормы положенности и фактическое наличие ПТВ.

Источник - Приказ ФСИН России от 15.02.2012 № 82


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pokazateli_kriteriev_ocenki_podrazdelenij_vedomstvennoj_pozharnoj_oxrany_uchrezhdenij_ugolovno_ispolnit.htm
