Приказ о мерах по обеспечению пожарной безопасности
                    -----------------------------------
(наименование организации)

Приказ
    00.00.0000                                                            N
----------                                                            -

Москва
"О мерах по обеспечению пожарной безопасности в ____________________"
В соответствии с требованиями Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Правил пожарной безопасности для предприятий автотранспорта (ВППБ 11-01-96) и в целях повышения ответственности руководителей, ИТР за содержание и эксплуатацию производственных объектов и территории

приказываю
    1. Возложить ответственность за  пожарную  безопасность в целом  по
предприятию на ______________________________.
(должность, фамилия, инициалы)
2. Создать пожарно-техническую комиссию (ПТК) в следующем составе:
председатель комиссии - ______________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии -        ______________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
______________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
______________________________.
(должность, фамилия, инициалы)
заседания  пожарно-технической  комиссии  проводить не реже  одного  раза в
квартал.
3. Утвердить Положение о ПТК (приложение 1).
4. Возложить  ответственность за  пожарную  безопасность  по объектам и
прилегающим к ним территориям:
- административному зданию на ________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- авторемонтным мастерским на ________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- складу на __________________________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- котельной, АЗС на __________________________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- гаражу на 50 стояночных мест на ____________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- гаражу на 30 стояночных мест на ____________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- гаражу для тяжелой техники на ______________________________________;
(должность, фамилия, инициалы)
- диспетчерской на ___________________________________________________.
(должность, фамилия, инициалы)
Указанным лицам в недельный срок с момента выхода данного приказа своими распоряжениями назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по помещениям и участкам.
5. Руководителям подразделений и служб, ответственным за пожарную безопасность производственных объектов, обеспечить на подчиненных участках работ:
5.1. Проведение в установленные сроки всех видов инструктажей на рабочем месте со всеми работающими независимо от квалификации, образования и стажа работы по соблюдению противопожарного режима на территории предприятия и рабочих местах.
5.2. Разработку в недельный срок планов эвакуации людей, автомобилей, оборудования и других материальных ценностей на случай пожара.
5.3. Соблюдение установленного противопожарного режима, требований правил пожарной безопасности, исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи.
    6. Ответственному за противопожарную безопасность _____________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
организовать  в  месячный срок обучение  по правилам пожарной  безопасности
(пожарно-техническому  минимуму)  с  работниками,  занятыми  на участках  с
повышенной пожарной опасностью (приложение 2).
7. Утвердить прилагаемые тематические планы и программы занятий по пожарно-техническому минимуму (приложение 3, а также см. Приложения 5 и 7 к Приказу N 22).
8. Председателю ПТК по окончании прохождения обучающимися программы пожарно-технического минимума принять у последних зачеты с оформлением ведомости.
9. Руководителям подразделений и служб, ответственным за пожарную безопасность производственных объектов:
9.1. Своими распоряжениями назначить ответственных за наличие и сохранность первичных средств пожаротушения.
С целью учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения завести специальный журнал произвольной формы.
Каждому огнетушителю, установленному на объекте, присвоить порядковый номер с нанесением на корпус белой краской.
9.2. Во всех производственных и административно-бытовых помещениях на видном месте вывесить таблички с фамилиями ответственных лиц за противопожарное состояние.
9.3. На входных дверях производственных помещений вывесить указатели категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса помещения по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
9.4. Определить и оборудовать места для курения.
9.5. Не допускать проведения работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в не предусмотренных для этой цели местах без моего письменного разрешения.
9.6. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на закрепленных участках работ. Не допускать захламления помещений и путей эвакуации посторонними предметами, мебелью, сейфами и др.
9.7. Следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно.
9.8. Ежедневно по окончании работы проводить обход помещений на предмет обнаружения и устранения нарушений противопожарного режима с записью результатов обхода в специально заведенном журнале.
10. Предупредить руководителей подразделений и служб, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подчиненных участках работ, что они несут персональную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и иные правонарушения в этой сфере и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
11. На время отсутствия должностных лиц, указанных в п. 4 настоящего Приказа, их права и обязанности переходят к лицам, назначенным приказом или письменным распоряжением руководства предприятия.
    12. Начальнику отдела кадров: ______________________________:
(должность, фамилия, инициалы)
- направить по одному экземпляру приказа: моим заместителям, руководителям подразделений и служб;
- ознакомить с приказом должностных лиц в части, их касающейся, под роспись.
13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

    Генеральный директор                                ___________________
(фамилия, инициалы)
Визы:
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