Пример регистрации результатов проверки пригодности реактивов к применению по результатам внутрилабораторного контроля точности методом добавок (рекомендуемая форма)
Приложение А к Рекомендациям по межгосударственной стандартизации. РМГ 59-2003 (рекомендуемое)

       Пример регистрации результатов проверки пригодности
реактивов к применению по результатам внутрилабораторного
контроля точности методом добавок

Лаборатория ____________________________________________
(наименование лаборатории)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наиме-    ¦Дата   ¦   НД на МВИ,    ¦Вещество,  ¦Дата    ¦Испол- ¦Результат¦Значение¦Результат ¦ Результат ¦     Норматив контроля    ¦Заключение ¦
¦нование и ¦оконча-¦  определяемый   ¦использу-  ¦прове-  ¦нитель ¦измерений¦добавки,¦измерений ¦контрольной¦        _________________ ¦     по    ¦
¦квалифика-¦ния    ¦    компонент    ¦емое для   ¦дения   ¦       ¦массовой ¦   мг/  ¦массовой  ¦ процедуры ¦       /     2         2  ¦результатам¦
¦ция реак- ¦срока  ¦                 ¦добавки    ¦измере- ¦       ¦концент- ¦куб. дм ¦концентра-¦ |Х  - Х - ¦0,84 \/ДЕЛЬТА  + ДЕЛЬТА  ,¦  проверки ¦
¦тива; НД, ¦хране- ¦                 ¦           ¦ний     ¦       ¦рации    ¦        ¦ции компо-¦   д       ¦             X         X  ¦           ¦
¦устанав-  ¦ния    ¦                 ¦           ¦        ¦       ¦компонен-¦        ¦нента в   ¦    С |,   ¦                        д ¦           ¦
¦ливающий  ¦       ¦                 ¦           ¦        ¦       ¦та в ис- ¦        ¦пробе с   ¦     д     ¦         мг/куб. дм       ¦           ¦
¦показатели¦       ¦                 ¦           ¦        ¦       ¦ходной   ¦        ¦добавкой, ¦мг/куб. дм ¦                          ¦           ¦
¦качества  ¦       ¦                 ¦           ¦        ¦       ¦пробе,   ¦        ¦мг/куб. дм¦           ¦                          ¦           ¦
¦реактива  ¦       ¦                 ¦           ¦        ¦       ¦мг/      ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦           ¦
¦          ¦       ¦                 ¦           ¦        ¦       ¦куб. дм  ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦           ¦
+----------+-------+-----------------+-----------+--------+-------+---------+--------+----------+-----------+--------------------------+-----------+
¦Гидрокси- ¦Ноябрь ¦ПНД Ф 14.1:2.2-95¦ГСО 8032-94¦21.11.99¦Иванова¦  0,07   ¦  0,06  ¦   0,13   ¦    0,01   ¦            0,03          ¦Реактив    ¦
¦ламин     ¦1999 г.¦"МВИ массовой    ¦состава    ¦25.11.99¦Петрова¦  0,52   ¦  0,30  ¦   0,90   ¦    0,08   ¦            0,14          ¦годен для  ¦
¦соляно-   ¦       ¦концентрации же- ¦раствора   ¦27.11.99¦   "   ¦  1,15   ¦  0,60  ¦   1,64   ¦    0,11   ¦            0,27          ¦применения ¦
¦кислый,   ¦       ¦леза в природных ¦ионов      ¦        ¦       ¦         ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦по ПНД Ф   ¦
¦х.ч., по  ¦       ¦и сточных водах  ¦железа     ¦        ¦       ¦         ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦14.1:2.2-95¦
¦ГОСТ 5456 ¦       ¦фотометрическим  ¦           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦до ноября  ¦
¦          ¦       ¦методом с о-фе-  ¦           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦2000 г.    ¦
¦          ¦       ¦нантролином",    ¦           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦           ¦
¦          ¦       ¦железо общее     ¦           ¦        ¦       ¦         ¦        ¦          ¦           ¦                          ¦           ¦
-----------+-------+-----------------+-----------+--------+-------+---------+--------+----------+-----------+--------------------------+------------

Руководитель лаборатории ___________      ________________________
(подпись)          (инициалы, фамилия)
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