Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя расхода по контрольному преобразователю расхода
Приложение 6 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ МХ РАБОЧЕГО ПР ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПР
ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ МХ РАБОЧЕГО ПР ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПР
------------------------------------------------------------------
¦Тип ПР ___ Заводской N ___¦Тип контрольного ПР __ Заводской N __¦
¦                          ¦Дата проверки _______________________¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Место проведения КМХ _____¦Вязкость нефти при КМХ,              ¦
¦(СИКН, НГДУ, ПСП)         ¦кв. мм/с (сСт): _______              ¦
---------------------------+--------------------------------------

1. Исходные данные
--------------------------------------------------------------------------
¦Точки расходов (куб. м/ч)¦Значения K   контрольного ПР в¦  Для рабочей  ¦
¦   или f / ню (Гц/сСт)   ¦          Qi                  ¦    жидкости   ¦
¦          для ПР         ¦        точках расхода        ¦               ¦
+-------------------------+------------------------------+---------------+
¦ Q  ¦ Q  ¦...¦ Q    ¦Q   ¦ K   ¦ К   ¦...¦К      ,¦ К  ,¦ро ,¦бе- ¦гам- ¦
¦  1 ¦  2 ¦   ¦  n-1 ¦ n  ¦  Q1,¦  Q2,¦   ¦ Q(n-1) ¦  Qn ¦  t ¦та ,¦ма , ¦
¦(f /¦(f /¦   ¦ (f / ¦(f /¦имп./¦имп./¦   ¦  имп./ ¦имп./¦кг/ ¦  ж ¦  ж  ¦
¦ню) ¦ню) ¦   ¦ню)   ¦ню) ¦куб. ¦куб. ¦   ¦ куб. м ¦куб. ¦куб.¦  -1¦   -1¦
¦   1¦   2¦   ¦   n-1¦   n¦  м  ¦  м  ¦   ¦        ¦  м  ¦ м  ¦°С  ¦МПа  ¦
+----+----+---+------+----+-----+-----+---+--------+-----+----+----+-----+
¦ 1  ¦ 2  ¦ 3 ¦  4   ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦ 8 ¦   9    ¦ 10  ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13  ¦
+----+----+---+------+----+-----+-----+---+--------+-----+----+----+-----+
¦    ¦    ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦   ¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
-----+----+---+------+----+-----+-----+---+--------+-----+----+----+------

2. Результаты измерений и вычислений
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦N   ¦N  ¦  Расход  ¦    ПУ     ¦     ПР      ¦k    ¦N   ,¦N    ,¦К    ,¦К   ,¦К      ,¦дель-¦
¦под-¦из-¦          ¦контрольный¦   рабочий   ¦ tpij¦ кij ¦ прij ¦ прij ¦ прj ¦пррасчj ¦та , ¦
¦диа-¦ме-+----------+-----------+-------------+     ¦ имп.¦ имп. ¦имп./ ¦имп./¦  имп./ ¦  j  ¦
¦па- ¦ре-¦Q  ,¦f  , ¦t    ¦Р   ,¦t    ,¦Р    ,¦     ¦     ¦      ¦куб. м¦ куб.¦ куб. м ¦%    ¦
¦зона¦ния¦ ij ¦ ij  ¦ кij,¦ кij ¦ прij ¦ прij ¦     ¦     ¦      ¦      ¦  м  ¦        ¦     ¦
¦    ¦   ¦куб.¦ Гц  ¦  °С ¦ МПа ¦  °С  ¦  МПа ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    ¦   ¦м/ч ¦ (f /¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦ню  ,¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦  ij ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦ Гц/ ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    ¦   ¦    ¦ сСт)¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦ 1  ¦ 2 ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦  12  ¦ 13  ¦   14   ¦ 15  ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦1   ¦1  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦    ¦2  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦    ¦n-1¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦    ¦n  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦m-1 ¦...¦... ¦...  ¦...  ¦...  ¦...   ¦...   ¦...  ¦...  ¦...   ¦...   ¦...  ¦...     ¦...  ¦
+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦m   ¦1  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦    ¦2  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦    ¦n-1¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+
¦    ¦n  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦
-----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+------

Примечание. При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по контрольному ПР в "Исходных данных" колонки 11, 12, 13 не заполняют.

    3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дельта    = "+"  или  "-" 0,хх%.  ПР  годен  к
max
дальнейшей   эксплуатации   (не   годен  и  подлежит  внеочередной
поверке).
Дата проведения КМХ: "__" __________ 200_ года.
Подписи лиц, проводивших КМХ:
От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).
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