Протокол периодического контроля газовых стерилизаторов в лечебно-профилактических учреждениях
Протокол Минздравмедпрома РФ от 20.05.1996 N 11-27/03-03

(ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ "ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ" N 11-16/03-03 ОТ 31.01.94)
Система "Чистый инструмент"
--------------------------------------------------------------------------------
¦           Протокол периодического контроля ГАЗОВЫХ стерилизаторов            ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование ЛПУ:¦                             ¦Год:         ¦                ¦
+-----------------+-----------------------------+-------------+----------------+
¦Наименование     ¦                             ¦Месяц:       ¦                ¦
¦отделения:       ¦                             ¦             ¦                ¦
+-----------------+-----------------------------+-------------+T---------------+
¦Тип стерилизатора        ¦                  ¦                 ¦               ¦
+-------------------------+------------------+-----------------+---------------+
¦Номер стерилизатора      ¦                  ¦                 ¦               ¦
+-------------------------+------------------+-----------------+---------------+
¦                 Проверка герметичности камеры стерилизации                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Проверка N               ¦   1    ¦    2    ¦   1    ¦   2    ¦   1   ¦  2    ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Время/Число              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Изменение вакуума за 30  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦мин. (атм.)              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Автомат-кий вакуум-тест  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦(-/+ герм./негерм.)      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Проверку проводил        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Камера ГЕРМЕТИЧНА        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Камера НЕГЕРМЕТИЧНА      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦             Проверка точности контрольно-измерительных приборов              ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Проверка N               ¦   1    ¦    2    ¦   1    ¦   2    ¦   1   ¦  2    ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Время/Число              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Давление в камере по     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦манометру                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Температура по штатному  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦термометру               ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Температура по           ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦максимальн. термометру   ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Проверку проводил        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦КИП исправны (подпись)   ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦КИП неисправны (подпись) ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦           Тесты со спорами B.stearothermohptius (B.subtilis)  1              ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Проверка N               ¦   1    ¦    2    ¦   1    ¦   2    ¦   1   ¦  2    ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Время/Число              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Всего тестов             ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Из них рост              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Проверку проводил        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Стерилизация ЭФФЕКТИВНА  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦Стерилизация НЕЭФФЕКТИВНА¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1  Контроль работы паровых стерилизаторов с использованием каждой методики   ¦
¦проводится 2 раза в месяц                                                     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦- Ответственность за достоверность результатов несет лицо, удостоверившее     ¦
¦результаты личной подписью.                                                   ¦
¦- Данный документ после заполнения подшивается для хранения в специально      ¦
¦выделенную папку.                                                             ¦
¦- Материалы контроля предоставляются по требованию директивных органов для    ¦
¦подтверждения надежности стерилизации                                         ¦
--------------------------------------------------------------------------------
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