Протокол периодического контроля воздушных стерилизаторов в лечебно-профилактических учреждениях
Протокол Минздравмедпрома РФ от 20.05.1996 N 11-27/03-03

(ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ "ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ" N 11-16/03-03 ОТ 31.01.94)
Система "Чистый инструмент"
-----------------------------------------------------------------------------------
¦                        Протокол периодического контроля                         ¦
¦                            ВОЗДУШНЫХ стерилизаторов                             ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование ЛПУ: ¦                               ¦Год:     ¦                    ¦
+------------------+-------------------------------+---------+--------------------+
¦Наименование      ¦                               ¦Месяц:   ¦                    ¦
¦отделения:        ¦                               ¦         ¦                    ¦
+------------------+-------------------------------+---------+--------------------+
¦Тип стерилизатора ¦                    ¦                    ¦                    ¦
+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦Номер             ¦                    ¦                    ¦                    ¦
¦стерилизатора     ¦                    ¦                    ¦                    ¦
+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦Проверку проводил ¦                    ¦                    ¦                    ¦
+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦Время/Число       ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Кол-во загруженных¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦инструм.          ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦                  ¦     Вид тестов     ¦     Вид тестов     ¦     Вид тестов     ¦
¦                  +--------------------+--------------------+--------------------+
¦                  ¦индикаторы¦споры    ¦индикаторы¦споры    ¦индикаторы¦споры    ¦
¦                  ¦типа ИС   ¦B.lichen-¦типа ИС   ¦B.lichen-¦типа ИС   ¦B.lichen-¦
¦                  ¦("ВИНАР") ¦iformis  ¦("ВИНАР") ¦iformis  ¦("ВИНАР") ¦iformis  ¦
¦                  ¦наклеить  ¦(+) -    ¦наклеить  ¦(+) -    ¦наклеить  ¦(+) -    ¦
¦                  ¦после     ¦рост     ¦после     ¦рост     ¦после     ¦рост     ¦
¦                  ¦стерилиза-¦(-) - нет¦стерилиза-¦(-) - нет¦стерилиза-¦(-) - нет¦
¦                  ¦ции       ¦роста    ¦ции       ¦роста    ¦ции       ¦роста    ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Кол-во использ-ных¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦тестов            ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 1   ¦для       ¦для      ¦для       ¦для      ¦для       ¦для      ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 2   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 3   ¦индикато- ¦индикато-¦индикато- ¦индикато-¦индикато- ¦индикато-¦
¦                  ¦ров       ¦ров      ¦ров       ¦ров      ¦ров       ¦ров      ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 4   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 5   ¦ИС        ¦ИС       ¦ИС        ¦ИС       ¦ИС        ¦ИС       ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 6   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 7   ¦наклеить  ¦наклеить ¦наклеить  ¦наклеить ¦наклеить  ¦наклеить ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 8   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 9   ¦здесь     ¦здесь    ¦здесь     ¦здесь    ¦здесь     ¦здесь    ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Зона контроля 10  ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Надежность        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦ДОСТАТОЧНА        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦(подпись)         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Надежность        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦НЕДОСТАТОЧНА      ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
¦(подпись)         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  ¦                    ¦                    ¦                    ¦
¦ТЕСТОВ НА СТЕРИЛИ-¦                    ¦                    ¦                    ¦
¦ЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ  ¦                    ¦                    ¦                    ¦
¦(не приводятся)   ¦                    ¦                    ¦                    ¦
+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦- Периодический контроль работы воздушных стерилизаторов с использованием каждой ¦
¦методики проводится 2 раза в месяц.                                              ¦
¦- Ответственность за достоверность результатов несет лицо, удостоверившее        ¦
¦результаты личной подписью.                                                      ¦
¦- Данный документ после заполнения подшивается для хранения в специально         ¦
¦выделенную папку.                                                                ¦
¦- Материалы контроля предоставляются по требованию директивных органов для       ¦
¦подтверждения надежности стерилизации                                            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
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