Протокол проверки состояния заземляющего устройства
Приложение 7 к Методическим указаниям по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок РД 153-34.0-20.525-00

                             ПРОТОКОЛ
ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ПС _______________________________________
наименование

____________________                          "__" _______ 200_ г.
название предприятия

1. Цель измерений ____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Погодные условия __________________________________________
3. Средства измерений ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Результаты проверки и измерений.
4.1. Проверка  металлосвязей,  сечения  элементов,  контактных
соединений, коррозионного состояния ЗУ.

------------------------------------------------------------------
¦        Место проверки         ¦     Характер неисправности     ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
+-------------------------------+--------------------------------+
+-------------------------------+--------------------------------+
--------------------------------+---------------------------------

4.2. Определение реальной схемы ЗУ.
4.2.1. Перечень незаземленного оборудования.

Таблица П7.1

------------------------------------------------------------------
¦    Наименование оборудования    ¦    Характер неисправности    ¦
+---------------------------------+------------------------------+
+---------------------------------+------------------------------+
+---------------------------------+------------------------------+
----------------------------------+-------------------------------

4.2.2. Результаты измерений сопротивления связи электрооборудования с ЗУ.

Таблица П7.2

------------------------------------------------------------------
¦   Точки   ¦I   , А¦U   , В¦  Z      (с применением  ¦  Z       ¦
¦подключения¦ изм   ¦ изм   ¦   св400                 ¦   св50   ¦
¦ источника ¦       ¦       ¦          КДЗ-1)         ¦  Z       ¦
¦  питания  ¦       ¦       ¦                         ¦   св.изм ¦
¦           ¦       ¦       ¦                         ¦ -------- ¦
¦           ¦       ¦       ¦                         ¦    К     ¦
¦           ¦       ¦       ¦                         ¦     п    ¦
+-----------+-------+-------+-------------------------+----------+
¦  1   ¦ 2  ¦       ¦       ¦                         ¦          ¦
+------+----+-------+-------+-------------------------+----------+
+------+----+-------+-------+-------------------------+----------+
-------+----+-------+-------+-------------------------+-----------

Заключение _______________________________________________________
__________________________________________________________________

4.3. Измерение сопротивления ЗУ.

------------------------------------------------------------------
¦Сопротивление ЗУ при задан- ¦               r   / r             ¦
¦ном значении r              ¦                ЭП    ЭТ           ¦
¦              ЭТ            +-----------------------------------+
¦                            ¦0,1¦0,2¦0,3¦0,4¦0,5¦0,6¦0,7¦0,8¦0,9¦
+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦R   , Ом¦r   =              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦ изм    ¦ ЭТ                ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦        +-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦        ¦r   =              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦        ¦ ЭТ                ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦        +-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦        ¦r   =              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦        ¦ ЭТ                ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
---------+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----

Сопротивление ЗУ, определенное по зависимости:
R    = f(r   / r  ) ________ Ом.
изм      ЭП    ЭТ
Сезонный коэффициент сопротивления К  = _________________________.
с
Сопротивление ЗУ R   = К  R    = _____________________________ Ом.
ЗУ    с  изм
Заключение _______________________________________________________
__________________________________________________________________

4.4. Проверка напряжения на ЗУ.
Значение тока, стекающего с заземлителя в землю при однофазном
замыкании на землю:
I   = _____________________ кА.
КЗ
Напряжение на ЗУ: U   = R   I   = ____________________________ кВ.
ЗУ    ЗУ  КЗ
Заключение _______________________________________________________
__________________________________________________________________

4.5. Напряжение прикосновения на  оборудовании  (конструкциях)
ОРУ.
Ток замыкания на землю I   = _________________________________ кА.
КЗ
Время отключения тау = ________________________________________ с.
Норма напряжения прикосновения ________________________________ В.

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Место  ¦   R   = U    / I    (по прибору)    ¦R   ,¦U  , В¦
¦п/п¦измерения¦    ЗУ    изм    изм                 ¦ осн ¦ пр   ¦
¦   ¦         ¦                                     ¦ кОм ¦      ¦
+---+---------+-------------------------------------+-----+------+
+---+---------+-------------------------------------+-----+------+
+---+---------+-------------------------------------+-----+------+
----+---------+-------------------------------------+-----+-------

Заключение _______________________________________________________
__________________________________________________________________
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