Рабочая карта обследования (рекомендуемая форма)
Приложение В11 к Методическим указаниям Госгортехнадзора РФ от 01.04.2003 N РД 10-112-11-03 
(рекомендуемое) 
РАБОЧАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ (Пример формы)
Условные обозначения состояния:
---
¦.¦ - в порядке
---
---
¦/¦ - требует устранения неисправности
---
---
¦Х¦ - требует ремонта
---
---
¦#¦ - требует ремонта или замены
---

---------------------------------------------------------------------------
¦Условный¦         Наименование узла         ¦ Условное  ¦  Дефект  1 ,   ¦
¦ номер  ¦                                   ¦обозначение¦   место его    ¦
¦  узла  ¦                                   ¦ состояния ¦ расположения,  ¦
¦(индекс)¦                                   ¦           ¦ длина трещины  ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0100    ¦Мачта (шахта) в целом              ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0101    ¦Секция первая, вторая, ...         ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0102    ¦Пояса                              ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0103    ¦Раскосы                            ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0104    ¦Стойки                             ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0105    ¦Направляющие (и места их крепления)¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0106    ¦Узлы крепления к зданию            ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0107    ¦Блоки                              ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦0108    ¦Стыковые соединения                ¦    ---    ¦                ¦
¦        ¦                                   ¦    ---    ¦                ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+----------------+
¦     1  При выявлении повторного возникновения  дефекта  (после  ремонта)¦
¦этот случай отражается в рабочей карте                                   ¦
---------------------------------------------------------------------------
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