Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных программ
Приложение N 4 к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273


РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   N    ¦ Наименование показателей  ¦ Единица  ¦ Расчетная формула  ¦  Значения целевых  ¦ Пояснения к расчету ¦
¦  п/п   ¦                           ¦измерения ¦         1          ¦    показателей     ¦                     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    +--------------------+                     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦t0  2   ¦... ¦ 2020 ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦    Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  A.1.  ¦Отношение потребления      ¦ кг у.т./ ¦      п2 / п1       ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦топливно-энергетических    ¦тыс. руб. ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦ресурсов муниципальным     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦образованием (далее - МО)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦к отгруженным товарам      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦собственного производства, ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦выполненным работам и      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦услугам собственными силами¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦---------------------------------                                                                              ¦
¦ 1  п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,                              ¦
¦A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,                ¦
¦n - индекс года.                                                                                               ¦
¦ 2   t0 - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.                                  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  A.2.  ¦Доля объемов электрической ¦    %     ¦  (п7 / п3) * 100%  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии (далее - ЭЭ),      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета), в общем объеме     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦электрической энергии,     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на территории МО           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  A.3.  ¦Доля объемов тепловой      ¦    %     ¦  (п8 / п4) * 100%  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии (далее - ТЭ),      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета), в общем объеме ТЭ, ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на территории              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципального образования ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  A.4.  ¦Доля объемов воды, расчеты ¦    %     ¦  (п9 / п5) * 100%  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦за которую осуществляются  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦с использованием приборов  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета), в общем объеме     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦воды, потребляемой         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемой) на          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории муниципального  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦образования                ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  A.5.  ¦Доля объемов природного    ¦    %     ¦ (п10 / п6) * 100%  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦газа, расчеты за который   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦индивидуальных и общих     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(для коммунальной квартиры)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦приборов учета), в общем   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦объеме природного газа,    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемого              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого) на         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории муниципального  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦образования                ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  A.6.  ¦Объем внебюджетных средств,¦    %     ¦ (п18 / п17) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦используемых для           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦финансирования мероприятий ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦по энергосбережению и      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦повышению энергетической   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦эффективности, в общем     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦объеме финансирования      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальной программы    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  A.7.  ¦Изменение объема           ¦  т.у.т.  ¦ п15(n) - п15(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦производства               ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетических ресурсов с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦возобновляемых источников  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии и (или) вторичных  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетических ресурсов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  A.8.  ¦Доля энергетических        ¦    %     ¦ (п15 / п16) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦ресурсов, производимых с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦возобновляемых источников  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии и (или) вторичных  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетических ресурсов, в ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦общем объеме               ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетических ресурсов,   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦производимых на территории ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципального образования ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦       Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,       ¦
¦                        отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  B.1.  ¦Экономия ЭЭ в натуральном  ¦тыс. кВтч ¦    [(A.1.(t0) -    ¦        ¦    ¦      ¦ Прогноз экономии ЭЭ ¦
¦        ¦выражении                  ¦          ¦     A.1.(n)) /     ¦        ¦    ¦      ¦ осуществляется при  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦ A.1.(t0)] * п3(t0) ¦        ¦    ¦      ¦    стабилизации     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   муниципального    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦продукта (далее - МП)¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     и значения      ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  потребления ЭЭ на  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    уровне года,     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.2.  ¦Экономия ЭЭ в стоимостном  ¦тыс. руб. ¦   B.1. * п11(t0)   ¦        ¦    ¦      ¦ Прогноз экономии ЭЭ ¦
¦        ¦выражении                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  осуществляется в   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     ценах года,     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.3.  ¦Экономия ТЭ в натуральном  ¦тыс. Гкал ¦    [(A.1.(t0) -    ¦        ¦    ¦      ¦ Прогноз экономии ЭЭ ¦
¦        ¦выражении                  ¦          ¦     A.1.(n)) /     ¦        ¦    ¦      ¦ осуществляется при  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦ A.1.(t0)] * п4(t0) ¦        ¦    ¦      ¦  стабилизации МП и  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  потребления ТЭ на  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    уровне года,     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.4.  ¦Экономия ТЭ в стоимостном  ¦тыс. руб. ¦   B.3. * п12(t0)   ¦        ¦    ¦      ¦ Прогноз экономии ТЭ ¦
¦        ¦выражении                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  осуществляется в   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     ценах года,     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.5.  ¦Экономия воды в            ¦  тыс. м  ¦    [(A.1.(t0) -    ¦        ¦    ¦      ¦Прогноз экономии воды¦
¦        ¦натуральном выражении      ¦   куб.   ¦     A.1.(n)) /     ¦        ¦    ¦      ¦ осуществляется при  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦ A.1.(t0)] * п5(t0) ¦        ¦    ¦      ¦  стабилизации МП и  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦значения потребления ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦воды на уровне года, ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.6.  ¦Экономия воды в            ¦тыс. руб. ¦   B.5. * п13(t0)   ¦        ¦    ¦      ¦Прогноз экономии воды¦
¦        ¦стоимостном выражении      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  осуществляется в   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     ценах года,     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.7.  ¦Экономия природного газа в ¦тыс. куб. ¦    [(А.1.(t0) -    ¦        ¦    ¦      ¦Прогноз экономии газа¦
¦        ¦натуральном выражении      ¦    м     ¦     A.1.(n)) /     ¦        ¦    ¦      ¦ осуществляется при  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦ A.1.(t0)] * п6(t0) ¦        ¦    ¦      ¦  стабилизации МП и  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦значения потребления ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ ЭЭ на уровне года,  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  B.8.  ¦Экономия природного газа в ¦   руб.   ¦   B.7. * п14(t0)   ¦        ¦    ¦      ¦Прогноз экономии газа¦
¦        ¦стоимостном выражении      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  осуществляется в   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     ценах года,     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     программы.      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦              Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической               ¦
¦                                     эффективности в муниципальном секторе                                     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  C.1.  ¦Удельный расход тепловой   ¦Гкал/кв. м¦     п19 / п20      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии муниципальными     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в расчете на 1 кв.  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.2.  ¦Удельный расход тепловой   ¦Гкал/кв. м¦     п21 / п22      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии муниципальными     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (в расчете на 1   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦кв. метр общей площади)    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.3   ¦Изменение удельного        ¦Гкал/кв. м¦C.1.(n) - C.1.(n-1) ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода тепловой энергии   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в расчете на 1 кв.  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.4.  ¦Изменение удельного        ¦Гкал/кв. м¦C.2.(n) - C.2.(n-1) ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода тепловой энергии   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (в расчете на 1   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦кв. метр общей площади)    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.5.  ¦Изменение отношения        ¦    -     ¦    C.2. / C.1.     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода тепловой ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергии муниципальными     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов, к удельному      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу тепловой энергии   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.6.  ¦Удельный расход воды на    ¦ куб. м/  ¦     п23 / п24      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦снабжение муниципальных    ¦   чел.   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, расчеты за     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в расчете на 1      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.7.  ¦Удельный расход воды на    ¦ куб. м/  ¦     п25 / п26      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦снабжение муниципальных    ¦   чел.   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, расчеты за     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (в расчете на 1   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.8.  ¦Изменение удельного        ¦ куб. м/  ¦C.6.(n) - C.6.(n-1) ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода воды на снабжение  ¦   чел.   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в расчете на 1      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.9.  ¦Изменение удельного        ¦ куб. м/  ¦C.7.(n) - C.7.(n-1) ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода воды на снабжение  ¦   чел.   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (в расчете на 1   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  C.10. ¦Изменение отношения        ¦    -     ¦     C.7. / C.6.    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода воды на  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦снабжение муниципальных    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, расчеты за     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов, к удельному      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу воды на снабжение  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.11.  ¦Удельный расход ЭЭ на      ¦кВтч/чел. ¦     п27 / п28      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦обеспечение муниципальных  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, расчеты за     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в расчете на 1      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.12.  ¦Удельный расход ЭЭ на      ¦кВтч/чел. ¦     п29 / п30      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦обеспечение муниципальных  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, расчеты за     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (в расчете на 1   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.13.  ¦Изменение удельного        ¦кВтч/чел. ¦    C.11.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода ЭЭ на обеспечение  ¦          ¦     C.11.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в расчете на 1      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.14.  ¦Изменение удельного        ¦кВтч/чел. ¦    C.12.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода ЭЭ на обеспечение  ¦          ¦     C.12.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (в расчете на 1   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦человека)                  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.15.  ¦Изменение отношения        ¦    -     ¦   C.14. / C.13.    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода ЭЭ на    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦обеспечение муниципальных  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, расчеты за     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов, к удельному      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу ЭЭ на обеспечение  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.16.  ¦Доля объемов ЭЭ,           ¦    %     ¦(п27 / (п27 + п29)) ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой               ¦          ¦       * 100%       ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемой)             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, оплата       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которой осуществляется с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме ЭЭ,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными учреждениями¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на территории МО           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.17.  ¦Доля объемов ТЭ,           ¦    %     ¦   (п19 / (п19 +    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦    п21)) * 100%    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме ТЭ,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными учреждениями¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на территории МО           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.18.  ¦Доля объемов воды,         ¦    %     ¦   (п23 / (п23 +    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦    п25)) * 100%    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦воды, потребляемой         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемой)             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными учреждениями¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на территории МО           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.19.  ¦Доля объемов природного    ¦    %     ¦ (п32 / п31) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦газа, потребляемого        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого)            ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждениями, расчеты за   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦который осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦природного газа,           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемого              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого)            ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальными учреждениями¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на территории МО           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.20.  ¦Доля расходов бюджета МО   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на обеспечение             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетическими ресурсами  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦C.20.1. ¦для фактических условий    ¦    %     ¦      (п34(n) /     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦                           ¦          ¦    п33(n))*100%    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦C.20.1. ¦для сопоставимых условий   ¦    %     ¦ (п34(n) / п33(t0)) ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦       * 100%       ¦        ¦    ¦      ¦п. 33 на уровне года,¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.21.  ¦Динамика расходов бюджета  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦МО на обеспечение          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетическими ресурсами  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных учреждений   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦C.21.1. ¦для фактических условий    ¦тыс. руб. ¦ п34(n) - п34(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦C.21.2. ¦для сопоставимых условий   ¦тыс. руб. ¦  п34(n) - п34(t)   ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.22.  ¦Доля расходов бюджета МО   ¦    %     ¦ (п35 / п33) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на предоставление субсидий ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦организациям коммунального ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦комплекса на приобретение  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦топлива                    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.23.  ¦Динамика расходов бюджета  ¦тыс. руб. ¦ п35(n) - п35(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦МО на предоставление       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦субсидий организациям      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
¦        ¦коммунального комплекса на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦приобретение топлива       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.24.  ¦Доля муниципальных         ¦    %     ¦ (п37 / п36) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, финансируемых  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦за счет бюджета МО, в      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦общем объеме муниципальных ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учреждений, в отношении    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которых проведено          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦обязательное               ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетическое             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦обследование               ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.25.  ¦Число энергосервисных      ¦   ед.    ¦        п38         ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦договоров (контрактов),    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦заключенных муниципальными ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦заказчиками                ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.26.  ¦Доля муниципальных         ¦    %     ¦ (п40 / п39) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦заказчиков в общем объеме  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных заказчиков,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которыми заключены         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергосервисные договоры   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(контракты)                ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.27.  ¦Доля товаров, работ,       ¦    %     ¦ (п42 / п41) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦услуг, закупаемых для      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных нужд в       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦соответствии с требованиями¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетической             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦эффективности, в общем     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦объеме закупаемых товаров, ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦работ, услуг для           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦муниципальных нужд         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ C.28.  ¦Удельные расходы бюджета   ¦тыс. руб./¦     п43 / п44      ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦МО на предоставление       ¦   чел.   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦социальной поддержки       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦гражданам по оплате жилого ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦помещения и коммунальных   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦услуг (в расчете на одного ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жителя)                    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦       Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности        ¦
¦                                               в жилищном фонде                                                ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  D.1.  ¦Доля объемов ЭЭ,           ¦    %     ¦ (п46 / п45) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в жилых домах (за          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦исключением многоквартирных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домов), расчеты за которую ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме ЭЭ,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в жилых домах (за          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦исключением многоквартирных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домов) на территории МО    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.2.  ¦Доля объемов ЭЭ,           ¦    %     ¦ (п48 / п47) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах,   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме ЭЭ,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.3.  ¦Доля объемов ЭЭ,           ¦    %     ¦ (п49 / п47) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах,   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦оплата которой             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляется с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦индивидуальных и общих     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(для коммунальной квартиры)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦приборов учета, в общем    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦объеме ЭЭ, потребляемой    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемой) в           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домах на   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.4.  ¦Доля объемов ТЭ,           ¦    %     ¦ (п51 / п50) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в жилых домах, расчеты     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦за которую осуществляются с¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме ТЭ,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в жилых домах на территории¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦МО (за исключением         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов)     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.5.  ¦Доля объемов ТЭ,           ¦    %     ¦ (п53 / п52) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах,   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦оплата которой             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляется с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме ТЭ,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.6.  ¦Доля объемов воды,         ¦    %     ¦ (п55 / п54) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в жилых домах (за          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦исключением многоквартирных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домов), расчеты за которую ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦воды, потребляемой         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемой) в жилых     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах (за исключением      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов) на  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории субъекта МО     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.7.  ¦Доля объемов воды,         ¦    %     ¦ (п57 / п56) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах,   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме воды,¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.8.  ¦Доля объемов воды,         ¦    %     ¦ (п58 / п56) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемой (используемой)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦в многоквартирных домах,   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦индивидуальных и общих     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(для коммунальной квартиры)¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦приборов учета, в общем    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦объеме воды, потребляемой  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемой) в           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домах на   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  D.9.  ¦Доля объемов природного    ¦    %     ¦ (п60 / п59) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦газа, потребляемого        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого) в жилых    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах (за исключением      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов),    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за который         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета, в общем объеме      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦природного газа,           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемого              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого) в жилых    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах (за исключением      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов) на  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.10.  ¦Доля объемов природного    ¦    %     ¦ (п62 / п61) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦газа, потребляемого        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого) в          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домах,     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за который         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦индивидуальных и общих (для¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦коммунальной квартиры)     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦приборов учета, в общем    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦объеме природного газа,    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребляемого              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(используемого) в          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домах на   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦территории МО              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.11.  ¦Число жилых домов, в       ¦   ед.    ¦        п64         ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦отношении которых проведено¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетическое обследование¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(далее - ЭО)               ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.12.  ¦Доля жилых домов, в        ¦    %     ¦ (п64 / п63) * 100% ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦отношении которых проведено¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦ЭО, в общем числе жилых    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домов                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.13.  ¦Удельный расход ТЭ в жилых ¦Гкал/кв. м¦ (п51 + п53) / п65  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета) (в расчете на 1 кв. ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.14.  ¦Удельный расход ТЭ в жилых ¦Гкал/кв. м¦ (п50 - п51) / п66  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.15.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода ТЭ в жилых домах,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета) (в расчете на 1 кв. ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.15.1. ¦для фактических условий    ¦Гкал/кв. м¦    D.13.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.13.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.15.2. ¦для сопоставимых условий   ¦Гкал/кв. м¦     D.13.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.13.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 51, п. 53 и п. 65 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.16.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода ТЭ в жилых домах,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.16.1. ¦для фактических условий    ¦Гкал/кв. м¦    D.14.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.14.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.16.2. ¦для сопоставимых условий   ¦Гкал/кв. м¦     D.14.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.14.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 50, п. 51 и п. 66 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.17.  ¦Изменение отношения        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода ТЭ в     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления), к удельному  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу ТЭ в жилых домах,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.17.1. ¦для фактических условий    ¦    -     ¦    D.14 / D.13     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.17.2. ¦для сопоставимых условий   ¦    -     ¦  D.14 / D.13.(t0)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.18.  ¦Удельный расход воды в     ¦ куб. м/  ¦ (п55 + п57) / п67  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦  кв. м   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета) (в расчете на 1 кв. ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.19.  ¦Удельный расход воды в     ¦ куб. м/  ¦ (п54 - п55) / п69  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦  кв. м   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.20.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода воды в жилых       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета) (в расчете на 1 кв. ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.20.1. ¦для фактических условий    ¦ куб. м/  ¦    D.18.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦  кв. м   ¦     D.18.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.20.2. ¦для сопоставимых условий   ¦ куб. м/  ¦     D.18.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦  кв. м   ¦     D.18.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 55, п. 57 и п. 67 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.21.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода воды в жилых       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.21.1. ¦для фактических условий    ¦ куб. м/  ¦    D.19.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦  кв. м   ¦     D.19.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.21.2. ¦для сопоставимых условий   ¦ куб. м/  ¦     D.19.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦  кв. м   ¦     D.19.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 54, п. 55 и п. 69 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.22.  ¦Изменение отношения        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода воды в   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления), к удельному  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу воды в жилых       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.22.1. ¦для фактических условий    ¦    -     ¦    D.19 / D.18     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.22.2. ¦для сопоставимых условий   ¦    -     ¦  D.19 / D.18.(t0)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.23.  ¦Удельный расход ЭЭ в жилых ¦кВтч/кв. м¦ (п46 + п48) / п69  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета) (в расчете на 1 кв. ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.24.  ¦Удельный расход ЭЭ в жилых ¦кВтч/кв. м¦ (п45 - п46) / п70  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за которую  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.25.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода ЭЭ в жилых домах,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием коллективных¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(общедомовых) приборов     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета) (в расчете на 1 кв. ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦метр общей площади)        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.25.1. ¦для фактических условий    ¦кВтч/кв. м¦    D.23.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.23.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.25.2. ¦для сопоставимых условий   ¦кВтч/кв. м¦     D.23.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.23.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 46, п. 48 и п. 69 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.26.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода ЭЭ в жилых домах,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.26.1. ¦для фактических условий    ¦кВтч/кв. м¦     D.24.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.24.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.26.2. ¦для сопоставимых условий   ¦кВтч/кв. м¦     D.24.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦     D.24.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 45, п. 46 и п. 70 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.27.  ¦Изменение отношения        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода ЭЭ в     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которую осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления), к удельному  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу ЭЭ в жилых домах,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расчеты за которую         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.27.1. ¦для фактических условий    ¦    -     ¦    D.24 / D.23     ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.27.2. ¦для сопоставимых условий   ¦    -     ¦  D.24 / D.23(t0)   ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.28.  ¦Удельный расход природного ¦тыс. куб. ¦ (п60 + п62) / п71  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦газа в жилых домах, расчеты¦ м/кв. м  ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦за который осуществляются  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦с использованием приборов  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦индивидуальных и общих (для¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦коммунальной квартиры)     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦приборов учета) (в расчете ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦на 1 кв. метр общей        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦площади)                   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.29.  ¦Удельный расход природного ¦тыс. куб. ¦ (п59 - п60) / п72  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦газа в жилых домах, расчеты¦ м/кв. м  ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦за который осуществляются  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦с применением расчетных    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.30.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода природного газа в  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦который осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета (в части             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦многоквартирных домов - с  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦индивидуальных и общих     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(для коммунальной          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦квартиры) приборов учета)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦(в расчете на 1 кв. метр   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦общей площади)             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.30.1. ¦для фактических условий    ¦тыс. куб. ¦    D.28.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦ м/кв. м  ¦     D.28.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.30.2. ¦для сопоставимых условий   ¦тыс. куб. ¦     D.28.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦ м/кв. м  ¦     D.28.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 60, п. 62 и п. 71 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.31.  ¦Изменение удельного        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расхода природного газа в  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦который осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления) (в расчете на ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦1 кв. метр общей площади)  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.31.1. ¦для фактических условий    ¦тыс. куб. ¦    D.29.(n) -      ¦        ¦    ¦      ¦где n - отчетный год,¦
¦        ¦                           ¦ м/кв. м  ¦     D.29.(n-1)     ¦        ¦    ¦      ¦       (n-1) -       ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ предшествующий год  ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.31.2. ¦для сопоставимых условий   ¦тыс. куб. ¦     D.29.(n) -     ¦        ¦    ¦      ¦  При стабилизации   ¦
¦        ¦                           ¦ м/кв. м  ¦     D.29.(t0)      ¦        ¦    ¦      ¦п. 59, п. 60 и п. 72 ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   на уровне года,   ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦предшествующего году ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦  начала реализации  ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦    муниципальной    ¦
¦        ¦                           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦      программы      ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦ D.32.  ¦Изменение отношения        ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦удельного расхода          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦природного газа в жилых    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦домах, расчеты за который  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦осуществляются с           ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦применением расчетных      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦способов (нормативов       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦потребления), к удельному  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦расходу природного газа в  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦жилых домах, расчеты за    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦который осуществляются с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦использованием приборов    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦учета                      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.32.1. ¦для фактических условий    ¦    -     ¦   D.29. / D.28.    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦D.32.2. ¦для сопоставимых условий   ¦    -     ¦ D.29. / D.28.(t0)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦       Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности        ¦
¦                                    в системах коммунальной инфраструктуры                                     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  E.1.  ¦Изменение удельного расхода¦ т.у.т./  ¦ п73(n) - п73(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦топлива на выработку ЭЭ    ¦   кВтч   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦тепловыми электростанциями ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  E.2.  ¦Изменение удельного расхода¦ т.у.т./  ¦ п74(n) - п74(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦топлива на выработку ТЭ    ¦   Гкал   ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  E.3.  ¦Динамика изменения         ¦   кВтч   ¦ п75(n) - п75(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦фактического объема потерь ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦ЭЭ при ее передаче по      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦распределительным сетям    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  E.4.  ¦Динамика изменения         ¦   Гкал   ¦ п76(n) - п76(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦фактического объема потерь ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦ТЭ при ее передаче         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  E.5.  ¦Динамика изменения         ¦  куб. м  ¦ п77(n) - п77(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦фактического объема потерь ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦воды при ее передаче       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  E.6.  ¦Динамика изменения объемов ¦   кВтч   ¦ п78(n) - п78(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦ЭЭ, используемой при       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦передаче (транспортировке) ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦воды                       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦       Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности        ¦
¦                                           в транспортном комплексе                                            ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  F.1.  ¦Динамика количества        ¦    %     ¦ п79(n) - п79(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦ Составляется график ¦
¦        ¦высокоэкономичных по       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     проведения      ¦
¦        ¦использованию моторного    ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦   мероприятий по    ¦
¦        ¦топлива (в том числе       ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦ энергоэффективности ¦
¦        ¦относящихся к объектам с   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦     транспорта.     ¦
¦        ¦высоким классом            ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергетической             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦эффективности)             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦транспортных средств,      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦относящихся к              ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦общественному транспорту,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦регулирование тарифов на   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦услуги по перевозке на     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦котором осуществляется МО  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
+--------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+---------------------+
¦  F.2.  ¦Динамика количества        ¦    %     ¦ п80(n) - п80(n-1)  ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦общественного транспорта,  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦регулирование тарифов на   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦услуги по перевозке на     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦котором осуществляется     ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦субъектом МО, в отношении  ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦которых проведены          ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦мероприятия по             ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦энергосбережению и         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦повышению энергетической   ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦эффективности, в том числе ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦по замещению бензина,      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦используемого транспортными¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦средствами в качестве      ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦моторного топлива,         ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
¦        ¦природным газом            ¦          ¦                    ¦        ¦    ¦      ¦                     ¦
---------+---------------------------+----------+--------------------+--------+----+------+----------------------
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