Распределение объемов проектирования по объекту нового строительства и реконструкции
Приложение N 1 к Рекомендациям по организации сопровождения проектными организациями Москомархитектуры проектной документации, разработанной иностранными фирмами 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ _________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------
¦Состав проекта в соответствии с                           ¦Иност-  ¦Российская ¦Заказчик¦
¦                                                          ¦ранная  ¦фирма      ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+фирма   ¦           ¦        ¦
¦                (совместное проектирование)               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦                            1                             ¦   2    ¦     3     ¦   4    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА    ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.1. Разрешение на осуществление градостроительной        ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦
¦деятельности                                              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.2. Задание на проектирование по установленной           ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦
¦форме                                                     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.3. Материалы действующей утвержденной                   ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦градостроительной документации (при необходимости)        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.4. Комплект исходно-разрешительной документации         ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.5. Свидетельство об утверждении                         ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦архитектурно-градостроительного решения (при наличии)     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.6. Ситуационный план М 1:2000                           ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.7. Топографический план с подземными                    ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦коммуникациями М 16500 (со сроком действия не более 4 лет)¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.8. Реставрационное задание (для объектов реставрации)   ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.9. Технические условия на присоединение к внешним       ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦инженерным коммуникациям                                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.10. Технологическое задание (для промышленных           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦объектов, а также общественных со специальной             ¦        ¦           ¦        ¦
¦технологией)                                              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.11. Инженерно-геологическое заключение                  ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦Мосгоргеотреста (в случае изготовления другой             ¦        ¦           ¦        ¦
¦организацией необходим штамп Геонадзора Москвы)           ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.12. Правоустанавливающие документы по использованию     ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦объекта недвижимости                                      ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦При необходимости:                                        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.13. Результаты исследований по экологическому           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦состоянию территории, характеристики окружающей           ¦        ¦           ¦        ¦
¦застройки, санитарно-защитных зон, зон санитарной         ¦        ¦           ¦        ¦
¦охраны источников водоснабжения, рекреационных зон        ¦        ¦           ¦        ¦
¦и других территорий                                       ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.14. Историко-архитектурный опорный план                 ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.15. Историко-культурные исследования                    ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.16. Заключение государственной историко-культурной      ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦экспертизы по материалам историко-культурных              ¦        ¦           ¦        ¦
¦исследований (для объектов, расположенных на исторических ¦        ¦           ¦        ¦
¦территориях города)                                       ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.17. Заключение по результатам обследования              ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦
¦фундаментов и конструкций (по новому строительству        ¦        ¦           ¦        ¦
¦объектов в стесненных условиях и по объектам              ¦        ¦           ¦        ¦
¦реконструкции)                                            ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.18. Материалы визуально-ландшафтного анализа            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.19. Документация по историко-культурной оценке          ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦территории                                                ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.20. Обмерочные чертежи существующих на участке          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦строительства зданий и сооружений, подземных и наземных   ¦        ¦           ¦        ¦
¦сетей и коммуникаций                                      ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.21. Чертежи и технические характеристики                ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦продукции предприятия, данные о стоимости продукции       ¦        ¦           ¦        ¦
¦(для промышленных объектов)                               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.22. Отчеты о выполненных НИР и ОКР, связанных           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦с созданием технологических процессов и оборудования      ¦        ¦           ¦        ¦
¦(для промышленных объектов)                               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.23. Исходные данные по оборудованию, в т.ч.             ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦индивидуального изготовления                              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.24. Задание на разработку схем транспортировки          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦тяжеловесного и негабаритного оборудования                ¦        ¦           ¦        ¦
¦и конструкций от предприятий-изготовителей                ¦        ¦           ¦        ¦
¦до строительной площадки                                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦1.25. Акты изменения красных линий                        ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2. РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА                                        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.1. Генеральный план и транспорт:                        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Основные чертежи (по вариантам):                          ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- ситуационный план М 1:2000 с окружающей                 ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  застройкой и коммуникациями до мест врезки              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- генеральный план М 1:500                                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- историко-архитектурный опорный план                     ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  (при необходимости)                                     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- план организации рельефа М 1:500 и расчет               ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  земляных масс                                           ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- план благоустройства и озеленения территории            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦М 1:500                                                   ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- мероприятия по компенсационному благоустройству         ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  и озеленению (при необходимости)                        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- схема транспорта М 1:1000                               ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.2. Архитектурно-строительные решения:                   ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Основные чертежи (по вариантам):                          ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- поэтажные планы неповторяющихся этажей М 1:100          ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  (М 1:50, М 1:200)                                       ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- фасады и разрезы М 1:100                                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- конструктивные схемы (узлы - для нетрадиционных         ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  конструктивных решений)                                 ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- основные чертежи несущих конструкций (в составе         ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  утверждаемой части рабочего проекта)                    ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Архитектурное освещение (по объектам в центральной части  ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦и исторических зонах города, а также по объектам, имеющим ¦        ¦           ¦        ¦
¦важное градостроительное значение)                        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Колористическое решение (при необходимости)               ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.3. Технологические решения:                             ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Планы этажей с размещением и спецификацией                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦технологического оборудования                             ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.4. Решения по инженерному оборудованию и системам:      ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Планы и схемы инженерных систем                           ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Принципиальные схемы подключения инженерного              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦оборудования к инженерным сетям                           ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.5. Инженерные сети:                                     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка                                     ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Сводный план внутриплощадочных и внешних                  ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦инженерных и технологических сетей М 1:500                ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Продольные профили трасс (при необходимости)              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.6. Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические    ¦        ¦           ¦        ¦
¦требования                                                ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Данный раздел включает:                                   ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Общую характеристику экологической ситуации на площадке   ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦строительства и прилегающих территориях по:               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- атмосферному воздуху                                    ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- рельефу и почвам                                        ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- водоемам и подземным водам                              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- уровням шума                                            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- условиям инсоляции и естественного освещения            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Прогноз изменения состояния окружающей среды              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Решение вопросов очистки, уничтожения и утилизации        ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦образующихся выбросов и отходов, использования            ¦        ¦           ¦        ¦
¦и рекультивации земель                                    ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦В том числе:                                              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- сохранение, пересадка, вырубка и восстановление         ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  деревьев и кустарников                                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- сохранение и использование плодородного                 ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  почвенного слоя                                         ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- сохранение и улучшение естественных форм рельефа        ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- характеристика источников выбросов вредных              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  веществ в атмосферу                                     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- комплекс мероприятий по защите атмосферного             ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  воздуха от загрязнения                                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Решение по очистке сточных вод до поступления             ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦в канализацию, очистные сооружения и установки,           ¦        ¦           ¦        ¦
¦сброс сточных вод в канализационную сеть                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Решение по очистке наиболее загрязненной части            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦поверхностного стока, образующегося в период              ¦        ¦           ¦        ¦
¦выпадения дождей, таяния снега, мусороудаление            ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Мероприятия по защите от шума, вибрации,                  ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦электромагнитных излучений, радиационного                 ¦        ¦           ¦        ¦
¦загрязнения и других факторов, включая:                   ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- архитектурно-планировочные методы (расстояние           ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  от источников шума, шумозащитные зеленые насаждения     ¦        ¦           ¦        ¦
¦  и т.д.)                                                 ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦- строительно-акустические методы (остекление,            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦  облицовка, амортизаторы, прокладки и т.д.)              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Санитарно-гигиенические исследования                      ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦продолжительности инсоляции и коэффициента                ¦        ¦           ¦        ¦
¦естественной освещенности (при необходимости)             ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.7. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦Состав частей раздела разрабатывается в соответствии с    ¦        ¦           ¦        ¦
¦СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела         ¦        ¦           ¦        ¦
¦"Инженерно-технические мероприятия гражданской            ¦        ¦           ¦        ¦
¦обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных       ¦        ¦           ¦        ¦
¦ситуаций" и требованиями СНиП II-11-77* "Защитные         ¦        ¦           ¦        ¦
¦сооружения гражданской обороны", СНиП 2.01.57-85          ¦        ¦           ¦        ¦
¦"Приспособление объектов коммунально-бытового             ¦        ¦           ¦        ¦
¦назначения для санобработки людей, спецобработки          ¦        ¦           ¦        ¦
¦одежды и подвижного состава автотранспорта"               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.8. Основные решения по обеспечению условий              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп         ¦        ¦           ¦        ¦
¦населения.                                                ¦        ¦           ¦        ¦
¦Состав раздела устанавливается в соответствии с           ¦        ¦           ¦        ¦
¦заданием на проектирование, действующими                  ¦        ¦           ¦        ¦
¦нормативными и законодательными актами                    ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.9. Организация строительства:                           ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка с обоснованием принятых решений     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Стройгенплан М 1:500                                      ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.10. Энергоэффективность:                                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Пояснительная записка с расчетами приведенных             ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦
¦сопротивлений теплопередаче наружных                      ¦        ¦           ¦        ¦
¦ограждений или сертификатами испытаний                    ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Энергетический паспорт                                    ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.11. Сметная документация (по объектам городского        ¦        ¦           ¦        ¦
¦заказа):                                                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Сметы (сводный, объектные и локальные расчеты)            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.12. Обоснование эффективности инвестиций                ¦   +    ¦     -     ¦   +    ¦
¦(по требованию заказчика).                                ¦        ¦           ¦        ¦
¦Состав раздела устанавливается в соответствии с СП        ¦        ¦           ¦        ¦
¦11-101-95 "Порядок разработки, согласования               ¦        ¦           ¦        ¦
¦и утверждения и состав обоснований инвестиций             ¦        ¦           ¦        ¦
¦в строительство предприятий, зданий и сооружений"         ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦2.13. Архитектурное освещение.                            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦Состав раздела устанавливается по требованиям ИРД         ¦        ¦           ¦        ¦
¦и задания на проектирование в соответствии                ¦        ¦           ¦        ¦
¦с Руководством по проектированию архитектурного           ¦        ¦           ¦        ¦
¦освещения, утвержденным распоряжением Мэра Москвы         ¦        ¦           ¦        ¦
¦от 30.09.96 N 337/1-РМ                                    ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦СОСТАВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА         ¦        ¦           ¦        ¦
¦РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА                                     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Разрешение на осуществление градостроительной             ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦
¦деятельности                                              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Задание на проектирование                                 ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Комплект исходно-разрешительной документации              ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Свидетельство об утверждении                              ¦   +    ¦     -     ¦   +    ¦
¦архитектурно-градостроительного решения (при наличии)     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Ситуационный план М 1:2000                                ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Топографический план с подземными коммуникациями          ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
¦М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет)               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Реставрационное задание (для промышленных объектов,       ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦
¦а также общественных со специальной технологией)          ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Инженерно-геологическое заключение Мосгоргеотреста        ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦(в случае изготовления другой организацией необходим      ¦        ¦           ¦        ¦
¦штамп Геонадзора Москвы)                                  ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Справки по экологическим характеристикам                  ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦территории, окружающей застройки и санитарных зон         ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Обмерочные чертежи зданий, сооружений, подземных          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦и наземных сетей и коммуникаций, подлежащих реконструкции ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Инженерное заключение Мосгоргеотреста о несущей           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦способности фундаментов, состоянии несущих                ¦        ¦           ¦        ¦
¦и ограждающих конструкций реконструируемых объектов       ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Правоустанавливающие документы по использованию           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦объекта недвижимости                                      ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Условия размещения временных сооружений, мест             ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦складирования строительных материалов и т.д.              ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦При необходимости:                                        ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Историко-архитектурный опорный план                       ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Историко-культурные исследования                          ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Материалы визуально-ландшафтного анализа                  ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Документация по историко-культурной оценке территории     ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Обмерочные чертежи существующих на участке                ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦строительства зданий и сооружений, подземных              ¦        ¦           ¦        ¦
¦и наземных сетей и коммуникаций                           ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Чертежи и технические характеристики продукции            ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦предприятия, данные о стоимости продукции                 ¦        ¦           ¦        ¦
¦(для промышленных объектов)                               ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Отчеты о выполнении НИР и ОКР, связанных с созданием      ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦технологических процессов и оборудования (по объектам     ¦        ¦           ¦        ¦
¦промышленного назначения)                                 ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Задание на разработку схем транспортировки тяжеловесного  ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦и негабаритного оборудования и конструкций                ¦        ¦           ¦        ¦
¦от предприятий-изготовителей до строительной площадки     ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Акты изменения красных линий                              ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Результаты обследования действующих производств,          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦технологические планировки цехов со спецификацией         ¦        ¦           ¦        ¦
¦оборудования и сведения о их состоянии, данные            ¦        ¦           ¦        ¦
¦об условиях труда на рабочих местах и т.д. (по объектам   ¦        ¦           ¦        ¦
¦промышленного назначения)                                 ¦        ¦           ¦        ¦
+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+
¦Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения        ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦
¦префектур административных округов о сносе и характере    ¦        ¦           ¦        ¦
¦компенсаций за сносимые здания и сооружения               ¦        ¦           ¦        ¦
-----------------------------------------------------------+--------+-----------+---------

Примечание. Приведенное выше распределение объемов выполняемых работ является рекомендательным и может быть изменено по соглашению сторон.

СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТАДИИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (Р)
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦Обозначение¦Наименование                                          ¦Иностранная¦Российская¦
¦(марка     ¦                                                      ¦фирма      ¦проектная ¦
¦раздела)   ¦                                                      ¦           ¦фирма     ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ГП1       ¦СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                   ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ГП2       ¦Вертикальная планировка, картограмма земляных работ   ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ГП3       ¦Дендрология и озеленение                              ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-НВС       ¦Наружные сети водоснабжения                           ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТС        ¦Теплоснабжение                                        ¦    +      ¦   -      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТС1       ¦Тепловые сети                                         ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТС2       ¦ДТП, ИТП                                              ¦    +      ¦   -      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ВП        ¦Водоподготовка                                        ¦    +      ¦   -      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-НВК       ¦Водоснабжение и канализация наружные                  ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-НВ        ¦Водоснабжение наружное                                ¦    +      ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-НК        ¦Канализация и водостоки наружные                      ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ГСН       ¦ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ                                ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ДР        ¦Сеть дренажная                                        ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС1       ¦Наружные сети связи                                   ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭК        ¦Кабельные сети напряжением до 10 кВ внутри            ¦    -      ¦   +      ¦
¦           ¦и внеплощадочные                                      ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭН        ¦Наружное электрическое освещение                      ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АЗ        ¦Антикоррозийная защита конструкций                    ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ПОС       ¦Организация строительства                             ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ        ¦Железобетонные конструкции                            ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ1       ¦Железобетонные конструкции нулевого цикла             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ2       ¦Железобетонный каркас. Надземная часть                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ3       ¦Железобетонные конструкции наружных стен              ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ4       ¦Железобетонные конструкции лестниц, эскалаторов       ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ5       ¦Лифты                                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ6       ¦Железобетонные конструкции для технологического       ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦оборудования                                          ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КЖ7       ¦Железобетонные элементы благоустройства               ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС        ¦Архитектурно-строительные решения                     ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС1       ¦Архитектурно-строительные решения нулевого цикла      ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС2       ¦Архитектурно-строительные решения элементов надземной ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦части                                                 ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС3       ¦Архитектурно-строительные решения фасадов             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС4       ¦Архитектурно-строительные решения лестниц и шахт      ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦лифтов                                                ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС5       ¦Крепления отдельных элементов интерьера в особо       ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦сложных случаях                                       ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС6       ¦Архитектурно-строительные решения                     ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АС10      ¦Архитектурно-строительные решения. Реставрация        ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КМ        ¦Металлические конструкции                             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КМ1       ¦Металлический каркас здания, нулевой цикл             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КМ2       ¦Металлический каркас здания, надземная часть          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КМ3       ¦Второстепенные металлические конструкции              ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КМ4       ¦Алюминиевые конструкции                               ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КД1       ¦Деревянные несущие конструкции                        ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-КД2       ¦Деревянные конструкции интерьеров                     ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР        ¦Архитектурные решения                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР1       ¦Архитектурные решения нулевого цикла                  ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР2       ¦Архитектурные решения надземной части                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР3       ¦Архитектурные решения надземной части - фасады        ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР4       ¦Архитектурные решения лестниц и лифтов                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР5       ¦Архитектурные решения лифтов                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР6       ¦Архитектурные решения полов, кровли                   ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР7       ¦Архитектурные решения кровли                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АР8       ¦Архитектурные решения благоустройства                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АИ        ¦Интерьеры                                             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АИ1       ¦Интерьеры - виды и развертки внутренних               ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦поверхностей стен, полов, кроме камня                 ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АИ2       ¦Интерьеры - подвесные потолки                         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АИ3       ¦Интерьеры - облицовка камнем, включая крепление,      ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦рисунки полов из камня                                ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АИ4       ¦Шаблоны                                               ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭС        ¦Электроснабжение                                      ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭС1       ¦Электрическая часть РП (РТП)                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭС2       ¦Электрическая часть ТП (КТП)                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭС3       ¦Диспетчеризация ТП (КТП)                              ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭО        ¦ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ                    ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭО или ЭМ ¦Внутреннее электрооборудование                        ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ        ¦Силовое электрооборудование                           ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ1       ¦Силовое электрооборудование технологических           ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦потребителей                                          ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ2       ¦Силовое электрооборудование сансистем                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ3       ¦Силовое электрооборудование пищеблоков                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ4       ¦Силовое электрооборудование моторгенераторных         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ5       ¦Силовое электрооборудование электроприводов           ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦механизмов                                            ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ6       ¦Управление электроосвещением                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ7       ¦Питающие сети                                         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ2-      ¦Задание заводу-изготовителю на нестандартизированное  ¦    +      ¦   С      ¦
¦ЭМ4Н, ЭМ6Н ¦оборудование                                          ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ЭМ8       ¦Управление силовым электроприводом                    ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС        ¦Система связи                                         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС2       ¦Канализация скрытой проводки для систем связи         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС3       ¦Внутренние сети связи                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС4       ¦Стационные устройства приводных систем                ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦автоматической связи и передачи информации            ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.1     ¦Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС)  ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.2     ¦Радиоузел местного вещания и оповещения               ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.3     ¦Технологическое телевидение                           ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.5     ¦Система звукоусиления                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.6     ¦Система перевода речи                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.7     ¦Система персонального вызова                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.8     ¦Система звукозаписи                                   ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС5.9     ¦Лингафонные кабинеты                                  ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС6       ¦Система кабельного телевидения (СВТВ)                 ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС7       ¦Сигнализация пожароохранная                           ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС8       ¦Сигнализация пожарная                                 ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-СС9       ¦Сигнализация охранная                                 ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АСС       ¦Автоматизация пожарных насосов                        ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦           ¦Автоматизация систем незадымляемости                  ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦           ¦Отключение общеобменной вентиляции                    ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦           ¦Удаление продуктов газового пожаротушения             ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦           ¦Автоматизация огнезадерживающих клапанов              ¦    -      ¦   +      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АДС       ¦ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СИСТЕМЫ                    ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АСУ       ¦Автоматизированная система управления технологическими¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦процессами (АСУ ТП) инженерного оборудования          ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АОВ       ¦Автоматизация отопления, вентиляции                   ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦и кондиционирования воздуха                           ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АТП       ¦Автоматизация тепловых пунктов                        ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-АВК       ¦Автоматизация водопровода, канализации, оборотного    ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦водоснабжения                                         ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ВК        ¦Водопровод, канализация, водостоки внутренние         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ВК1       ¦Водопровод внутренний                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ВК2       ¦Канализация и водостоки внутренние                    ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ГСВ       ¦Газоснабжение внутреннее                              ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ВК3       ¦Оборотное водоснабжение                               ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-В-АПЖ     ¦Автоматическое водяное пожаротушение                  ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-Г-АПЖ     ¦Автоматическое газовое пожаротушение                  ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ОВ        ¦Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,    ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦пылеудаление, утилизация тепла, системы               ¦           ¦          ¦
¦           ¦противодымной защиты зданий                           ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ОВ1       ¦Отопление                                             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ОВ2       ¦Вентиляция                                            ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ОВ3       ¦Пылеудаление                                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ХС        ¦Холодоснабжение, холодильные установки                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ВС        ¦Воздухоснабжение внутреннее                           ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1       ¦Нестандартизированное оборудование:                   ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.1     ¦Механизмы трансформации помещений различного          ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦назначения при помощи устройства убирающихся          ¦           ¦          ¦
¦           ¦перегородок, витражей                                 ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.2     ¦Устройства для обслуживания высоких помещений         ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.3     ¦Механизмы сценического обслуживания                   ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.4     ¦Ворота, специальные двери и витражи, в том числе с    ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦механическим приводом и автоматизированные            ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.5     ¦Ручные механизмы и приборы для запирания дверей       ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦и створок витражей                                    ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.6     ¦Грузоподъемное и грузоперемещающее оборудование       ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.7     ¦Механизмы зашторивания                                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.8     ¦Механизмы для обслуживания флагштоков                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.9     ¦Устройства для обслуживания фасадов зданий            ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.10    ¦Сооружения малых архитектурных форм (стенды,          ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦указатели, реклама) из стали и алюминия               ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ1.11    ¦Алюминиевые декоративные элементы зданий              ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2       ¦Технологическая часть:                                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.1     ¦Предприятия общественного питания                     ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.2     ¦Предприятия торговли                                  ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.3     ¦Предприятия бытового обслуживания                     ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.4     ¦Спортивные сооружения                                 ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.6     ¦Отделения связи                                       ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.7     ¦Аптеки                                                ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.8     ¦Сберкассы                                             ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ2.9     ¦Библиотеки и архивы                                   ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТХ3       ¦Холодильные установки для предприятий                 ¦    +      ¦   С      ¦
¦           ¦торговли и общественного питания                      ¦           ¦          ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТК        ¦Коммуникации технологические                          ¦    +      ¦   С      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+
¦-ТК1       ¦Сжатый воздух                                         ¦    +      ¦   С      ¦
------------+------------------------------------------------------+-----------+-----------

Условные обозначения:
"+" - организация-разработчик;
"-" - не принимает участия;
"С" - техническое сопровождение.

Примечание. Приведенное выше распределение объемов выполняемых работ является рекомендательным и может быть изменено по соглашению сторон.
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