Решение по установлению возможности и сроков дальнейшей эксплуатации
Приложение 9 к Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций

                               РЕШЕНИЕ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ И СРОКОВ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

______________________________________________________________________
(коллекторов котла, пароперепускных труб котла, паропровода _____,
общестанционного коллектора, турбины, пароперепускных труб
турбины)

_______________ г.

Главный инженер ________________               __________________
Начальник КТЦ __________________               __________________
Начальник лаборатории металлов
________________________________               __________________

Представитель __________________
рассмотрела, представленную ______________ следующую техническую документацию:
1. Подробная техническая характеристика оборудования
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
2. Подробное описание уровня технического состояния оборудования на момент обследования
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________
Перечисленная техническая документация и объем работ, проведенных при обследовании, соответствует требованиям настоящей "Инструкции...".
Анализ результатов обследования, отраженных в представленной технической документации, показывает, что качество металла ______________________________________________________________________
Удовлетворяет требованиям технических условий, инструкций, циркуляров и других директивных документов.
На основании вышеизложенного решено:
1. Коллекторы котла _____ ст. N ______ считать пригодными к дальнейшей эксплуатации на _____________ часов на расчетных параметрах пара с суммарной наработкой ____________часов.
2. Пароперепускные трубы котла ________ ст. N _______ считать пригодными к дальнейшей эксплуатации на ___________ часов на расчетных параметрах пара с суммарной наработкой _________________ часов.
3. Паропровод _______________________________________ считать пригодным к дальнейшей эксплуатации на ___________ часов с параметрами пара Р = _______ кгс/см2, Т = _______ град. C с суммарной наработкой __________________ календарных часов (__________ эквивалентных часов).
4. Разрешить дальнейшую эксплуатацию турбины _____________________ ст. N _______ с параметрами пара на входе: Р = _________ кгс/см2, Т = _______ град. C на ______ часов с суммарной наработкой ____________ календарных часов (____________ эквивалентных часов).
5. Пароперепускные трубы турбины_____________________________ считать пригодными к дальнейшей эксплуатации на___________часов с параметрами пара Р = ____ кгс/см2, Т = _______ град. C с суммарной наработкой __________________ календарных часов (__________________ эквивалентных часов).

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________
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