Результаты измерений сопротивления изоляции электрических цепей грузоподъемных машин
Приложение 8 к Рекомендациям по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения (РД 10-112-1-04)

Результаты измерений сопротивления изоляции электрических цепей
ГПМ зав. N __________, рег. N _________
    Лаборатория  электротехнических   измерений   зарегистрирована
в ________________________________________________________________
Свидетельство N ____________ от _____________ г. Срок действия
свидетельства установлен до ______________________________________

------------------------------------------------------------------
¦        Назначение электропривода        ¦    Сопротивление     ¦
¦                                         ¦    изоляции, МОм     ¦
¦                                         +----------------------+
¦                                         ¦Статор-   ¦Ротор-     ¦
¦                                         ¦ная цепь  ¦ная цепь   ¦
¦                                         ¦фаза -    ¦фаза - кор-¦
¦                                         ¦корпус    ¦пус        ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Механизм главного подъема груза          ¦          ¦           ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Механизм вспомогательного подъема груза  ¦          ¦           ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Механизм передвижения грузовой тележки   ¦          ¦           ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Механизм пере-  ¦Д1                      ¦          ¦           ¦
¦движения крана  +------------------------+----------+-----------+
¦                ¦Д2                      ¦          ¦           ¦
+----------------+------------------------+----------+-----------+
¦Первичная цепь  ¦Силовая цепь ¦Кабель    ¦                      ¦
¦                ¦(относительно¦подвода   ¦                      ¦
¦                ¦земли)       ¦          ¦                      ¦
¦                +-------------+----------+----------------------+
¦                ¦Межфазное    ¦А - В     ¦                      ¦
¦                ¦             +----------+----------------------+
¦                ¦             ¦В - С     ¦                      ¦
¦                ¦             +----------+----------------------+
¦                ¦             ¦А - С     ¦                      ¦
+----------------+-------------+----------+----------------------+
¦Вторичная цепь (цепь управления)         ¦                      ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Сопротивление заземляющего проводника, Ом¦                      ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Сопротивление контакта между рельсами и  ¦                      ¦
¦колесами крана, Ом                       ¦                      ¦
------------------------------------------+-----------------------

Примечание. Измерения сопротивления изоляции электрических цепей произведены без отсоединения электрооборудования от кабельных разводок при разомкнутых контактах пускорегулирующей аппаратуры.

    Измерительной прибор: мегомметр, модель _____________________,
зав. N ____________
ВЫВОД. Сопротивление изоляции ________________________________
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
требованиям ПУЭ _____________________
(ссылка на пункт)

Измерения произвел ___________________  ______________________
(подпись)              (Ф.И.О.)
_________________
(дата)
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