Состав аптечки первой помощи (автомобильной)
Приложение N 1 к Приказу Минздравмедпрома России от 20.08.1996 г. N 325 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 N 697н) 
СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ)
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Наименование вложения ¦  Нормативный   ¦     Форма      ¦Количество¦
¦п/п ¦                       ¦    документ    ¦    выпуска     ¦  (штук,  ¦
¦    ¦                       ¦                ¦   (размеры)    ¦упаковок) ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦ 1  ¦ Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки¦
¦    ¦                                 ран                                ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦1.1 ¦Жгут                   ¦ГОСТ Р ИСО      ¦                ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦кровоостанавливающий   ¦10993-99  1     ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.2 ¦Бинт марлевый          ¦ГОСТ 1172-93  2 ¦   5 м x 5 см   ¦  2 шт.   ¦
¦    ¦медицинский            ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦нестерильный           ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.3 ¦Бинт марлевый          ¦ГОСТ 1172-93    ¦  5 м x 10 см   ¦  2 шт.   ¦
¦    ¦медицинский            ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦нестерильный           ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.4 ¦Бинт марлевый          ¦ГОСТ 1172-93    ¦  7 м x 14 см   ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦медицинский            ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦нестерильный           ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.5 ¦Бинт марлевый          ¦ГОСТ 1172-93    ¦   5 м x 7 см   ¦  2 шт.   ¦
¦    ¦медицинский стерильный ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.6 ¦Бинт марлевый          ¦ГОСТ 1172-93    ¦  5 м x 10 см   ¦  2 шт.   ¦
¦    ¦медицинский стерильный ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.7 ¦Бинт марлевый          ¦ГОСТ 1172-93    ¦  7 м x 14 см   ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦медицинский стерильный ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.8 ¦Пакет перевязочный     ¦ГОСТ 1179-93  3 ¦                ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦стерильный             ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.9 ¦Салфетки марлевые      ¦ГОСТ 16427-93   ¦Не менее 16 x 14¦  1 уп.   ¦
¦    ¦медицинские стерильные ¦ 4              ¦    см N 10     ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.10¦Лейкопластырь          ¦ГОСТ Р ИСО      ¦Не менее 4 см x ¦  2 шт.   ¦
¦    ¦бактерицидный          ¦10993-99        ¦     10 см      ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.11¦Лейкопластырь          ¦ГОСТ Р ИСО      ¦Не менее 1,9 см ¦  10 шт.  ¦
¦    ¦бактерицидный          ¦10993-99        ¦    x 7,2 см    ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦1.12¦Лейкопластырь рулонный ¦ГОСТ Р ИСО      ¦Не менее 1 см x ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦                       ¦10993-99        ¦     250 см     ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦ 2  ¦              Средства для сердечно-легочной реанимации             ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦2.1 ¦Устройство для         ¦ГОСТ Р ИСО      ¦                ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦проведения             ¦10993-99        ¦                ¦          ¦
¦    ¦искусственного дыхания ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦"Рот - Устройство -    ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦ Рот"                  ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦ 3  ¦                           Прочие средства                          ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦3.1 ¦Ножницы                ¦ГОСТ Р 51268-99 ¦                ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦                       ¦ 5              ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦3.2 ¦Перчатки медицинские   ¦ГОСТ Р ИСО      ¦Размер не менее ¦  1 пара  ¦
¦    ¦                       ¦10993-99        ¦       М        ¦          ¦
¦    ¦                       ¦ГОСТ Р 52238-   ¦                ¦          ¦
¦    ¦                       ¦2004  6         ¦                ¦          ¦
¦    ¦                       ¦ГОСТ Р 52239-   ¦                ¦          ¦
¦    ¦                       ¦2004  7         ¦                ¦          ¦
¦    ¦                       ¦ГОСТ 3-88  8    ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦3.3 ¦Рекомендации по        ¦                ¦                ¦  1 шт.   ¦
¦    ¦применению аптечки     ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦первой помощи          ¦                ¦                ¦          ¦
¦    ¦(автомобильной)        ¦                ¦                ¦          ¦
+----+-----------------------+----------------+----------------+----------+
¦3.4 ¦Футляр                 ¦                ¦                ¦  1 шт.   ¦
-----+-----------------------+----------------+----------------+-----------

1 ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.
2 ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.1995. Издательство стандартов, 1995.
3 ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.1995. Издательство стандартов, 1995.
4 ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.1995. Издательство стандартов, 1995.
5 ГОСТ Р 51268-99 "Ножницы. Общие технические условия". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 20 апреля 1999 г. N 131. Издательство стандартов, 1999.
6 ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.
7 ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.
8 ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года. Издательство стандартов, 1988.
Примечания:
1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи (автомобильной), или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.
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