Сведения о системе контроля результатов измерений химического состава, физико-химических свойств, выполняемых лабораторией. Форма № 5 (рекомендуемая)
Приложение 1 к Методическим указаниям. Аттестация аналитических лабораторий предприятий и организаций 
Рекомендуемое

Форма 5

__________________________
(наименование предприятия)

СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЛАБОРАТОРИЕЙ
----------------------------------------------------------------------
¦Наименование ¦Внутренний контроль¦ Внешний контроль ¦Число ¦Примеча-¦
¦документа,   +-------------------+------------------+рекла-¦ние     ¦
¦определяющего¦кем    ¦число¦пери-¦кем   ¦число¦пери-¦маций ¦        ¦
¦порядок конт-¦осущес-¦проб,¦одич-¦осуще-¦проб,¦одич-¦      ¦        ¦
¦роля, кем    ¦твляет-¦  %  ¦ность¦ствля-¦  %  ¦ность¦      ¦        ¦
¦разработан и ¦ся     ¦     ¦     ¦ется  ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
¦утвержден    ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
+-------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+--------+
¦      1      ¦    2  ¦  3  ¦  4  ¦   5  ¦  6  ¦  7  ¦   8  ¦   9    ¦
+-------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+--------+
¦             ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
--------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+---------

Главный инженер ___________________________
(Ф.И.О.)

Пояснения к заполнению формы 5
Форму 5 заполняют на основании представленных предприятием документов, регламентирующих контроль результатов измерений химического состава, физико-химических свойств сырья, готовой продукции, материалов, выполняемых лабораторией (стандартов предприятия, инструкций, приказов о системе контроля и т.п.).
При отсутствии соответствующих документов графу 1 не заполняют, а в графу 9 вносят запись "Контроль не регламентирован".
В графе 2 указывают подразделение или отдельных ответственных лиц, осуществляющих внутренний выборочный контроль результатов измерений, выполняемых лабораторией (например, ОТК, метрологическая служба предприятия, руководитель лаборатории и т.п.).
В графе 5 указывают организацию, осуществляющую внешний выборочный контроль результатов измерений, выполняемых лабораторией (например, головные и базовые НИИ по данным видам продукции и т.п.).
В графе 8 указывают число рекламаций на выпускаемую продукцию, обусловленных низким качеством работы лаборатории.
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