Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля. Форма № П27.2
Приложение к Приказу Минэнерго РФ от 02.07.2001 N 197 
Форма П27.2

Электростанция ___________________________________________________
Энергоблок (котел, турбина) N ____________________________________
Монтажная (ремонтная) организация ________________________________

СВЕДЕНИЯ
О СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ КОНТРОЛЯ

------------------------------------------------------------------
¦Изделие ¦Дата  ¦  Номер  ¦Марка ста- ¦Способ и  ¦ Способ сварки ¦
¦(узел) и¦прове-¦стыков по¦ли, диаметр¦температу-¦  и тип стыка  ¦
¦номер   ¦дения ¦схеме или¦и толщина  ¦ра подо-  ¦  (поворотный, ¦
¦схемы   ¦сварки¦формуляру¦стенки труб¦грева сты-¦ неповоротный, ¦
¦(форму- ¦      ¦         ¦           ¦ка        ¦горизонтальный)¦
¦ляра)   ¦      ¦         ¦           ¦          ¦               ¦
+--------+------+---------+-----------+----------+---------------+
¦   1    ¦  2   ¦    3    ¦     4     ¦    5     ¦       6       ¦
+--------+------+---------+-----------+----------+---------------+
---------+------+---------+-----------+----------+----------------

------------------------------------------------------------------
¦  Присадочный  ¦Фамилия, ¦Визуальный¦Способ¦Твер-¦     УЗД      ¦
¦   материал    ¦инициалы ¦контроль  ¦и ре- ¦дость+--------------+
+---------------+сварщика,¦сварного  ¦жим   ¦ме-  ¦оценка,¦номер ¦
¦марка,¦номер   ¦ клеймо  ¦соедине-  ¦термо-¦талла¦ баллы ¦и дата¦
¦диа-  ¦партии  ¦         ¦ния, но-  ¦обра- ¦шва, ¦       ¦заклю-¦
¦метр  ¦и сер-  ¦         ¦мер, дата ¦ботки ¦НВ   ¦       ¦чения ¦
¦      ¦тификата¦         ¦акта      ¦      ¦     ¦       ¦      ¦
+------+--------+---------+----------+------+-----+-------+------+
¦  7   ¦   8    ¦    9    ¦    10    ¦  11  ¦ 12  ¦  13   ¦  14  ¦
+------+--------+---------+----------+------+-----+-------+------+
-------+--------+---------+----------+------+-----+-------+-------

------------------------------------------------------------------
¦Радиографирование¦Стилоскопирование¦Механические ¦Металлографи- ¦
¦                 ¦                 ¦испытания  1 ¦ческие иссле- ¦
¦                 ¦                 ¦             ¦дования  1    ¦
+-----------------+-----------------+-------------+--------------+
¦оценка,¦номер и  ¦тип ме-¦номер и  ¦   номер и дата протокола   ¦
¦ баллы ¦дата за- ¦талла  ¦дата про-¦                            ¦
¦       ¦ключения ¦шва    ¦токола   ¦                            ¦
+-------+---------+-------+---------+----------------------------+
¦  15   ¦   16    ¦  17   ¦   18    ¦     19      ¦      20      ¦
+-------+---------+-------+---------+-------------+--------------+
--------+---------+-------+---------+-------------+---------------

------------------------------------
1 Механические испытания и металлографические исследования выполняются для производственных сварных соединений, оговоренных в п. 18.6.4 РД 153-34.1-003-01.

"__" ____________ 200_ г.

Руководитель монтажного
ремонтного участка ___________________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)

Руководитель сварочных
работ              ___________________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)
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