Схема блокировки объекта (приложение к акту обследования объектов, принимаемых под охрану)
Приложение Г.1 к Акту обследования объектов, принимаемых под охрану

СХЕМА БЛОКИРОВКИ ОБЪЕКТА
Схема блокировки объекта составляется поэтапно с указанием:
размеров помещений (длина, ширина и высота) в м;
трассы прокладки электропроводок (шлейфа сигнализации, электроснабжения к оповещателям, телефонам и их расстояние от приборов приемно-контрольных, оконечных устройств ПЦН);
места установки прибора приемно-контрольного, оконечного устройства ПЦН, извещателя, оповещателя;
место нахождения щита электроснабжения;
места прохода через капитальные и некапитальные стены.
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