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ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ЗОНАЛЬНЫХ, МЕЖРАЙОННЫХ, РАЙОННЫХ ВЕТЛАБОРАТОРИЙ, ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЫНКОВ
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦     Наименование     ¦Ветеринарные¦Радио- ¦Специализирован-¦
¦п/п¦      приборов и      ¦радиологи-  ¦логи-  ¦ные радиологи-  ¦
¦   ¦     оборудования     ¦ческие лабо-¦ческие ¦ческие группы   ¦
¦   ¦                      ¦ратории     ¦отделы +----------------+
¦   ¦                      +------------+ветла- ¦рай- ¦ла- ¦мясо-¦
¦   ¦                      ¦субъек-¦рай-¦борато-¦он-  ¦бо- ¦ком- ¦
¦   ¦                      ¦тов РФ ¦он- ¦рий    ¦ных, ¦ра- ¦бина-¦
¦   ¦                      ¦       ¦ные,¦субъек-¦меж- ¦то- ¦тов, ¦
¦   ¦                      ¦       ¦меж-¦тов РФ ¦рай- ¦рий ¦моло-¦
¦   ¦                      ¦       ¦рай-¦       ¦он.  ¦ВСЭ ¦ко-  ¦
¦   ¦                      ¦       ¦он- ¦       ¦вет- ¦рын-¦заво-¦
¦   ¦                      ¦       ¦ные ¦       ¦лабо-¦ков ¦дов  ¦
¦   ¦                      ¦       ¦    ¦       ¦рато-¦    ¦     ¦
¦   ¦                      ¦       ¦    ¦       ¦рий  ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦ 1 ¦          2           ¦   3   ¦ 4  ¦   5   ¦  6  ¦ 7  ¦  8  ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦1  ¦Универсальный спектро-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦метрический комплекс  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦(типа "Гамма Плюс",   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦"Прогресс") с встроен-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ной факс-модемной пла-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦той, в комплекте с    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦блоками детектирования¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦в свинцовой защите:   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦- сцинтилляционным    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦63 x 63 (гамма)       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦- сцинтилляционным    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦80 x 100 (бета)       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦- полупроводниковым   ¦1      ¦    ¦1  1   ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦(альфа)               ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦2  ¦Гамма-спектрометр с   ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦полупроводниковым де- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦тектором в защите     ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦3  ¦МКС-01Р1 с блоками    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦детектирования:       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦- БДКА-03Р (альфа)    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦- БДКБ-01Р1 (бета)    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦- БДКГ-02Р1 (гамма)   ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦4  ¦Дозиметр-радиометр    ¦       ¦1   ¦       ¦1    ¦1   ¦1    ¦
¦   ¦ДРБП-03 или МКС-04Н   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦5  ¦Радиометр-спектрометр ¦1      ¦1   ¦1      ¦1    ¦1   ¦1    ¦
¦   ¦типа РСУ-01 "Сигнал", ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦"Прогресс-Спектр" или ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦радиометр типа        ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦РУБ-01П6, РКГ-01А,    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦РКГ-02А               ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦6  ¦РУБ-01П с блоком де-  ¦2      ¦2   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦
¦   ¦тектирования БДЖБ-06П1¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦7  ¦Измеритель мощности   ¦2      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦дозы портативный с    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦устройством определе- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ния географических ко-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ординат ДКГ-01        ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦"Сталкер"             ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦8  ¦Дозиметры типа        ¦2      ¦2   ¦2      ¦2    ¦2   ¦2    ¦
¦   ¦ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т,    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ДБГ-01Н, СРП-88Н,     ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦СРП-68-01             ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦9  ¦УМФ-2000, или УМФ-    ¦2      ¦    ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦1500Д, или УМФ-1500   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦10 ¦Радиометр переносной  ¦2      ¦2   ¦2      ¦2    ¦    ¦2    ¦
¦   ¦для прижизненного оп- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ределения содержания  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦радионуклидов в мышеч-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ной ткани сельхоз-    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦животных              ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦11 ¦Дозиметр типа ДКС-04  ¦2      ¦1   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦
¦   ¦или комплект для инди-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦видуальной дозиметрии ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦типа АКИД-201С, КТД-  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦02, ДТУ-01            ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦12 ¦Оснащение подразделе- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ний по ГО:            ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦1) ИМД-12             ¦2      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦2) ДП-5В              ¦3      ¦2   ¦3      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦3) ИД-1               ¦4      ¦2   ¦4      ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦13 ¦Спецавтомобиль на базе¦1  2   ¦    ¦1  2   ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦автомобиля УАЗ-469,   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦УАЗ АПВ-У-01, "Газель"¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦(микроавтобус) - пере-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦движная радиологичес- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦кая лаборатория, осна-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦щение автомобиля см.  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦приложение N 1 табеля ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦оснащения             ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦14 ¦Шкаф вытяжной         ¦5      ¦2   ¦4      ¦1    ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦15 ¦Печь муфельная        ¦7      ¦3   ¦6      ¦2    ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦16 ¦Сушильный шкаф        ¦4      ¦2   ¦3      ¦1    ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦17 ¦Весы аналитические    ¦3      ¦2   ¦3      ¦1    ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦18 ¦Весы технические (типа¦3      ¦1   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦
¦   ¦ВЛКТ)                 ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦19 ¦Центрифуга            ¦3      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦20 ¦Холодильник           ¦3      ¦1   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦21 ¦Дистиллятор           ¦2      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦22 ¦Мельница              ¦3      ¦1   ¦2      ¦1    ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦23 ¦Набор аппаратуры для  ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦ремонта и обслуживания¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦аппаратуры и приборов ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦(осциллограф, тестер, ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦генератор импульсов)  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦24 ¦Сейф для хранения об- ¦1      ¦1   ¦1      ¦1    ¦    ¦     ¦
¦   ¦разцовых (контрольных)¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦источников, растворов ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦радиоактивных веществ ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦25 ¦Шкаф (сейф) хозяйст-  ¦1      ¦1   ¦1      ¦ 1   ¦1   ¦1    ¦
¦   ¦венный                ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+
¦26 ¦Автономный источник   ¦1      ¦1   ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦
¦   ¦питания               ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
----+----------------------+-------+----+-------+-----+----+------

1 Комплектуются ветеринарные радиологические лаборатории и радиологические отделы ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, на территории которых имеются радиационно опасные объекты.
2 Оснащение спецавтомобиля:
Комплектация N I (для радиологических ветлабораторий и радиологических отделов ветлабораторий субъектов РФ, в зоне обслуживания которых имеются радиационно опасные объекты):
1) мобильный гамма-бета-спектрометр на базе AT Noteboch 586 с блоками детектирования 63 x 63 и 80 x 100 в свинцовой защите - 1 шт.;
2) РСУ-01, РКГ-01А, РКГ-02А (бета-гамма) - 1 шт.;
3) измеритель мощности дозы портативный с устройством определения географических координат ДКГ-01 "Сталкер" - 1 шт.;
4) дозиметр МКС-01 Р1 с блоками детектирования для альфа-, бета-, гамма-излучения - 1 шт.;
5) переносной радиометр для прижизненного контроля содержания РВ в тканях сельхозживотных - 2 шт.;
6) дозиметр типа ДРГ-01Т, ДБГ-06Т, СРП-88, СРП-68-01 - 2 шт.;
7) ИМД-12 - 1 шт.;
8) дозиметры индивидуальные типа ИД-1, ДКС-01 - 1 шт.;
9) весы технические - 1 шт.;
10) сосуды Маринелли - 20 шт.;
11) комплект спецодежды - 4 шт.
Комплектация N II (для прочих радиологических отделов окружных ветлабораторий):
1) РСУ-01, РКГ-01А, РКГ-02А - 1 шт.;
2) ДРГ-01Т или ДБГ-06Т, СРП-88, СРП-68-01 - 2 шт.;
3) ДКС-01 - 1 шт.;
4) ДП-5В - 1 шт.;
5) чашки Маринелли - 20 шт.;
6) ИМД-12 - 1 шт.
Помимо перечисленных в табеле оснащения приборов оборудования могут быть использованы и другие усовершенствованные и вновь разработанные приборы и оборудование, обеспечивающие чувствительность и погрешность измерения не ниже приборов, перечисленных в табеле, зарегистрированные в Госреестре или прошедшие апробацию в Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории и рекомендованные ею к внедрению.
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