# Технические требования на установку индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды в городском поселении Красногорск Московской области

Приложение N 3 к Положению о порядке установки, замены и эксплуатации приборов учета потребления холодной, горячей воды и тепловой энергии в городском поселении Красногорск

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА УСТАНОВКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ)

ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

г. Красногорск "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с постановлением главы городского поселения Красногорск

N \_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. "Об утверждении Положения о порядке установки,

замены и эксплуатации приборов учета потребления холодной, горячей воды

и тепловой энергии на объектах жилищного фонда городского поселения

Красногорск" установка в жилых помещениях приборов учета холодной

и горячей воды возможна при следующих условиях:

1. Наличие схемы установки приборов учета, к которой предъявляются

следующие требования:

1.1. К приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ

для технического обслуживания, снятия показаний, проведения контрольных

осмотров (проверок) в любое время года.

1.2. Место установки приборов учета должно гарантировать его

эксплуатацию без возможных технических повреждений.

1.3. Возможность перед каждым прибором учета установить фильтр грубой

очистки.

1.4. Должна быть предусмотрена монтажная вставка на время снятия

прибора.

2. Схема должна быть согласована с управляющей организацией.

3. Установку приборов учета должна производить специализированная

организация согласно схеме установки с последующей приемкой произведенных

работ представителями управляющей организации.

4. Приборы учета должны быть включены в Государственный реестр средств

измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы

органов Госстандарта Российской Федерации к эксплуатации и применению

на территории Российской Федерации.

5. При производстве монтажных работ при установке приборов учета

запрещается производить самостоятельное отключение/включение стояков

холодной/горячей воды.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись)

Источник - Постановление администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 22.04.2011 № 340

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskie\_trebovaniya\_na\_ustanovku\_individualnyx\_i\_obshhix\_kvartirnyx\_priborov\_ucheta\_xolodnoj\_i\_go.htm](https://порядокправа.рф/texnicheskie_trebovaniya_na_ustanovku_individualnyx_i_obshhix_kvartirnyx_priborov_ucheta_xolodnoj_i_go.htm)