Технические условия на присоединение к тепловым сетям (рекомендуемая форма)
Приложение 3 к Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения 
(рекомендуемое)

               ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Действительны по _________________________________________________
ОЭТС _____________________________________________________________
Заказчик _________________________________________________________
(название, адрес)
1. Присоединение возможно   от   существующего    (проектируемого)
теплопровода __________________ магистрали No. ________________
2. Точка присоединения ___________________________________________
(улица, проезд, номер камеры, неподвижной
опоры и т.п.)
3. Располагаемый  напор,   давление   в   паропроводе,   в   точке
присоединения ____ м
4. Полный напор в обратном трубопроводе _______________ м
5. Отметка линии статического напора __________________ м
6. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:
а) отопления t н.о. _____ град. C;
б) вентиляции t н.в. ______ град. C
7. Расчетный температурный график тепловой сети:
а) на отопление ________ град. C;
б) на вентиляцию _______ град. C;
в) на горячее водоснабжение _______ град. C
8. Точка излома температурного графика при ______ град. C,
что соответствует ________ град. C наружного воздуха
9. Разрешенный максимум теплопотребления _________________________
_______________ ГДж/ч (Гкал/ч), (для пара ________________ т/ч)
10. Стояки и теплопотребляющие  приборы  должны  быть  оборудованы
запорно - регулировочной арматурой ___________________________
11. Выбор схемы присоединения систем отопления и вентиляции  и  их
гидравлическое  сопротивление  должны быть увязаны с заданными
статическим и рабочим напорами в тепловой сети (п. п. 3 - 5)
12. Система горячего  водоснабжения  должна  быть  присоединена  к
тепловой сети по ________ схеме
13. Отопительные узлы   и   узлы   присоединения  систем  горячего
водоснабжения должны    быть   оборудованы   авторегуляторами,
приборами учета и контроля в следующем объеме ________________
14. Проект присоединения должен быть разработан в  соответствии  с
действующими   строительными  нормами  и  правилами  (СНиП)  и
согласован с ОЭТС и органом госэнергонадзора
15. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором
эксплуатационного района N ___________ ОЭТС
16. Прочие условия присоединения  1  _____________________________
--------------------------------
1  Указать возможные причины повышения давления и температуры
сетевой воды в нестационарных режимах для осуществления заказчиком
технических мер и средств предупреждения повреждений тепловой сети
и теплопотребляющих установок.

Главный инженер ОЭТС _____________________
Начальник службы _________________________
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