Техническое заключение по обследованию (жилого, общественного) здания (рекомендуемая форма)
Приложение 6 
к ВСН 57-88(р) 
Рекомендуемое

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по  обследованию  (жилого, общественного,  указать)  здания  в
г. __________________ по _______________________  ул.  N _________
строение  ______________________  для  его  капитального  ремонта,
надстройки и реконструкции (указать необходимый вид работ).
Главный инженер института (конторы, бюро) ____________________
Главный конструктор института (конторы, бюро) ________________
Начальник отдела изысканий ___________________________________
Главный инженер отдела изысканий _____________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  производство  изысканий для установления причин  появления
деформаций   (установления  технического   состояния   и   условий
реконструкции) здания по адресу: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заказчик _____________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Габарит предполагаемой к обследованию части здания ________
__________________________________________________________________
2. В указанном габарите обследованию подлежат (да, нет):
а) фундаменты и основание ____________________________________
б) стены _____________________________________________________
в) внутренние отдельно стоящие опоры _________________________
г) перекрытия ________________________________________________
временные нормативные нагрузки по этажам существующие ________
будущие ______________________________________________________
д) прочие строительные конструкции (перечислить) _____________
е) системы инженерного оборудования __________________________
3. Конечные цели обследования здания или его части: __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись заказчика ____________________________________________
__________________________________________________________________
(указать должность)
______________________________________
(в скобках указать разборчиво фамилию)
Дата заполнения ____________________________

Место печати

Объемы выполненных работ

В  соответствии с полученным от заказчика техническим заданием
институтом (конторой, бюро) были выполнены следующие работы

------------------------------------------------------------------
N  ¦         Наименование работ           ¦ Основной  ¦Количество
п.п.¦                                      ¦показатель ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------
1 ¦Изучены архивные материалы            ¦Объект     ¦
2 ¦Заложено буровых скважин глубиной, м  ¦Скважина   ¦
3 ¦Отрыто шурфов для обследования        ¦Шурф       ¦
¦фундаментов                           ¦           ¦
4 ¦Выполнено лабораторных анализов грунта¦Анализ     ¦
5 ¦Сделано испытание образцов кирпича    ¦Штука      ¦
¦То же, образцов раствора              ¦Кубик      ¦
¦То же, образцов бетона                ¦Керн       ¦
6 ¦Составлены в выборочном порядке       ¦Расчет     ¦
¦поверочные статистические расчеты     ¦           ¦
¦несущих конструкций                   ¦           ¦
7 ¦Сделано механическое исследование     ¦Место      ¦
¦кладки (железобетонных конструкций)   ¦           ¦
8 ¦Произведена нивелировка устьев скважин¦Точка      ¦
¦и шурфов                              ¦           ¦
9 ¦Сделаны выборочным порядком обмеры    ¦Фасад,     ¦
¦несущих конструкций                   ¦разрез,    ¦
¦                                      ¦план       ¦
10 ¦Произведены электрофизические         ¦Здание     ¦
¦исследования несущих конструкций      ¦           ¦
11 ¦Вырезаны образцы труб системы         ¦Образец    ¦
¦отопления                             ¦           ¦
12 ¦Вырезаны образцы труб системы горячего¦Образец    ¦
¦водоснабжения                         ¦           ¦
13 ¦Составлено техническое заключение     ¦Заключение ¦
14 ¦Кроме указанного выполнено            ¦           ¦

Описание существующего здания

__________________________________________________________________
1. Назначение существующего здания
__________________________________________________________________
2. Количество этажей
__________________________________________________________________
3. Возраст здания
__________________________________________________________________
4. Описание элементов здания
а) наружные стены
__________________________________________________________________
б) внутренние опоры
__________________________________________________________________
в) наличие внутренних поперечных стен
__________________________________________________________________
г) междуэтажные перекрытия
__________________________________________________________________
д) чердачное перекрытие
__________________________________________________________________
е) перемычки над оконными и дверными проемами
__________________________________________________________________
ж) система стропил
__________________________________________________________________
з) кровля
__________________________________________________________________
и) система отопления
__________________________________________________________________
к) система вентиляции
__________________________________________________________________
л) система горячего водоснабжения
__________________________________________________________________
м) система холодного водоснабжения
__________________________________________________________________
5. Пространственная жесткость здания
__________________________________________________________________
6. Состояние здания по наружному виду:
а) выветривание кладки
б) состояние перемычек
в) деформации
__________________________________________________________________
7. Благоустройство площадки
(планировка двора, наличие отмосток)
__________________________________________________________________
8. Прочие сведения

Геоморфология, геолого-литологическое
и гидрогеологическое описание участка

В  геоморфологическом отношении обследуемый участок расположен
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Вертикальная планировка участка ______________________________
Поверхность  участка характеризуется абсолютными  отметками  в
пределах _________________________________________________________
В    геологическом   отношении   площадка    сложена    толщей
четвертичных отложений, представленных следующими грунтами (сверху
вниз):
Четвертичные отложения общей мощностью _______________________
__________________________________________________________________
подстилаются _________________________________________________
В  изучаемой  толще  четвертичных  отложений  залегает  первый
основной водоносный горизонт, приуроченный к _____________________
Водоупором служат ____________________________________________
При бурении на участке в _____________________________________
_____________ 198__ г. основной водоносный горизонт

Основание и фундаменты

__________________________________________________________________
1.  Количество   отрытых  шурфов   для  выборочного   обследования
основания и фундаментов
__________________________________________________________________
2. Тип фундамента:
а) под стенами
б) под отдельными опорами
__________________________________________________________________
3. Глубина заложения фундаментов:
а) наружных стен от поверхности земли до пола
б) внутренних стен и отдельно стоящих опор от пола
__________________________________________________________________
4. Описание материалов кладки:
(камень, раствор; заполнитель в бетоне; бетонные блоки и т.п.)

5. Система кладки
__________________________________________________________________
6. Состояние кладки фундаментов
__________________________________________________________________
7. Характеристика прочности материалов кладки или бетонных блоков
__________________________________________________________________

Выводы по фундаментам

Послойное  описание  кладки  и  профили  фундаментов  см.   на
разрезах по отрытым шурфам.
Согласно  произведенному обследованию,  на  глубине  заложения
подошвы фундамента обнаружены следующие группы основания:
__________________________________________________________________
Наибольшая  мощность  активной  зоны  приближенно  принимается
равной _________________________________ м.
По   материалам   бурения  в  состав   активной   зоны   кроме
перечисленных выше входят следующие грунты:
__________________________________________________________________
Для   характеристики  физико-математических  свойств  грунтов,
слагающих   активную  зону,  были  взяты  образцы  и   подвергнуты
лабораторному исследованию.
На  основании произведенного исследования комплекса грунтов  с
ненарушенной   структурой,  слагающих  активную  зону,   расчетное
сопротивление может быть установлено МПа (кгс/см2).

Стены здания

1. Конструкция наружных и внутренних стен
__________________________________________________________________
2.  Наружное  оформление   стен  (наличие  штукатурки,   облицовка
плиткой, кладка впустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)
__________________________________________________________________
3. Материал стен (камень и раствор), бетон и теплоизоляция
__________________________________________________________________
4. Система кладки
__________________________________________________________________
5. Качество кладки
__________________________________________________________________
6. Гидроизоляция стен
__________________________________________________________________
7. Теплозащитные свойства стен
__________________________________________________________________

Согласно сделанному механическому исследованию кладки  бетона,
в местах установлено следующее: __________________________________
Выводы по качеству кладки: ___________________________________

Описание существующих деформаций здания

__________________________________________________________________
1. Примерный возраст деформаций
__________________________________________________________________
2. Наименование деформационных конструкций
__________________________________________________________________
3. Общее описание деформаций
__________________________________________________________________
4. Характер распространения деформаций (общий или местный)
__________________________________________________________________
5. Результаты наблюдения за деформациями
__________________________________________________________________
6. Основные причины появления деформаций
__________________________________________________________________

Результаты выполненных расчетов несущих конструкций

Для  определения  работы основных несущих  конструкций  здания
были  сделаны поверочные расчеты выборочным порядком применительно
к выданному техническому заданию.
Ниже приводятся результаты расчетов.

Таблица давлений на грунт

------------------------------------------------------------------
¦   N    ¦  N   ¦Наименование несущих¦  Давление на грунт, МПа   ¦
¦расчетов¦шурфов¦     элементов      +---------------------------+
¦        ¦      ¦                    ¦существующее ¦   будущее   ¦
---------+------+--------------------+-------------+--------------

Таблица прочности несущих конструкций
(стен и отдельных опор)

------------------------------------------------------------------
¦   N    ¦Наименование конструкций¦Расчетная нагрузка,¦Допустимая¦
¦расчетов¦       элементов        ¦      кН (т)       ¦ нагрузка ¦
¦        ¦                        +-------------------+          ¦
¦        ¦                        ¦существую-¦будущая ¦          ¦
¦        ¦                        ¦щая       ¦        ¦          ¦
---------+------------------------+----------+--------+-----------

Результаты обследования междуэтажного
перекрытия над этажом

Обследование  перекрытия  выполнено  выборочным   порядком   в
_____________________________________________________ местах.
Ниже приводятся результаты обследования.
__________________________________________________________________
1. Тип перекрытия
__________________________________________________________________
2. Прогоны и балки
__________________________________________________________________
3. Заполнение
__________________________________________________________________
4. Звукоизоляция
__________________________________________________________________
5. Дефекты перекрытия, выявленные вскрытиями  (гниль  в древесине,
коррозия металла и т.п.)
__________________________________________________________________
6. Показатели прочности материала элементов перекрытия
__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования чердачного перекрытия

Обследование  чердачного  перекрытия  произведено   выборочным
порядком в __________________________________________ местах.
Ниже приводятся результаты обследования.
__________________________________________________________________
1. Тип перекрытия
__________________________________________________________________
2. Прогоны и балки
__________________________________________________________________
3. Заполнение
__________________________________________________________________
4. Теплоизоляция
__________________________________________________________________
5. Дефекты перекрытия, выявленные вскрытиями (гниль  в  древесине,
коррозия металла и т.п.)
__________________________________________________________________
6. Показатели прочности материала элементов перекрытия

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы отопления

__________________________________________________________________
1. Тип системы (однотрубная или двухтрубная, с верхней или  нижней
разводкой и т.п.)
__________________________________________________________________
2. Тип и марка отопительных приборов (радиатор, конвекторы)
__________________________________________________________________
3. Тепломеханическое оборудование системы отопления, установленное
на тепловом вводе (тепловом пункте)
__________________________________________________________________
4. Дефекты системы
__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы горячего водоснабжения

__________________________________________________________________
1. Тип системы
__________________________________________________________________
2. Тип полотенцесушителей
__________________________________________________________________
3. Тепломеханическое оборудование системы горячего  водоснабжения,
установленное на тепловом вводе (тепловом пункте)
__________________________________________________________________
4. Дефекты системы
__________________________________________________________________

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

__________________________________________________________________
1. Тип системы
__________________________________________________________________
2. Оборудование (водомерные узлы, насосные установки, регуляторы)
__________________________________________________________________
3. Дефекты системы
__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы канализации
внутренних водостоков

__________________________________________________________________
1. Конструктивные особенности системы
__________________________________________________________________
2. Дефекты системы
__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Общие выводы _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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