Ведомость анализа останова энергоблока ТЭС
Приложение 6 к Руководящим указаниям по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС РД 153-34.0-20.585-00

                                        "Утверждаю"
(Зам.) Главный инженер ________ ГРЭС (ТЭЦ)
"__" _____________ "____" г.

ВЕДОМОСТЬ
Анализа останова энергоблока _____ МВт ст. N ____
"__" _____________ "____" г. после ________ часов простоя

НСС    _________________
НС КТЦ _________________
СМБ    _________________
МБ     _________________

1. Выдерживание основных критериев надежности

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Основные критерии   ¦Раз- ¦N   ¦Норма-¦Факти-¦Вре-¦Оценка¦
¦п/п¦    оценки качества    ¦мер- ¦эта-¦тивное¦ческое¦мя, ¦и     ¦
¦   ¦ останова энергоблока  ¦ность¦па  ¦значе-¦значе-¦мин.¦приме-¦
¦   ¦                       ¦     ¦    ¦ние   ¦ние   ¦    ¦чание ¦
+---+-----------------------+-----+----+------+------+----+------+
¦                  1. Показатели турбоагрегата                   ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Относительное положение¦мм   ¦1   ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦РВД                    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+-----------------------+-----+----+------+------+----+------+
¦2  ¦Относительное положение¦мм   ¦1   ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦РСД                    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+-----------------------+-----+----+------+------+----+------+
¦                  2. Показатели котлоагрегата                   ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3  ¦Суммарное время превы- ¦мин. ¦1   ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой разно-¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦сти температур металла ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦"верх-низ" барабана    ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котла                  ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+-----------------------+-----+----+------+------+----+------+
¦4  ¦Суммарное время превы- ¦мин. ¦1   ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой скоро-¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦сти изменения темпера- ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦туры нижней образующей ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦барабана котла         ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+-----------------------+-----+----+------+------+----+------+
¦5  ¦Суммарное время превы- ¦мин. ¦1   ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой скоро-¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦сти изменения темпера- ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦туры насыщения в бара- ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦бане котла - скорости  ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пуска                  ¦     ¦    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
----+-----------------------+-----+----+------+------+----+-------

2. Выдерживание дополнительных критериев надежности

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Основные критерии   ¦Раз- ¦  N  ¦Норма-¦Факти-¦Вре-¦Оценка¦
¦п/п¦   оценки качества    ¦мер- ¦этапа¦тивное¦ческое¦мя, ¦и     ¦
¦   ¦ останова энергоблока ¦ность¦     ¦значе-¦значе-¦мин.¦приме-¦
¦   ¦                      ¦     ¦     ¦ние   ¦ние   ¦    ¦чание ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦                  1. Показатели турбоагрегата                   ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимой ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости снижения     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры свежего   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пара перед турбиной   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦2  ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости снижения     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры вторично  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦перегретого пара перед¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦турбиной              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦3  ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимых ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температур  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦по ширине фланцев ЦВД ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦4  ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимых ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температур  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦по ширине фланцев ЦСД ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦5  ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимых ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температуры ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦поверхности фланца и  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры верха     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦(низа) ЦВД            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦6  ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимых ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температуры ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦поверхности фланца и  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры верха     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦(низа) ЦСД            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦7  ¦Вибрация подшипниковых¦мм/с ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦опор турбоагрегата    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦                   2. Показатели котлоагрегата                  ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦8  ¦Длительное, в течение ¦мм   ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., отклонение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦уровня в барабане     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котла от режимного    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦9  ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1 - 2¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимой ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла ВС¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦10 ¦Длительное, в течение ¦%    ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., отклонение от¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦допустимой температуры¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦воздуха за калорифера-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ми котла              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦11 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦1 - 2¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости изменения темпе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры металла выход- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ных коллекторов котла ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ВД                    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦12 ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимой ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выходных коллекторов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котла НД              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦13 ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимой ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦главных паропроводов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦14 ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимой ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паропроводов горячего ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦промперегрева         ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦15 ¦Суммарное время       ¦мин. ¦1 - 2¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦превышения допустимой ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦узла объединения ВД   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦16 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла выходных      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦коллекторов ВД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦17 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла выходных      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦коллекторов НД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦18 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла главных       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паропроводов          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦19 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла паропроводов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦горячего промперегрева¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦20 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла узла          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦объединения ВД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
----+----------------------+-----+-----+------+------+----+-------

Ведомость анализа останова заполнил:

Инженер ЦНИО _______________________

Замечания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Оценка: ________________

Анализ произвел:

Инженер ЦНИО ___________

3. Общая оценка останова ____________________

Начальник ПТО __________________
Начальник КТЦ __________________
Начальник ЦНИО _________________

"__" ________________ "____" г.
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