Водно-энергетические показатели работы гидроэлектростанций
Приложение N 53 к Приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340 
---------------------------------------------------------------------------
¦       Водно-энергетические показатели работы гидроэлектростанций        ¦
¦                      за _____________ ____ года                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         ¦
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦                ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                ¦
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦     Представляют:       ¦ Сроки представления: ¦     Периодичность      ¦
¦                         ¦                      ¦    предоставления:     ¦
+-------------------------+----------------------+------------------------+
¦        субъекты         ¦ до 8.30 часов суток, ¦      ежедневная        ¦
¦   электроэнергетики,    ¦следующих за отчетным ¦                        ¦
¦определенные пунктом 7.6 ¦       периодом       ¦                        ¦
¦приложения N 2 к приказу ¦                      ¦                        ¦
¦    Минэнерго России     ¦                      ¦                        ¦
¦от 23 июля 2012 г. N 340 ¦                      ¦                        ¦
--------------------------+----------------------+-------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование отчитывающейся организации:                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Почтовый адрес:                                                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦  Код  ¦                                Код                              ¦
¦ формы +-----------------------------------------------------------------+
¦по ОКУД¦отчитываю-  ¦вида     ¦террито-¦министерства ¦организа-¦формы    ¦
¦       ¦щейся орга- ¦деятель- ¦рии по  ¦(ведомства), ¦ционно-  ¦собствен-¦
¦       ¦низации по  ¦ности    ¦ОКАТО   ¦   органа    ¦правовой ¦ности по ¦
¦       ¦ОКПО        ¦по ОКВЭД ¦        ¦ управления  ¦формы по ¦ОКФС     ¦
¦       ¦            ¦         ¦        ¦  по ОКОГУ   ¦ОКОПФ    ¦         ¦
+-------+------------+---------+--------+-------------+---------+---------+
¦       ¦            ¦         ¦        ¦             ¦         ¦         ¦
--------+------------+---------+--------+-------------+---------+----------

Раздел 1. Водно-энергетические    показатели   работы   гидроэлектростанции
(далее - ГЭС)  1

---------------------------------------------------------------------------
¦             Наименование показателя             ¦    Код    ¦ Значение  ¦
¦                                                 ¦показателя ¦показателя ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦                        1                        ¦     2     ¦     3     ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Направление ветра на 8 часов утра текущих суток  ¦     3     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Скорость ветра на 8 часов утра текущих суток, м/с¦     4     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ОТМЕТКИ:                                         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка верхнего бьефа средняя по водохранилищу  ¦    10     ¦           ¦
¦на 8 часов утра текущих суток, м                 ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка верхнего бьефа средняя по водохранилищу, ¦    11     ¦           ¦
¦на характерный час отчетных суток, м             ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС средняя за   ¦    12     ¦           ¦
¦отчетные сутки, м                                ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС на           ¦    13     ¦           ¦
¦характерный час отчетных суток, м                ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС              ¦    14     ¦           ¦
¦(приплотинная) на 8 час. текущих суток, м        ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка верхнего бьефа по характерному посту     ¦    15     ¦           ¦
¦(текущие сутки), м                               ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка нижнего бьефа на 8 часов утра текущих    ¦    16     ¦           ¦
¦суток, м                                         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка нижнего бьефа на характерный час отчетных¦    17     ¦           ¦
¦суток, м                                         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка нижнего бьефа средняя за отчетные сутки, ¦    18     ¦           ¦
¦м                                                ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка нижнего бьефа по характерному посту,     ¦    19     ¦           ¦
¦максимальная за отчетные сутки, м                ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отметка нижнего бьефа по характерному посту,     ¦    20     ¦           ¦
¦минимальная за отчетные сутки, м                 ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦НАПОРЫ:                                          ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Напор средний за отчетные сутки, м               ¦    30     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Напор (резерв), м                                ¦    31     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ПРИТОКИ:                                         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Приток суммарный, средний за отчетные сутки,     ¦    40     ¦           ¦
¦м3/с                                             ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Приток боковой, средний за отчетные сутки, м3/с  ¦    41     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦РАСХОДЫ:                                         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Расход суммарный в нижнем бьефе, средний за      ¦    45     ¦           ¦
¦отчетные сутки, м3/с                             ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Расход через турбины, средний за отчетные сутки, ¦    46     ¦           ¦
¦м3/с                                             ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Расход через водосброс, средний за отчетные      ¦    47     ¦           ¦
¦сутки, м3/с                                      ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Расход на ирригацию, средний за отчетные сутки,  ¦    51     ¦           ¦
¦м3/с                                             ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АГРЕГАТОВ:                     ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Максимальная нагрузка ГЭС за отчетные сутки, МВт ¦    60     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Минимальная нагрузка ГЭС за отчетные сутки, МВт  ¦    61     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Выработка ГЭС, млн. кВт ч                        ¦    65     ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Выработка электрической энергии на ГЭС,          ¦    66     ¦           ¦
¦нарастающая с начала месяца, млн. кВт ч          ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦Отклонение выработки от задания, нарастающим     ¦    69     ¦           ¦
¦итогом с начала месяца, млн. кВт ч               ¦           ¦           ¦
--------------------------------------------------+-----------+------------

-----------------------------
1   Объем  передаваемой информации может быть уменьшен соответствующим
диспетчерским   центром  субъекта  оперативно-диспетчерского  управления  в
зависимости от особенности планирования режима ГЭС.

Раздел 2. Контактная информация

---------------------------------------------------------------------------
¦Контактная информация ¦ Код  ¦   ФИО    ¦Должность¦Контактный¦Электронный¦
¦                      ¦строки¦          ¦         ¦ телефон  ¦   адрес   ¦
¦                      ¦      ¦          ¦         ¦ (с кодом ¦           ¦
¦                      ¦      ¦          ¦         ¦ города)  ¦           ¦
+----------------------+------+----------+---------+----------+-----------+
¦Руководитель          ¦ 211  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦организации           ¦      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+----------------------+------+----------+---------+----------+-----------+
¦Ответственный за      ¦ 212  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦заполнение формы      ¦      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
-----------------------+------+----------+---------+----------+------------
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Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/vodno_energeticheskie_pokazateli_raboty_gidroelektrostancij.htm
