Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок
Приложение N 10 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101

Таблица N 6

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование ¦Категория ¦ Классификация зон внутри и  ¦Группа про-   ¦
¦п/п¦производст-  ¦взрывопо- ¦ вне помещений для выбора и  ¦изводственных ¦
¦   ¦венных       ¦жарной и  ¦установки электрооборудования¦процессов по  ¦
¦   ¦зданий,      ¦пожарной  +-----------------------------+санитарной    ¦
¦   ¦помещений,   ¦опасности ¦класс взрыво- ¦категория и   ¦характерис-   ¦
¦   ¦наружных     ¦зданий и  ¦опасной или   ¦группа взрыво-¦тике          ¦
¦   ¦установок    ¦помещений ¦пожароопасной ¦пожароопасных ¦              ¦
¦   ¦             ¦          ¦зоны          ¦смесей        ¦              ¦
+---+-------------+----------+--------------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦      2      ¦    3     ¦      4       ¦      5       ¦      6       ¦
----+-------------+----------+--------------+--------------+---------------
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