Характеристика защищаемых помещений и пожароопасных материалов для проектирования автоматических систем водяного (пенного) пожаротушения (приложение к заданию на проектирование)
Приложение 4 к Порядку Минэлектротехприбора СССР от 01.01.1991 
Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО (ПЕННОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ ______________________________________________________ (наименование объекта)
Договор: N __________________________  4. Электроснабжение систем пожаротушения
принять от двух ________________________
1. Источник   водоснабжения   системы  с     глухозаземленной,    изолированной
пожаротушения, его параметры ________  нейтралью, обеспечивающих  прямой   пуск
_____________________________________  насосных двигателей  с  короткозамкнутым
(напор, расход, емкость, размещение)   ротором мощностью _____ кВт, напряжением
_____________________________________  380/220 В, трехфазного переменного тока,
_____________________________________  частотой 50 Гц.
2. Узлы управления системы разместить  5. В       схеме       электроуправления
в ___________________________________  предусмотреть  выходы  для  формирования
_____________________________________  командного    импульса   на   отключение
_____________________________________  вентиляции       и      технологического
_____________________________________  оборудования по каждому направлению  при
_____________________________________  пожаре.
3. Наличие   открытых     токоведущих  6. _____________________________________
конструкций в  защищаемых  помещениях  ________________________________________
____________________________________   ________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наимено- ¦                Характеристика защищаемого помещения                ¦Характеристи-¦    Требования к системе пожаротушения     ¦
¦вание по-¦                                                                    ¦ка пожаро-   ¦                                           ¦
¦мещений  ¦                                                                    ¦опасных мате-¦                                           ¦
¦или от-  ¦                                                                    ¦риалов       ¦                                           ¦
¦дельного +--------------------------------------------------------------------+-------------+-------------------------------------------+
¦техноло- ¦за- ¦вы-¦объ-¦кате-¦класс¦отно- ¦ско- ¦пре- ¦сте-  ¦тип ¦на- ¦запы- ¦наименование ¦пер- ¦тип   ¦тип  ¦спо- ¦огне-¦дополнитель-¦
¦гического¦щи- ¦со-¦ем  ¦гория¦взры-¦си-   ¦рость¦делы ¦пень  ¦вен-¦ли- ¦лен-  ¦пожароопасных¦вич- ¦сис-  ¦изве-¦соб  ¦туша-¦ные сведения¦
¦оборудо- ¦щае-¦та ¦по- ¦взры-¦вопо-¦тель- ¦воз- ¦тем- ¦огне- ¦ти- ¦чие ¦ность,¦материалов.  ¦ный  ¦темы  ¦щате-¦туше-¦щее  ¦и требования¦
¦вания,   ¦мая ¦по-¦ме- ¦вопо-¦жар- ¦ная   ¦душ- ¦пе-  ¦стой- ¦ля- ¦виб-¦нали- ¦Вид хранения ¦приз-¦пожа- ¦ля:  ¦ния: ¦сред-¦к системе:  ¦
¦агрегата,¦пло-¦ме-¦ще- ¦жар- ¦ности¦влаж- ¦ных  ¦ра-  ¦кости ¦ции ¦ра- ¦чие   ¦(напольное, в¦нак  ¦роту- ¦М -  ¦О -  ¦ство:¦необходи-   ¦
¦подлежа- ¦щадь¦ще-¦ния,¦ной и¦по   ¦ность,¦пото-¦тур, ¦строи-¦    ¦ции ¦дыма  ¦штабелях, в  ¦пожа-¦шения:¦меха-¦оъем-¦В -  ¦мость уста- ¦
¦щего за- ¦    ¦ния¦куб.¦по-  ¦ПУЭ  ¦% при ¦ков, ¦град.¦тель- ¦    ¦    ¦агрес-¦таре, на     ¦ра:  ¦С -   ¦ни-  ¦ный, ¦вода,¦новки пожар-¦
¦щите     ¦    ¦   ¦м   ¦жар- ¦     ¦град. ¦м/с  ¦C    ¦ных   ¦    ¦    ¦сивных¦стеллажах,   ¦Т -  ¦сприн-¦чес- ¦П -  ¦ВС - ¦ных кранов, ¦
¦(этаж,   ¦    ¦   ¦    ¦ной  ¦     ¦K     ¦     ¦     ¦конст-¦    ¦    ¦сред  ¦навалом, вы- ¦теп- ¦клер- ¦кий, ¦ло-  ¦вода ¦отключения  ¦
¦оси, ря- ¦    ¦   ¦    ¦опас-¦     ¦(град.¦     ¦     ¦рукций¦    ¦    ¦      ¦сота хране-  ¦ло,  ¦ная,  ¦Т -  ¦каль-¦со   ¦электрообо- ¦
¦ды, от-  ¦    ¦   ¦    ¦ности¦     ¦C)    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦ния, м). Об- ¦Д -  ¦Д -   ¦теп- ¦ный  ¦сма- ¦рудования до¦
¦метки,   ¦    ¦   ¦    ¦по   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦щее количест-¦дым, ¦дрен- ¦ло-  ¦по   ¦чива-¦пуска систем¦
¦этажи,   ¦    ¦   ¦    ¦ОНТП ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦во, кг/кв. м.¦П -  ¦черная¦вой, ¦пло- ¦те-  ¦пожаротуше- ¦
¦номер    ¦    ¦   ¦    ¦24-86¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Вид упаковки ¦пла- ¦      ¦Э -  ¦щади,¦лем, ¦ния, наличие¦
¦чертежа) ¦    ¦   ¦    ¦МВД  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦(сгораемая,  ¦мя   ¦      ¦элек-¦Л -  ¦П -  ¦открытых то-¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦СССР ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦несгораемая).¦     ¦      ¦три- ¦ло-  ¦воз- ¦коведущих   ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Возможность  ¦     ¦      ¦чес- ¦каль-¦душ- ¦частей и    ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦разлива ЛВЖ, ¦     ¦      ¦кий, ¦ный  ¦но-  ¦другие тре- ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦на какой пло-¦     ¦      ¦С -  ¦по   ¦меха-¦бования.    ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦щади, кв. м. ¦     ¦      ¦све- ¦объе-¦ни-  ¦Способ вклю-¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Пожарная наг-¦     ¦      ¦то-  ¦му   ¦чес- ¦чения: авто-¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦рузка, Мдж/  ¦     ¦      ¦вой, ¦     ¦кая  ¦матический, ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦кв. м. Группа¦     ¦      ¦Д -  ¦     ¦пена ¦ручной      ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦помещения    ¦     ¦      ¦дымо-¦     ¦     ¦(местный,   ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦СНиП 2.04.09-¦     ¦      ¦вой  ¦     ¦     ¦дистанцион- ¦
¦         ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦84           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ный)        ¦
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