Журнал регистрации показаний средств измерений системы измерений количества и показателей качества нефти (рекомендуемая форма)
Приложение Д к Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти РМГ 100-2010 
(рекомендуемое)

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ
СИКН N ________________________________
_______________________________________
(владелец СИКН)

ЖУРНАЛ
регистрации показаний средств измерений СИКН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Поряд-¦Дата¦  Время, ч, ¦Результаты измерений объема¦Объем,¦ Масса ¦  Средняя  ¦  Среднее  ¦ Средняя ¦
¦ковый ¦    ¦    мин.    ¦ и массы нефти (показания  ¦куб. м¦брутто,¦температура¦давление за¦плотность¦
¦номер ¦    ¦            ¦СОИ или вторичных приборов ¦      ¦   т   ¦ нефти за  ¦ интервал, ¦   за    ¦
¦      ¦    ¦            ¦            ПР)            ¦      ¦       ¦ интервал, ¦    МПа    ¦интервал,¦
¦      ¦    ¦            ¦                           ¦      ¦       ¦    °C     ¦           ¦кг/куб. м¦
¦      ¦    +------------+---------------------------+      ¦       +-----------+-----------+---------+
¦      ¦    ¦Начало¦Окон-¦Объем, куб. м¦Масса брутто,¦      ¦       ¦в ПР ¦в БИК¦в ПР ¦в БИК¦ро  ¦ро  ¦
¦      ¦    ¦      ¦чание¦             ¦      т      ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  пл¦  v ¦
¦      ¦    ¦      ¦     +-------------+-------------+      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦
¦      ¦    ¦      ¦     ¦Начало¦Окон- ¦Начало¦Окон- ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦
¦      ¦    ¦      ¦     ¦      ¦чание ¦      ¦чание ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦
+------+----+------+-----+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦  1   ¦ 2  ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10   ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13  ¦ 14  ¦ 15 ¦ 16 ¦
+------+----+------+-----+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+----+----+
+------+----+------+-----+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+----+----+
+------+----+------+-----+------+------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+----+----+
¦    Примечания:                                                                                      ¦
¦    1. ро   (графа 15) - среднее значение плотности, измеренной поточным ПП.                         ¦
¦         пл                                                                                          ¦
¦    2. ро  (графа 16) - среднее значение плотности, измеренной поточным ПП и приведенной к условиям  ¦
¦         v                                                                                           ¦
¦измерений объема согласно РМГ 97.                                                                    ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого масса брутто нефти за смену _________ т.
Итого масса брутто нефти за сутки _________ т.
Операторы предприятия, сдающего нефть:           Операторы предприятия, принимающего нефть:
Смену сдал ________________ ___________________  Смену сдал ________________ ___________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)             (личная подпись) (инициалы, фамилия)
Смену принял ________________ __________________ Смену принял ________________ ___________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)             (личная подпись) (инициалы, фамилия)
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