Журнал учета и содержания защитных средств для Федеральной службы исполнения наказаний
Приложение 25 к Руководству по технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-исполнительной системы

                              ЖУРНАЛ
учета и содержания защитных средств
_____________________________________
(наименование учреждения, объекта)

Начат ________________
Окончен ______________

Раздел I
Учет защитных средств и сроков их испытаний

--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование    ¦ Номер  ¦Единица¦   Место   ¦     Дата     ¦  Отметка ¦
¦   ¦ защитных средств  ¦защитных¦измере-¦нахождения ¦  проведения  ¦    об    ¦
¦   ¦                   ¦средств ¦ния    ¦ защитных  ¦ испытаний и  ¦  изъятии ¦
¦   ¦                   ¦данного ¦       ¦  средств  ¦очередной срок¦ защитных ¦
¦   ¦                   ¦  вида  ¦       ¦           ¦  испытаний   ¦  средств ¦
+---+-------------------+--------+-------+-----------+--------------+----------+
¦ 1 ¦         2         ¦   3    ¦   4   ¦     5     ¦      6       ¦     7    ¦
+---+-------------------+--------+-------+-----------+--------------+----------+
¦                              Пример заполнения                               ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Перчатки резиновые ¦17      ¦Пара   ¦Аккумуля-  ¦Испытаны      ¦          ¦
¦   ¦диэлектрические    ¦        ¦       ¦торная     ¦07.04.2002,   ¦          ¦
¦   ¦                   ¦        ¦       ¦           ¦очередной срок¦          ¦
¦   ¦                   ¦        ¦       ¦           ¦испытаний     ¦          ¦
¦   ¦                   ¦        ¦       ¦           ¦07.10.2002    ¦          ¦
----+-------------------+--------+-------+-----------+--------------+-----------

Раздел II
Проверка содержания защитных средств должностными лицами

--------------------------------------------------------------------------------
¦N¦  Должность,  ¦  Наименование   ¦   Выявленные    ¦  Отметка об устранении  ¦
¦ ¦   звание,    ¦защитных средств ¦   недостатки,   ¦       замечаний.        ¦
¦ ¦   фамилия    ¦                 ¦    замечания,   ¦   Должность, звание,    ¦
¦ ¦ проверяющего ¦                 ¦     подпись     ¦  фамилия устранившего   ¦
¦ ¦              ¦                 ¦  проверяющего   ¦       недостатки        ¦
+-+--------------+-----------------+-----------------+-------------------------+
¦1¦      2       ¦        3        ¦        4        ¦            5            ¦
+-+--------------+-----------------+-----------------+-------------------------+
¦                              Пример заполнения                               ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦1¦Начальник     ¦Боты резиновые   ¦Снаружи грязь,   ¦Устранена 05.01.2002     ¦
¦ ¦отдела охраны ¦диэлектрические  ¦оторвана         ¦старший техник прапорщик ¦
¦ ¦капитан в/с   ¦                 ¦подкладка        ¦в/с Иванов               ¦
¦ ¦Комаров       ¦                 ¦(Комаров)        ¦                         ¦
--+--------------+-----------------+-----------------+--------------------------

Примечание. В журнале страницы пронумеровываются, журнал прошнуровывается и опечатывается.
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