Журнал учета работы замораживающей станции
Приложение 9 к Правилам безопасности при строительстве подземных сооружений

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ ЗАМОРАЖИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
-------------------------------------------------------------------------------
¦Да-¦Ча-¦Номер¦Давление хладаген-¦               Температура, °C              ¦
¦та ¦сы ¦ком- ¦та, кгс/см3       ¦                                            ¦
¦   ¦   ¦прес-+------------------+--------------------------------------------+
¦   ¦   ¦сора ¦на- ¦вса-¦кон-¦ис-¦  хладагента   ¦рассола ¦  воды  ¦ воздуха  ¦
¦   ¦   ¦     ¦гне-¦сы- ¦ден-¦па-+---------------+--------+--------+----------+
¦   ¦   ¦     ¦та- ¦ва- ¦са- ¦ре-¦на- ¦вса-¦перед¦ в  ¦из ¦по- ¦от-¦на- ¦в    ¦
¦   ¦   ¦     ¦ния ¦ния ¦ции ¦ния¦гне-¦сы- ¦регу-¦сеть¦се-¦сту-¦хо-¦руж-¦стан-¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦та- ¦ва- ¦лир. ¦    ¦ти ¦паю-¦дя-¦ного¦ции  ¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦ния ¦ния ¦вен- ¦    ¦   ¦щей ¦щей¦    ¦     ¦
¦   ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦тилем¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
+---+---+-----+----+----+----+---+----+----+-----+----+---+----+---+----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10  ¦ 11 ¦12 ¦ 13 ¦14 ¦ 15 ¦ 16  ¦
----+---+-----+----+----+----+---+----+----+-----+----+---+----+---+----+------

------------------------------------------------------------------
¦Пока-¦Пока-¦Уро- ¦Электроэнергия¦ Простой ¦Под-¦Примечание (рас-¦
¦зания¦зания¦вень ¦              ¦агрегатов¦пись¦поряжения, заме-¦
¦рас- ¦водо-¦рас- +--------------+---------+де- ¦чания по работе ¦
¦соло-¦мера ¦сола ¦Си-¦На- ¦кВт.ч¦Вре-¦При-¦жур-¦и запись резуль-¦
¦метра¦     ¦в    ¦ла ¦пря-¦     ¦мя  ¦чины¦ного¦татов ежедневных¦
¦     ¦     ¦испа-¦то-¦же- ¦     ¦про-¦    ¦ма- ¦проверок рабо-  ¦
¦     ¦     ¦рите-¦ка ¦ние ¦     ¦стоя¦    ¦ши- ¦тоспособности   ¦
¦     ¦     ¦ле   ¦   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦нис-¦приборов)       ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦та  ¦                ¦
+-----+-----+-----+---+----+-----+----+----+----+----------------+
¦ 17  ¦ 18  ¦ 19  ¦20 ¦ 21 ¦ 22  ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦      26        ¦
------+-----+-----+---+----+-----+----+----+----+-----------------

Пояснения к ведению Журнала учета работы замораживающей станции
Техническая характеристика замораживающей станции:
Компрессоры: тип, количество. Насосы рассольные: тип, количество.
Испарители: тип, количество.
1. Запись показаний контрольно-измерительных приборов на станции производится каждые 2 часа.
2. В графе 19 - уровень рассола следует замерять не ранее как через 10 мин. после остановки рассольных насосов и рассоломешалок у испарителя.
3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. Лица, которым поручено внесение записей в журнал, должны быть ознакомлены с пояснениями под роспись.
4. В графе 26 производятся записи и указания сменным механиком ежесменно; механиком участка - ежедневно; главным инженером и главным механиком - ежемесячно.

------------------------------------------------------------------
¦                                                  Образец ярлыка¦
¦                                                                ¦
¦ ______________________________________________________________ ¦
¦                         (организация)                          ¦
¦                                                                ¦
¦                             ЖУРНАЛ                             ¦
¦              УЧЕТА РАБОТЫ ЗАМОРАЖИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ               ¦
¦                                                                ¦
¦   В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __ страниц. ¦
¦   Главный инженер ___________________________________________  ¦
¦                              (Ф.И.О., подпись)                 ¦
¦   Начат _____________________________________________________  ¦
¦                                (дата)                          ¦
¦   Окончен ___________________________________________________  ¦
¦                                (дата)                          ¦
------------------------------------------------------------------
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