Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами. Форма № 1.6
Приложение к Порядку ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества

Форма 1.6

               Журнал учета водопотребления (водоотведения)
другими методами

---------------------------------------------------------------------------
¦Число,¦    Удельный расход    ¦     Расход     ¦ Расход  ¦    Подпись    ¦
¦месяц ¦   электроэнергии на   ¦ электроэнергии ¦ воды за ¦     лица,     ¦
¦      ¦забор воды (кВт ч/м3), ¦  (тыс. кВт ч), ¦отчетный ¦осуществляющего¦
¦      ¦или производительность ¦ или количество ¦ период, ¦     учет      ¦
¦      ¦  насосов (м3/ч), или  ¦  часов работы  ¦ тыс. м3 ¦               ¦
¦      ¦ норма водопотребления ¦ насоса в сутки ¦         ¦               ¦
¦      ¦ на единицу продукции  ¦ (ч), или объем ¦         ¦               ¦
¦      ¦         (м3)          ¦   выпущенной   ¦         ¦               ¦
¦      ¦                       ¦   продукции    ¦         ¦               ¦
¦      ¦                       ¦  (т, шт., м3)  ¦         ¦               ¦
+------+-----------------------+----------------+---------+---------------+
¦  1   ¦           2           ¦       3        ¦    4    ¦       5       ¦
+------+-----------------------+----------------+---------+---------------+
¦      ¦                       ¦                ¦         ¦               ¦
-------+-----------------------+----------------+---------+----------------

Проверил __________________  _____________________  ________________
(должность)            (подпись)         (и.о. фамилия)

"__" ____________ 2___ г.

Примечания:
1. Журнал учета водопотребления (водоотведения) ведется на бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 1.6.
2. Форма 1.6 применяется в порядке исключения на предприятиях, цехах, участках, где отсутствуют водоизмерительные приборы.
3. Лица, уполномоченные вести учет водопотребления и водоотведения в организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом указанной организации и подтверждаться его подписью в журнале.
4. Если учет вод осуществляется по удельному расходу электроэнергии на перекачку 1 м3 воды, а в графе 3 указывается общий расход электроэнергии за отчетный период (месяц, год) в тыс. кВт ч, то расход воды определяется путем деления показателей графы 3 на показатели графы 2 и заносится в графу 4.
5. На насосных станциях расход воды устанавливается по числу часов работы насосов и их производительности. Последняя определяется на основе эксплуатационных характеристик насосов при работе на конкретную напорную линию. В этом случае расход снимают непосредственно с кривой Q = f(H) при величине полного напора, развиваемого насосом. При этом необходимо указывать время включения и выключения каждого насоса.
6. При учете воды по количеству выпускаемой продукции в графе 3 проставляется суточный объем продукции в принятых единицах измерения, а в графе 2 - необходимое количество воды на единицу продукции (норма водопотребления). Суточный расход воды определяется путем умножения показателей графы 2 и графы 3 и проставляется в графе 4.
Объем потребляемой воды отдельной технологической установкой определяется путем умножения продолжительности (в ч) эксплуатации этой установки за отчетный период на часовой расход воды, проходящей через установку.
7. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и (или) дренажных вод осуществляют учет и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов.
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