Журнал записи измеряемых и рассчитываемых параметров внутренних размеров помещений и поверхности наружных ограждающих конструкций (рекомендуемая форма)
Приложение Б 
к Межгосударственному стандарту. 
Здания жилые. 
Метод определения удельного потребления 
тепловой энергии на отопление. 
ГОСТ 31168-2003 
(рекомендуемое)

ЖУРНАЛ ЗАПИСИ ИЗМЕРЯЕМЫХ И РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
----------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Время ¦      Текущее значение       ¦Суммарная ¦ Расход  ¦Разность  ¦
¦изме-¦суток,¦       температуры, °С       ¦солнечная ¦ горячей ¦температур¦
¦рения¦  ч   +-----------------------------+радиация  ¦  воды   ¦воды в    ¦
¦     ¦      ¦внут-¦наруж-¦ горячей воды   ¦на гори-  ¦ДЕЛЬТА V,¦подводящем¦
¦     ¦      ¦рен- ¦ного  ¦  на вводе в    ¦зонтальную¦ куб. м  ¦и отводя- ¦
¦     ¦      ¦него ¦возду-¦   здание в     ¦поверх-   ¦         ¦щем трубо-¦
¦     ¦      ¦воз- ¦ха    ¦ трубопроводах  ¦ность     ¦         ¦проводах  ¦
¦     ¦      ¦духа ¦t     +----------------+ hor      ¦         ¦t  - t ,  ¦
¦     ¦      ¦t    ¦ ext  ¦подводя-¦отводя-¦Q   ,     ¦         ¦ F    R   ¦
¦     ¦      ¦ int ¦      ¦дящем t ¦щем t  ¦Вт/кв. м  ¦         ¦°С        ¦
¦     ¦      ¦     ¦      ¦       F¦     R ¦          ¦         ¦          ¦
+-----+------+-----+------+--------+-------+----------+---------+----------+
¦  1  ¦  2   ¦  3  ¦  4   ¦   5    ¦   6   ¦    7     ¦    8    ¦    9     ¦
+-----+------+-----+------+--------+-------+----------+---------+----------+
+-----+------+-----+------+--------+-------+----------+---------+----------+
+-----+------+-----+------+--------+-------+----------+---------+----------+
+-----+------+-----+------+--------+-------+----------+---------+----------+
------+------+-----+------+--------+-------+----------+---------+-----------

-----------------------------------------------------------------------------
¦Расход   ¦ Выбранный ¦Среднее значение температу-¦Тепло-   ¦Бытовые¦Общие  ¦
¦теплоты  ¦ интервал  ¦ры воздуха, °С, за выбран- ¦поступле-¦тепло- ¦тепло- ¦
¦на ото-  ¦  времени  ¦ный интервал времени       ¦ния сол- ¦поступ-¦потери ¦
¦пление   ¦ДЕЛЬТА тау,+---------------------------+нечной   ¦ления  ¦через  ¦
¦ДЕЛЬТА Q,¦     ч     ¦внутрен-¦наруж-¦ разность  ¦радиации ¦ i     ¦ограж- ¦
¦кДж      ¦           ¦него    ¦ного  ¦t    - t   ¦через    ¦Q , кДж¦дающие ¦
¦         ¦           ¦t       ¦t     ¦ int    ext¦свето-   ¦ i     ¦конс-  ¦
¦         ¦           ¦ int    ¦ ext  ¦           ¦проемы   ¦       ¦трукции¦
¦         ¦           ¦        ¦      ¦           ¦ i       ¦       ¦ i     ¦
¦         ¦           ¦        ¦      ¦           ¦Q , кДж  ¦       ¦Q , кДж¦
¦         ¦           ¦        ¦      ¦           ¦ s       ¦       ¦ h     ¦
+---------+-----------+--------+------+-----------+---------+-------+-------+
¦   10    ¦    11     ¦   12   ¦  13  ¦    14     ¦   15    ¦  16   ¦  17   ¦
+---------+-----------+--------+------+-----------+---------+-------+-------+
+---------+-----------+--------+------+-----------+---------+-------+-------+
+---------+-----------+--------+------+-----------+---------+-------+-------+
+---------+-----------+--------+------+-----------+---------+-------+-------+
----------+-----------+--------+------+-----------+---------+-------+--------
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